## Arkusz1
Oznaczenie sprawy: 332/01/2025 |  |  | Załącznik nr 1A do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zakup agregatu wody lodowej wraz z oprzyrządowaniem dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9.
| l.p. | opis urządzenia, usługi | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
| - | - | szt./kpl. | zł netto | zł netto
| 1 | agregat wody lodowej o mocy min. 224 kW, specyfikacja zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wraz z zabudowanym układem hydraulicznym pompy i grupą bezpieczeństwa a także kompletną automatyką. | 1 | 0 | 0
| 2 | demontaż istniejącego urządzenia oraz instalacji przy agregacie, utylizacja agregatu wraz z gazami chłodnicznymi oraz instalacją glikową, demontaż istniejącej pompy obiegowej wraz z jej armaturą. | 1 | 0 | 0
| 3 | utylizacja i wywiezienie istniejącego zładu glikolowego. | 1 | 0 | 0
| 4 | modyfikacja podbudowy oraz konstrukcja wsporcza pod agregat w celu posadowienia nowego agregatu | 2 | 0 | 0
| 5 | modyfikacja instalacji rurowej zasilającej nowy chiller, wraz z montażem zaworów odcinających przy agreagacie oraz wykonaniem izolacji a także płaszcza ochronnego z blachy stalowej ocynkowanej. | 1 | 0 | 0
| 6 | instalacja kablowa zasilająco-sterująca do nowego chillera, w tym nowe zabezpieczenia prądowe do agregau |  | 0 | 0
| 7 | wymiana glikolu w instalacji hydraulicznej | 1 | 0 | 0
| 8 | montaż agregatu, próba ciśnienia, pomiary przepływów, testy pracy | 1 | 0 | 0
| 9 | uruchomienie urządzeń przez autoryzowany serwis producenta | 1 | 0 | 0
| 10 | dokumentacja powykonawcza | 1 | 0 | 0
| 15 | Razem cena netto za całość zamówienia [PLN] | - | - | 0
| 16 | Podatke vat 23% [PLN] |  |  | 0
| 17 | Razem cena za całość zamówienia [PLN] |  |  | 0
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty