- Opinia BAiPP z dnia 10.04.2024 r.

- Opinia BZRD

a.

- z dnia 30.10.2024 r.

- Opinia ZDM

- z dnia 28.08.2024 r.

- Opinia ZTM

Bez uwag, z zachowaniem widoczności w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań.

- Opinia Stoen Operator z dnia 17.04.2024 r.

W projektowanych miejscach znajdują się odcinki linii kablowych niskiego napięcia. W celu dokonania nasadzeń, należy pobrać inwentaryzację naszej sieci i na jej podstawie opracować i uzgodnić ze Stoen Operator projekt zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej

- opinia MPWiK z dnia 28.03.2024 r.

W rejonie planowanej inwestycji przebiega magistrala wodociągowa DN300 oraz przewód wodociągowy DN150 wraz z przyłączami, projektowany jest przewód wodociągowy DN200 mm (dz. nr 13 obr. 3-05-30 oraz 88 obr. 3-04-14).