**OPIS UZUPEŁNIAJACY**

**Do zadania:**

**„Adaptacja części budynku Przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na żłobek „Aktywny Maluch””**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż monitoringu wizyjnego tj.:

Zestaw monitoringu CCTV obejmuje:

● 4 szt. kamer do monitoringu CCTV z analityką IP; 2 szt. kamery zewnętrzne usytuowane na elewacji budynku z widokiem na wejście główne do żłobka oraz na plac zabaw żłobkowy, oraz 3 szt. kamer wewnątrz budynku, 2 szt. w sali zabaw nr 0.5 po przeciwległych stronach Sali, oraz 1 szt. na korytarzu 0.12 na ścianie przy wózkowni

* rejestrator wideo, 8 kanałów;
* oprogramowanie do monitoringu;
* monitor zainstalowany w biurze pom 0/11
* urządzenie do nagrywania - zewnętrzny dysk twardy;
* Okablowanie strukturalne przewód teleinformatyczny U/FTP CAT 6A 500 MHz
* routery/modemy sieci LAN-umożliwiające przesyłanie obrazu do Internetu