**OPIS UZUPEŁNIAJACY**

**Do zadania:**

**„Adaptacja części budynku Przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na żłobek „Aktywny Maluch””**

1. Przedmiot zamówienia nie obejmuje włączenia instalacji c.o. części żłobkowej do istniejącego węzła ciepłowniczego z fabryki firanek ”Wisan” w Skopaniu.
2. **Włączenie c.o. części żłobkowej należy wykonać zgodnie z rys. „IS.01 – schemat technologiczny maszynowni” projektu kotłowni, branża sanitarna , przedszkole, do nowego źródła ciepła.**
3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dostawy i montażu armatury sanitarnej (biały montaż) wykazanej w branży sanitarnej.