Zał. nr 8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do ZP.4.TP.2025

Szczegółowy zakres prac:

Do zakresu Wykonawcy należy:

- Opracowanie dokumentacji projektowej każdego z układów instalacji fotowoltaicznej oddzielnie wraz z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. p.poż oraz uzgodnienie jej z Zamawiającym;

- Opracowanie i uzgodnienie wniosku z właściwym zakładem energetycznym oraz uzyskania warunków włączenia instalacji PV do sieci dystrybucyjnej;

- Wykonanie instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznych obu instalacji PV z lokalizacją inwestycji: Układ PV Olszówka - Budynek Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego „Olszówka”; ul. Słowackiego 8; 34-700 Rabka-Zdrój oraz Układ PV Kardiologia – Budynek Sanatorium „Jagiellonka”; ul. Brzozowa 6; 34-700 Rabka- Zdrój

- Montażu ogniw (paneli) fotowoltaicznych PV

- Wykonania instalacji zasilania paneli fotowoltaicznych PV oraz optymalizatorów,

- Montaż falownika/ów

- Montażu środków dodatkowej ochrony od porażeń,

- Wykonania monitoringu instalacji,

- Wykonania ochrony przepięciowej,

- Dokonania wszelkich niezbędnych prawem odbiorów,

- Świadczenia obsługi gwarancyjnej,

- Wykonania wszystkich niezbędnych prac adaptacyjnych w celu dostosowania do montażu nowego urządzenia,

- Wykonania niezbędnej, a wymaganej przepisami prawa dokumentacji technicznej, w tym, jeżeli będzie to wymagane projektu architektoniczno-budowlanego (wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z tą dokumentacją),

- Opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnej z zakresem wymagań przepisów prawa,

- Wykonania końcowych prób i pomiarów elektrycznych zakończonych protokołem,

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został określony w załączniku nr 8 do SWZ oraz załączniku nr 9 („Parametry Instalacji PV)

- Gwarancja na przedmiot zamówienia (roboty budowlane, materiały i urządzenia) min. 60 miesięcy, w ramach udzielonej gwarancji wykonawca zapewnia wszystkie czynności mające na celu utrzymanie instalacji w ruchu (w tym konserwacja, naprawy) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

- Wykonawca po ogłoszenie wyników postępowania do 5 dni roboczych jest zobowiązany do opracowania kompleksowego projektu wykonania instalacji PV do akceptacji Inwestora przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego urządzeń  obejmującego :

  - instrukcję bezpiecznego wykonania prac.

  - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - plac wygrodzenia części obiektu na potrzeby prowadzonych prac,

  - rysunki techniczne,

  - kartę akceptacji  rozwiązań zawierająca wygląd,

  - kartę akceptacji rozwiązań technicznych,

  - dokumentacją techniczną urządzeń celem potwierdzenia spełnienia wszystkich wymagań,

  - harmonogram realizacji prac gwarantujący wykonanie prac w terminie,

- Wykonanie niezbędnych prac budowlanych, adaptacyjnych, remontowych i renowacyjnych w miejscu montażu instalacji,

- wymaga się prowadzenia prac demontażowych i montażowych w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu, niekolidujący z funkcjonowaniem obiektów,

- Każdego dnia jest konieczny do uporządkowania teren budowy/prowadzenia robót i zapewnienie warunków BHP,

- Roboty należy realizować w ścisłej współpracy z:

  - Koordynator  ds. Inwestycji - Piotr Budny; tel. 602-273-493; e-mail: pbudny@uzdrowisko-rabka.pl

  - Kierownik działu technicznego  - Włodzimierz Skwarek; tel. 608-527-201; e- mail: wskwarek@uzdrowisko-rabka.pl

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy (dziennik z przebiegu budowy dla potrzeb Zamawiającego),

- Wymaga się aby złożona dokumentacja i wszystkie instrukcje były w j. polskim /dopuszcza się jedynie w języku obcym wykazów części zamiennych z importu pod warunkiem dostarczenia odpowiednich rysunków umożliwiających ich identyfikację/, dla zasadniczych podzespołów instalacji należy podać informacje o świadectwie ich pochodzenia,

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane oraz na urządzenia bez żadnych wyjątków na okres min 60 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Reakcja na usterki i podjęcie naprawy w czasie gwarancji do 12 godz. oraz bezpłatne przeglądy i naprawy przez okres gwarancji – po stronie Wykonawcy,

- w ramach udzielonej gwarancji wykonawca zapewnia wszystkie czynności mające na celu utrzymanie działającej instalacji,

- Za dzień odbioru zadania Zamawiający uzna datę otrzymania od Wykonawcy kompletu wymaganych dokumentów, zgodnie z SWZ. Dodatkowo Zamawiający wymaga by Wykonawca w dniu odbioru końcowego przedłożył wykaz podmiotów (wraz z kontaktem – lokalizacja, nr tel. adres e-mail) będącymi producentami lub dostawcami materiałów, urządzeń użytych w czasie robót,

- Rozliczenie za korzystanie z mediów przy realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę (woda, prąd itp.) dokonane będzie ryczałtowo – ryczałtem po zakończeniu robót i końcowym odbiorze robót.