SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Z N A K  S P R A W Y

MSPZOZ.Nr2.ZP.261.1.04.25

Nazwa zamówienia:

"ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W WOŁOMINIE"

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

Identyfikator postępowania - ocds-148610-80b27880-bb1f-48dd-bea9-6ce437a6d1e7

Dostawa sprzętu medycznego do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie  w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.

23.04.2025 r.

- Nazwa, adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

| ZAMAWIAJĄCY | MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W WOŁOMINIE |
| --- | --- |
| ADRES | 05-200 Wołomin , ul. Wileńska 74 |
| NIP: | 1251161824 |
| REGON: | 017245116 |
| TELEFON: | (22) 787 54 16 |
| STRONA Internetowa prowadzonego postępowania: | https://www.zozwolomin.pl/ |
| E-MAIL: | biuro@zozwolomin.pl |
| GODZINY URZĘDOWANIA | wtorek, środa i piątek od 8:00 – 18.00, oraz poniedziałek i czwartek w godzinach 8.00:20:00 |

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 7 pkt 31 ustawy Prawo zamówień publicznych jest Dyrektor: Dorota Jagodzińska-Piecychna.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

  - Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@zozwolomin.pl (nie dotyczy składania ofert).

  - Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: w sprawach związanych z procedurą Pzp: Pani Sylwia Januszewska, tel. 604 518 257,  e-mail: sylwia.januszewska80@gmail.com

  - Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80b27880-bb1f-48dd-bea9-6ce437a6d1e7

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  - Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-80b27880-bb1f-48dd-bea9-6ce437a6d1e7

  - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

  - Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

  - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

  - Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

  - W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

  - Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”

  - Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobisty, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

  - Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

  - Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

  - Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

  - W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2024 poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu cywilnego.

2.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie ogranicza na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy Pzp liczby

Wykonawców zaproszonych do negocjacji.

  - Jeżeli liczba Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, Zamawiający kontynuuje postępowanie.

  - W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o Wykonawcach:

- których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

- których oferty zostały odrzucone,

- którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.

  - Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert. Zamawiający w przypadku negocjacji planuje negocjować w zakresie kryterium oceny ofert określonym w Rozdziale 15 SWZ.

  - Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.

  - Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

  - Negocjacje, o których mowa w pkt. 2.8. nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz będą dotyczyły wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

  - Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych w terminie nie krótszym niż 5 od dnia przekazania zaproszenia.

  - Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:

- nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;

- sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia ofert dodatkowych.

  - Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

  - Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

  - Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

  - Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie  wraz, zainstalowaniem, z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu Zamawiającego, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi stanowiącymi załączniki nr od 1a do 1i do Formularza oferty oraz projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 3 do SWZ.

3.2. Wykonawca dostarczy sprzęt wraz z wyposażeniem, instrukcją obsługi w języku polskim oraz instrukcją montażu. Dla sprzętu medycznego opisanego w części nr  1, 5, 8 Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy – zał. 3 do SWZ.

3.3.Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33100000-1 - urządzenia medyczne

3.4.Oferowany sprzęt medyczny musi być fabrycznie nowy, rok produkcji sprzętu – 2024/25.

3.5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaku towarowego, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów przyjmuje się, że opisowi temu towarzyszy wyrażenie lub równoważne, zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość zaproponowania rozwiązania równoważnego tj.: spełniającego co najmniej parametry wynikające z opisu zawartego w specyfikacji lub lepsze oraz gwarantującego zgodność współdziałania z pozostałymi elementami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia. Równoważne rozwiązanie techniczne to rozwiązanie o identycznych lub wyższych parametrach: - wydajnościowych, funkcjonalnych; - jakościowych, np. posiadane certyfikaty; - gwarancyjnych – warunki gwarancji nie mniejsze niż podane w SWZ.

3.6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania sprzętu używanego (demonstracyjnego).

3.7. Zaoferowany sprzęt medyczny musi posiadać wymagane świadectwa, certyfikaty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. r. o wyrobach medycznych (t. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.), świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski tj. certyfikaty CE i deklaracje -  nie dotyczy towaru, który nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych .

3.8.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- Wymagane parametry techniczne – załącznik od 1a do 1i do Formularza oferty,

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

3.9.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

3.10.Gwarancja i rękojmia: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres od 12 do 36 miesięcy (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert dla części od 1 do 9). Okres  gwarancji  liczony  jest  od  daty  podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

3.11.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie podzielone jest na 9 części, w tym:

Część 1. Aparat USG  – 1 szt.

Część 2. Otoskopy – 1 szt.

Część 3. Fantom do nauki samobadania piersi – 1 szt.

Część 4. Nebulizator – 1 szt.

Część 5. E-stetoskop – 1 szt.

Część 6. Stetoskop  – 1 szt.

Część 7. Termometr elektroniczny – 1 szt.

Część 8. Dermatoskop – 1 szt.

Część 9. Kozetki lekarskie – 1 szt.

11) Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia.

12) Wykaz asortymentu wchodzący w skład poszczególnych części określony został w załącznikach od 1a do 1i  do Formularza oferty – Wymagane parametry techniczne.

- Termin wykonania zamówienia.

- dni od dnia podpisania umowy.

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której projektowane postanowienia stanowią załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

- Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Portalu e-Zamówienia który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@zozwolomin.pl (nie dotyczy składania ofert).

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: w sprawach związanych z procedurą Pzp: Pani Sylwia Januszewska, tel. 604 518 257,  e-mail: sylwia.januszewska80@gmail.com

7. Termin związania ofertą - do dnia 05.06.2025 r.

8. Opis sposobu przygotowania oferty.

8.1.  Oferta ma być sporządzona w języku polskim zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.2. Sposób przygotowania Formularza ofertowego opisany jest w pkt 9.1.

8.3. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z  wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.4. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

8.5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

8.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

8.7. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

- Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

  - wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ wraz z załącznikami do Formularza ofertowego od 1a do 1i - wymagane parametry techniczne, na wybrane części zamówienia.

UWAGA!!!

Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę na druku Zamawiającego (załącznik nr 1 do SWZ), gdyż formularz ofertowy generowany przez Platformę e-Zamówienia nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego zgód i oświadczeń Wykonawcy. Brak złożenia oferty zgodnej z drukiem Zamawiającego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

  - pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (o ile dotyczy);

  - wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZ PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z art. 108 ust. 1 Pzp.

  - pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, jeśli podpisuje osoba nie wskazana w odpowiednim rejestrze.

- Zasady udziału  w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

10.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

10.3 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp.

10.4 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

10.5 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Sposób oraz termin składania ofert.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp ofertę wraz z załącznikami, o których mowa w punkcie nr 9 SWZ należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 57).

Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 671).

12. Termin składania ofert do dnia 07.05.2025 r. do godziny 12:30 12.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu w którym upływa termin składania ofert, o godz.13:00.

Termin składania ofert do dnia ………….2025 r.  do godziny 12:30

13. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.

13.1. art. 108 ust. 1 Pzp.

Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp: wykonawca, żaden ze wspólników spółki cywilnej, konsorcjantów, podmiotów występujących wspólnie (w przypadku składania oferty wspólnej) ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

13.2. art.7 ust.1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ,która została w dniu 15 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835, tj.

„Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ((Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723, 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

13.3. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

Zgodnie z treścią ww. przepisu, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 1) (dalej jako: dyrektywa 2014/23/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 65) (dalej jako: dyrektywa 2014/24/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 243) (dalej jako: dyrektywa 2014/25/UE), oraz dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009, str. 76) (dalej jako: dyrektywa 2009/81/WE), a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

13.4.Ponadto z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 wskazane jest również żądanie przez zamawiającego od wykonawcy wykazu podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia.

13.5. Podkreślenia wymaga, że powyższy zakaz obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym na wykonawcę należy nałożyć obowiązek aktualizacji stosownych oświadczeń w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

14. Sposób obliczenia ceny oferty.

14.1. Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.).

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o  wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

  - Ceną oferty będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia.

14.3. Wykonawca powinien podać cenę oferty na formularzu oferty stanowiącym

załącznik nr 1 do SWZ. Cena oferty powinna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych cyfrowo i słownie, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 168). Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

- Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Do części 1:

  - Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierować się następującymi kryteriami oceny ofert:

        - Cena aparatu USG -  40%

        - Parametry techniczne urządzenia - 50%

        - Okres gwarancji- 10 %

  - Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

1) - Kryterium: cena aparatu USG – wskaźnik C – który będzie obliczony według wzoru:

C = Cn / Cb x 100 x 0,4

Gdzie:

Cn - cena brutto najtańszej oferty

Cb - cena brutto badanej oferty

2) – Kryterium: parametry techniczne urządzenia – wskaźnik P – obliczony będzie według wzoru:

P = Pb / Pmax x 100 x 0,5

Gdzie:

Pb – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę w kryterium: parametry techniczne urządzenia - zsumowana ilość punktów, którą otrzyma oferta badana w ramach ocenianych parametrów technicznych urządzenia.

Pmax – maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania w ramach kryterium:

parametry techniczne urządzenia - zsumowana ilość punktów do otrzymania wszystkich ocenianych parametrów technicznych urządzenia.

Pmax = 60 pkt

Sposób oceny Kryterium: parametry techniczne urządzenia:

Ocena kryterium: parametry techniczne urządzenia zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w ofercie wykonawcy poprzez ocenę punktowanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem podanym w Załączniku nr 1a  do Formularza oferty do niniejszej SWZ .

3) Kryterium –  „Okres gwarancji” - G

Punktacja w kryterium będzie przyznawana następująco:

•  Za udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy 0 pkt.

•  Za udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy 5 pkt.

•  Za udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy 10 pkt.

  - Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + P + G

gdzie:

P – łączna liczba punktów ocenianej oferty,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,

P – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Parametry techniczne urządzenia”.

G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”

  - Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Do części 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:

15.2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierować się następującymi kryteriami oceny ofert:

- Cena – 60%

- Okres gwarancji – 40%.

    - Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

- Opis kryterium „Cena - C”:

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt, a inni odpowiednio mniej, stosownie do przedstawionego poniżej wzoru:

C = (Cmin : Cx) x 60

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie,

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu,

Cx– cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

- Opis kryterium –  „Okres gwarancji” - G

Punktacja w kryterium będzie przyznawana następująco:

•  Za udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy 0 pkt.

•  Za udzielenie gwarancji na okres 18 miesięcy 20 pkt.

•  Za udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy 30 pkt.

•  Za udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy 40 pkt.

Odpowiednia ilość punktów zostanie przyznana za podanie pełnego okresu gwarancji.

    - Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + G

gdzie:

P – łączna liczba punktów ocenianej oferty,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”.

    - Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy załączonymi do SWZ. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymogami SWZ oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

W postępowaniu mają zastosowanie środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Pzp oraz poniższych Rozporządzeniach:

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453);

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

18. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je

przewiduje.

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

19. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający

będzie wymagał ich  złożenia.

Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

20. Informacje dotyczące ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza ani nie wymaga składania ofert wariantowych.

21. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w

okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp.

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą się odbywały w walucie polskiej, tj. w złotych polskich.

23. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje ani wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

24. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

25. Informacje dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

26. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla uczestników

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO)

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej nr 2 z siedzibą w  Wołominie (dalej Administrator).

Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: d.jagodzinska@zozwolomin.pl Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: iod@zozwolomin.pl.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane przetwarzane na Państwa temat to dane kontaktowe i związane z Państwa funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu Państwo występują. Administrator pozyskał te dane bezpośrednio od Państwa lub otrzymał je od tego podmiotu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

- Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  - nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,

  - prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują,

  - analitycznych i statystycznych Administratora,

  - w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu przesyłania informacji o ofercie Administratora, o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora oraz dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem,

  - prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),

  - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  - wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości Administratora, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

  - prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:

    - zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, oraz obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,

    - informowaniu Państwa o ofercie Administratora, informowaniu Państwa wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora,

    - koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę biura Administratora,

    - ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

- Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest upoważniony personel Administratora, podwykonawcy Administratora, spółki powiązane, poczta, kurierzy, ubezpieczyciele, banki, firmy przewozowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze, wywiadownie gospodarcze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.  Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia współpracy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi biura Administratora, będą one przechowywane przez okres 10 lat.

Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa  szczególną sytuacją,

- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje również Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji (np. treści marketingowych) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 19 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

W sprawie realizacji przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt na ww. adres e-mail.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,  w tym profilowania.

Załączniki do SWZ:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty wraz z  załącznikami nr od 1a do 1i – wykaz parametrów technicznych.

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

- Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Zamawiający

Dorota Jagodzińska - Piecychna

……………………………………

Załącznik nr 1 do SWZ nr  MSPZOZ.Nr2.ZP.261.1.04.25

| O F E R T A |  |
| --- | --- |
| W odpowiedzi na postępowanie o zamówienie publiczne nr sprawy MSPZOZ.Nr2.ZP.261.1.04.25 prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – pn. "ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W WOŁOMINIE", składamy poniższą ofertę: |  |
| I. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW: |  |
| Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………………………………… Wykonawca/Wykonawcy: |  |
| NAZWA |  |
| ADRES: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS |  |
| Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym |  |
| Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: |  |
| Tel: |  |
| e-mail: |  |
| Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): |  |
| II. CENA OFERTOWA |  |
| CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową nr MSPZOZ.Nr2.ZP.261.1.04.25 (*W druku składanej oferty należy wypełnić jedynie te części na które Wykonawca składa ofertę) Lp.; Przedmiot zamówienia; Wartość netto zł; Podatek VAT; Wartość Brutto zł. %; zł. 1; Część 1. Aparat USG – 1 szt.. 2; Część 2. Otoskopy – 1 szt.*. 3; Część 3. Fantom do nauki samobadania piersi – 1 szt.*. 4; Część 4. Nebulizator – 1 szt.*. 5; Część 5. E-stetoskop – 1 szt.*. 6; Część 6. Stetoskop – 1 szt.*. 7; Część 7. Termometr elektroniczny – 1 szt.*. 8; Część 8. Dermatoskop – 1 szt.*. 9; Część 9. Kozetki lekarskie – 1 szt.. |
| III. OŚWIADCZENIA |  |
| - OŚWIADCZAMY, że zapoznałem/śmy się ze wszystkimi warunkami określonymi w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz, że akceptuję/my je w całości. - POTWIERDZAMY zgodność oferowanych dostaw, z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. - OŚWIADCZAMY, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymogami SWZ oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. - OŚWIADCZAMY, że udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …….. miesięcy ((deklarowana długość okresu gwarancji dla części zamówienia nr od 1 do 9 winna być liczbą nie mniejszą niż 12 miesięcy). - Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. - OŚWIADCZAMY, że czuję/my się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ. - OŚWIADCZAMY, że zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. - OŚWIADCZAMY, że termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury. - OŚWIADCZAMY, iż osobą odpowiedzialną za realizację całości przedmiotu zamówienia jest: ___________tel;____________fax;___________________e-mail;________________ - Wybór oferty zgodnie z art.225 ustawy Pzp prowadzi/nie prowadzi *) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 1] Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: __________________________________________________________________ 2] Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ____________________________________________ - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu** *) właściwe zaznaczy ________________________________________________________ Podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) |  |
| IV. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: |  |
| - upoważnionymi do podpisania umowy z Zamawiającym są; - _________________________tel;_________________fax;___________________e-mail;______________________ - _________________________tel;_________________fax;___________________e-mail;_____________________ |  |
| V. PODWYKONAWCY – jeżeli dotyczy |  |
| Zgodnie z art. 462 ust. 2 Pzp informujemy, że: * zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: a) wykonanie części dotyczącej ................ firmie ............... z siedzibą w .................. . b) wykonanie części dotyczącej ................ firmie ............... z siedzibą w .................. . * nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. * na etapie składania ofert nie jesteśmy w stanie określić czy będziemy korzystać z podwykonawców. * niepotrzebne skreślić. |  |
| VI. INFORMACJA W ZAKRESIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA |  |
| OŚWIADCZAM(Y), że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w oparciu o następujące uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |
| VII. STATUS PRZEDSIĘBIORCY |  |
| Informujemy, że jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000 euro); małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000 euro); średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, i które zatrudnia mniej niż 250 osób, a którego roczny obrót nie przekracza 50.000.000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 euro); Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą; osoba fizyczna nieprowadząca działalności; inny rodzaj prowadzonej działalności ………………………………………………………… Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych. |  |
| VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY- spis treści |  |
| Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: Załączniki od 1a do 1i do Formularza oferty - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE UWAGA! oferta i załączniki muszą być podpisane zgodnie z wymaganiami art. 63 ust. 2 ustawy Pzp tj. pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. |  |
| ………………………………………………………………………………………………………… Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |  |

Załącznik nr 1a  do Formularza oferty

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Część 1*

Aparat USG – 1 SZT.

Aparat USG klasy Premium z 4 Głowicami do Badań Wielonarządowych

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Oferent | Podać |  |

| Lp | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji: 2025 | TAK |  |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA – zapis i obróbka „surowych danych” wejściowych do dalszej analizy, pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę wzmocnienia, dynamiki | TAK |  |  |
|  | Zaimplementowana technologia Sztucznej Inteligencji w oparciu o Uczenie Maszynowe (Machine Learning) i Głębokie Uczenie (Deep Learning) | TAK |  |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. 192/192 | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 20 000 000 | TAK |  | 20 000 000 – 0 pkt. >22 000 000 – 5 pkt. |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2 – 23 MHz | TAK |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 330 dB | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 4 | TAK |  |  |
|  | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK |  |  |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | TAK |  |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 35 cm | TAK |  |  |
|  | Regulacji obrotu panelu sterowania min. +/- 35 stopni | TAK |  |  |
|  | Waga aparatu max.95 kg | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | TAK |  |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 180 sek. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 256 GB | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB | TAK |  |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | TAK |  |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | TAK |  |  |
|  | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | TAK |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |  |
|  | Porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps | TAK |  |  |
|  | OBRAZOWANIE |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 45 cm | TAK |  | 45cm – 0 pkt. >49 cm – 5 pkt. |
|  | Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | TAK |  |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 22x | TAK |  | 22x – 0 pkt. >24x – 2 pkt. >26x – 5 pkt |
|  | Porównywanie min. 10 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 3500 obr/sek | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |  |
|  | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK |  |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | TAK |  |  |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | TAK |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki | TAK |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta bramki | TAK |  | 15 m/sek. – 0 pkt. >17 m/sek. – 5 pkt. |
|  | Zakres częstotliwości PRF min. 0,4 – 50 kHz | TAK |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-25 stopni | TAK |  | +/-25 stopni – 0 pkt. >+/-25 stopni – 5 pkt. |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości CWD min. 20 m/sek dla zerowego kąta bramki | TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK |  |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 500 klatek/sek | TAK |  | 500 kl/s – 0 pkt. > 600 kl/s – 5 pkt. |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | TAK |  |  |
|  | Ilość map kolorów dla CD min. 30 map | TAK |  |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | TAK |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | TAK |  |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | TAK |  |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | TAK |  |  |
|  | Tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>60 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | TAK |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych min. 15 | TAK |  | 15 par – 0 pkt. >18 par – 5 pkt. |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, ortopedycznych, mięśniowo-szkieletowych urologicznych, położniczo-ginekologicznych, naczyniowych, kardiologicznych | TAK |  |  |
|  | SONDY |  |  |  |
|  | Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal | TAK Podać model |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 1,0 - 8,0 MHz | TAK |  |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni | TAK |  | 110 st. – 0 pkt. >110 st. – 5 pkt. |
|  | Ilość elementów w jednej linii min. 180 | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Sonda Liniowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK Podać model |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 14,0 MHz | TAK |  |  |
|  | Ilość elementów min. 1500 | TAK |  | 1500 – 0 pkt. >1500 – 5 pkt. |
|  | Szerokość skanu (FOV) w zakresie 55-60 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Sonda kardiologiczna Sektorowa wykonana w technologii single crystal | Tak Podać model |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 1,0 – 6,0 MHz | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów – min. 90 | TAK |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 115 st. | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Sonda Endokawitarna wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK Podać model |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 1,0 - 8,0 MHz | TAK |  |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 180 stopni | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar stłuszczenia wątroby | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elastografię akustyczną (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z dowolną regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym - dostępne na sondach: convex, linia, endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o analizę jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać modele | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (typu Shear Wave) dostępną na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek | TAK Podać model |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach: convex, linia, endocavity | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł nawigacyjny pozwalający na wyznaczenie (symulację) toru i śledzenie ruchów końcówki igły biopsyjnej pod kontrolą głowicy obrazowej bez korzystania z nasadki biopsyjnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do standaryzowanego raportowania min. BI-RADS, TI-RADS, LI-RADS | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z kontrastem dostępne na sondach: Convex, Linia, Endokawitarnych i Sektorowych (kardiologicznych) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | TAK |  | 100 cm – 0 pkt. >150 cm – 2 pkt. >200 cm – 5 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK |  |  |
|  | Tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania z kontrastem w trybie 4D | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalająca na wykonanie biopsji w trybie 4D | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika zgodne z IOTA ADNEX | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł analizy pomiarów biometrycznych płodu opartych o narzędzie statystyczne Z-score | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac | TAK |  |  |
|  | DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK, podać |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka serwisowa i aplikacyjna, upgrade systemu, korekta parametrów obrazowania, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy. | TAK |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK |  |  |

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Kolumna „Parametr  oferowany” musi być w całości wypełniona

(*należy wypełnić jedynie te części na które Wykonawca składa ofertę)

Załącznik nr 1b do Formularza oferty

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Część 2*

NAZWA SPRZĘTU

OTOSKOPY -1 szt

| Pełna nazwa: Otoskopy | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj producenta | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Światło kierunkowe XL 2,5 V i bateryjną rękojeścią C na 2 baterie R14 | Tak |  |
|  | Kierunkowe światło ksenonowe | Tak |  |
|  | Szklana obrotowa lupka z 3-krotnym powiększeniem/ lub 4-krotnym powiększeniem | Tak,podać |  |
|  | Metalowe połączenie z wziernikami | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany port do przeprowadzenia testu pneumatycznego | Tak, podać |  |
|  | Rękojeść typu C | Tak, podać |  |
|  | Rękojeść na 2 baterie R14 | Tak |  |
|  | Zapasowa żarówka oraz tuba z zestawem wzierników w różnych rozmiarach | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Min. 12 miesięcy gwarancji | Tak, podać |  |

(*należy wypełnić jedynie te części na które Wykonawca składa ofertę)

Załącznik nr 1c  do Formularza oferty

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Część 3*

NAZWA SPRZĘTU

FANTOM DO NAUKI SAMOBADANIA PIERSI- 1 SZT.

| Pełna nazwa: Fantomu do nauki samobadania piersi | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj producenta | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw/komplet zawierający min 4 szt. | Tak, podać |  |
|  | Wykonanie z półpłynnego silikonu medycznego | Tak, podać |  |
|  | Informacja instruktażowa w języku polskim z zakresu nauki samobadania piersi z informacjami na temat profilaktyki raka piersi | Tak |  |
|  | Minimum 12 miesięcy gwarancji | Tak, podać |  |

(*należy wypełnić jedynie te części na które Wykonawca składa ofertę)

Załącznik nr 1d  do Formularza oferty

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Część 4*

NAZWA SPRZĘTU

NEBULIZATOR-1 SZT

| Pełna nazwa: Nebulizator | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj producenta | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MMAD wg. nowej normy EN13544-1 – poniżej 5 μm | Tak |  |
|  | Parametry certyfikowane | Tak, podać |  |
|  | Frakcja respirabilna < 5 μm (FPF)% – powyżej 70% < 5 μm | Tak, podać |  |
|  | Szybkość́ nebulizacji – wyrażana w ml/min- ≥0,3 ml/min | Tak, podać |  |
|  | Tryb pracy – ciągły | Tak, podać |  |
|  | Głośność – 40-60 dB | Tak, podać |  |
|  | Szybkość nebulizacji/podawania– 0,65 ml/min | Tak, podać |  |
|  | Wydajność kompresora – 14 l / mn | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie robocze z nebulizatora – min 69 KPa; max 106 KPa | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie maksymalne (bar) – 3,5 ± 0.5 bar | Tak, podać |  |
|  | Minimalna podawana objętość leku – 2 ml | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna podawana objętość leku – 8 ml | Tak, podać |  |
|  | Kolor – biały | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Minimum 12 miesięcy gwarancji | Tak, podać |  |
|  | Przeszkolenie personelu | Tak |  |

(*należy wypełnić jedynie te części na które Wykonawca składa ofertę)

Załącznik nr 1e  do Formularza oferty

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Część 5*

E-STETOSKOP-1SZT

| Pełna nazwa: E-STETOSKOP | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj producenta | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonany z aluminium i termoplastyczne tworzywo | Tak, podać |  |
| 2. | Okrąg z diod LED | Tak, podać |  |
| 3. | Zakres częstotliwości (20Hz-2 Khz) | Tak, podać |  |
| 4. | Wzmocnienie dźiwięku min 32 -krotne | Tak, podać |  |
| 5. | Częstotliwość sygnału 4000Hz(stetoskop), 500 Hz (EKG) | Tak |  |
| 6. | Min 2 elektrody wykonane ze stali szlachetnej | Tak, podać |  |
| 7 | Górnoprzepustowy filtr (0,001 Hz) | Tak, podać |  |
| 8 | Automatyczne wyłączanie | Tak |  |
| 9 | Bezprzewodowe ładowanie | Tak, podać |  |
| 10 | Sieciowy filtr 50-60 Hz | Tak, podać |  |
| 11 | Wymiary min 119x47x16 mm | Tak, podać |  |
| 12 | Długość przewodu co najmniej 80 cm | Tak, podać |  |
| 13 | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 14 | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak, podać |  |

(*należy wypełnić jedynie te części na które Wykonawca składa ofertę)

Załącznik nr 1f  do Formularza oferty

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Część 6*

STETOSKOP-1SZT

| Pełna nazwa: STETOSKOP | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj producenta | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głowica dwustronna w układzie membrana/lejek | Tak ,podać |  |
|  | Wzmocnienie akustyczne - dźwięki w szerokim zakresie badanych częstotliwości co najmnie (50-1500 Hz.). | Tak, podać |  |
|  | Głowica ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Przełącznik obrotowy | Tak |  |
|  | Tłoczek przełącznika z chromowanego mosiądzu pasowany w korpusie | Tak |  |
|  | membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym | Tak |  |
|  | Ramiona liry połączone podwójną sprężyną ukrytą w drenie | Tak |  |
|  | Kanał akustyczny o średnicy min 4,5 mm | Tak, podać |  |
|  | Końcówki uszne (oliwki -miękkie,) wykonane ze zmiękczonego PCV | Tak |  |
|  | Oliwki o gładkiej, "szklistej" powierzchni | Tak |  |
|  | Mocowane do liry /wewnętrznej tulejki z gwintem M5. | Tak, podać |  |
|  | komplet części zamiennych(membrana, pierścienie oraz 2 kpl. miękkich oliwek) | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
|  | Min. 12 miesięcy gwarancji | Tak, podać |  |

(*należy wypełnić jedynie te części na które Wykonawca składa ofertę)

Załącznik nr 1g  do Formularza oferty

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Część 7*

TERMOMETR ELEKTRONICZNY-1 SZT

| Pełna nazwa: TERMOMETR ELEKTRONICZNY | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj producenta | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie bateryjne | Tak |  |
|  | Alarm gorączki | Tak |  |
|  | Kolor biały | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak, podać |  |

(*należy wypełnić jedynie te części na które Wykonawca składa ofertę)

Załącznik nr 1h  do Formularza oferty

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Część 8*

DERMATOSKOP – 1 szt.

| Pełna nazwa: DERMATOSKOP | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj producenta | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System soczewek , średnica min 30-32mm -powiększenie (10x–20x). | Tak, podać |  |
|  | Źródło światła LED | Tak |  |
|  | Tryby oświetlenie UV 365 nm 9 poziomów regulacji jasności we wszystkich trybach | Tak ,podać |  |
|  | Latarka diagnostyczna | Tak |  |
|  | Jakość́ optyki, szkła powlekane antyrefleksyjnie | Tak |  |
|  | Rodzaj, smartfonowy | Tak, podać |  |
|  | Akumulatorowe źródło zasilania | Tak, podać |  |
|  | Czteropoziomowy wskaźnik naładowania | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Przeszkolenie personelu | Tak |  |
|  | Minimum 12 miesięcy gwarancji | Tak, podać, |  |

(*należy wypełnić jedynie te części na które Wykonawca składa ofertę)

Załącznik nr 1i do Formularza oferty

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Część 9*

KOZETKI LEKARSKIE-1 SZT

| Pełna nazwa: KOZETKI LEKARSKIE-1 SZT | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj producenta | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektryczna regulacja wysokości | Tak |  |
|  | Wytrzymałość nie mniej niż 200 kg | Tak |  |
|  | Szerokość co najmniej 70 cm | Tak, podać |  |
|  | Wysokość co najmniej 48 cm | Tak, podać |  |
|  | Długość co najmniej 190 cm | Tak, podać |  |
|  | Leże trzysegmentowe | Tak |  |
|  | Regulacja kąta podgłówka | Tak, podać |  |
|  | Kolor tapicerki zielony (ostateczny wybór koloru po przedstawieniu próbnika kolorów). | Tak |  |
|  | Wieszak na papier/ręcznik | Tak |  |
|  | Stabilna stalowa konstrukcja | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
|  | 12 miesięcy gwarancji | Tak, podać |  |

(*należy wypełnić jedynie te części na które Wykonawca składa ofertę)

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Kolumna „Parametr  oferowany” musi być w całości wypełniona.

UWAGA!

Do asortymentu dla którego są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można zaproponować asortyment równoważny pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.

Załącznik nr 2 do SWZ nr MSPZOZ.Nr2.ZP.261.1.04.25

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) DOTYCZĄCE

OBLIGATORYJNYCH PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp oraz DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 oraz art.7 ust.1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 ro szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

(punkt 13 SWZ)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.

„ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA MIEJSKIEGO 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2

W WOŁOMINIE"

oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

- Oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w oparciu o art.7 ust.1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 ro szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która została w dniu 15 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, ustawy Pzp w zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w punkcie 13 SWZ).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………..

(miejscowość), dnia ………….……

……………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego

Instrukcja wypełnienia:

1.	Wypełnia i podpisuje Wykonawca, który samodzielnie składa  ofertę (podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

2.	Wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w (podpisuje kwalifikowanym podpisem  elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

3.	Wypełnia i podpisuje podmiot udostępniający  zasoby (podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

4.	Oświadczenie/a  Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotów udostępniających zasoby  przekazywane  jest/są  wraz z ofertą i innymi wymaganymi dokumentami.

Załącznik nr 3

do SWZ nr MSPZOZ.Nr2.ZP.261.1.04.25

Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr ………….

w dniu ……………….. 2025 r. w Wołominie pomiędzy:

Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej nr 2                            w Wołominie z siedzibą w Wołominie, przy ul. Wileńska 74, 05 – 200 Wołomin

NIP: 1251161824, REGON: 017245116

reprezentowaną przez: Dorotę Jagodzińską - Piecychna - Dyrektora

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………

*wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………… , ….…. Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem …........................... będącym/ą podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym/ą numer identyfikacyjny NIP ……………….., REGON ………………. posiadającym/ą kapitał zakładowy w wysokości ……………………………………… wpłacony w całości.

*wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym/ą nr NIP …………, REGON ........................... w imieniu  i na rzecz którego/ej działa:

…………………………………………………………………- ……………………………………..

reprezentowaną przez …………………

inny -……………..

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”

* wypełnić właściwe

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na dostawę pn.: Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu medycznego do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie w ramach realizacji części zamówienia nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9  (pozostawić właściwe) pełna nazwa sprzętu: ……..., producent …………, wraz z wyposażeniem, instrukcją obsługi w języku polskim, instrukcją montażu, zainstalowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu* (szkolenie dotyczy części, w przypadku części bez szkolenia zapis usunąć) Zamawiającego, zwanych w dalszej części umowy sprzętem, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w tym załącznikiem nr…(wskazać właściwy) do formularza ofertowego Wykonawcy – wymagane parametry techniczne – stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2.Dostawa sprzętu medycznego do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie  w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.

§ 2

Terminy

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu, określonego w § 1 niniejszej umowy wraz z wyposażeniem oraz do jego zainstalowania, uruchomienia i przeszkolenia personelu Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3

Sposób i warunki dostawy

- Przez dostawę przedmiotu umowy rozumie się wydanie go Zamawiającemu jako pełnosprawnego, bez wad, gotowego do użytkowania wraz z pełną dokumentacją niezbędną do prawidłowego działania.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, tj. na adres: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie, ul. Wileńska  74, 05 -200 Wołomin.

- Dostarczenie sprzętu zostanie potwierdzone protokołem przekazania sprzętu.

- Wykonawca udzieli personelowi Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego korzystania z dostarczonego sprzętu oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie jego obsługi w dniu dostarczenia sprzętu, najpóźniej w dniu zainstalowania i uruchomienia.

- Spełnienie czynności, o których mowa powyżej będzie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Strony, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca gwarantuje dostawę przedmiotu umowy na własny koszt, na własne ryzyko i odpowiedzialność.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt do chwili dokonania odbioru przedmiotu umowy.

- O przygotowaniu przedmiotu umowy do wydania Wykonawca ma obowiązek powiadomić na piśmie (mailem) Zamawiającego wskazując dzień jego dostarczenia. Jednocześnie Wykonawca wskazuje termin zainstalowania, uruchomienia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, jeśli będzie inny niż termin dostarczenia sprzętu.

- W przypadku braku możliwości dokonania odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający pisemnie, drogą elektroniczną zawiadomi o tym Wykonawcę oraz wyznaczy inny termin dokonania odbioru.

§ 4

Oświadczenie Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że dostarczany sprzęt medyczny jest wykonany oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1640 ze zm.).

- Dostarczony sprzęt medyczny powinien posiadać oznaczenie CE, zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w zamówieniu oraz obowiązującymi w Polsce przepisami, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej, które przedłożył przed podpisaniem umowy.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy wynosi brutto: …….. zł (słownie: ………….. złotych),VAT ….. % ,netto: ……….. zł.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury/rachunku*.

(*niepotrzebne skreślić)

- Warunki płatności.

1) płatność w terminie  30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, w postaci elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania lub w postaci papierowej, z zastrzeżeniem, że płatności ze środków pochodzących z projektu pn. w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia   dla  Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie, realizowana będzie w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty ich wpływu na konto Zamawiającego;

2) płatność będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na numer rachunku bankowego: ………………………………………….,

3) faktura może być wystawiona przez Wykonawcę najwcześniej w dniu podpisania protokołu odbioru z dostawy i odbioru sprzętu, po zainstalowaniu i przeszkoleniu personelu.

- Wskazany w ust. 3 pkt. 2) rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym/indywidualnym (wirtualnym)*. (*niepotrzebne skreślić).

- W przypadku, gdy wskazany w ust. 3 pkt.2) rachunek bankowy jest rachunkiem indywidualnym (wirtualnym) Wykonawca wskazuje, iż dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest rachunek rozliczeniowy nr ………..….

- W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) lub ust.  5 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy numer rachunku, który zgodny będzie z oświadczeniami Wykonawcy wynikającymi z niniejszego paragrafu. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

- W przypadku oświadczenia Wykonawcy, iż jest on czynnym podatnikiem VAT płatność, o której mowa w ust. 3 pkt. 2) nastąpi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, a Wykonawca oświadcza, że do rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) prowadzony jest rachunek VAT.

- W przypadku oświadczenia Wykonawcy, iż jest on czynnym podatnikiem VAT – Wykonawca oświadcza, że podane w ust. 3 pkt. 2) i ust. 5 rachunki płatnicze są zgodne z białą listą podatników (tj. wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.).

- Wykonawca oświadcza, iż urzędem skarbowym właściwym dla jego rozliczeń podatku od towarów i usług jest Urząd Skarbowy w ...................................................................

- W przypadku oświadczenia Wykonawcy, iż jest on czynnym podatnikiem VAT oraz w przypadku braku rachunku VAT do rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatność, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za zwłokę w dokonaniu tej płatności, w związku z tym iż nie zapewnił warunków do dokonania jej zgodnie ze złożonymi w niniejszym paragrafie oświadczeniami.

- Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Cena za dostarczany przedmiot umowy nie może ulec zwiększeniu w stosunku do ceny zgłoszonej w ofercie Wykonawcy.

§ 6

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na sprzęt, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy  na okres ……….. miesięcy dla…………..(podać nazwę sprzętu)*.

- Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem ……….. miesięcy od dnia spisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru sprzętu.

- Dokument gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru, jako załącznik do protokołu.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:

  - bezpłatnej gwarancyjnej, planowej technicznej obsługi serwisowej, wykonywania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy,

  - przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 14:00) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

  - naprawy urządzenia medycznego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii,

  - w przypadku przedłużającej się naprawy powyżej terminu o którym mowa w pkt 3 niniejszego ustępu, Zamawiający wymaga dostarczenia wyrobu medycznego zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub wyższych,

  - w przypadku konieczności dostarczenia urządzenia medycznego do serwisu, Zamawiający może przesłać je niezwłocznie za pośrednictwem poczty kurierskiej na koszt Wykonawcy,

  - w przypadku powtarzających się napraw tego samego rodzaju (trzy naprawy w okresie jednego roku trwania gwarancji) wynikających z wad konstrukcyjnych lub wykonawczych, uniemożliwiających prawidłową eksploatację sprzętu oraz związany z tym ciągły brak jego działania, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej, Zamawiający może żądać wymiany sprzętu lub jego elementów na nowe.

  - przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego zawierającego opis wykonanych czynności serwisowych lub opis wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej.

- W przypadku konieczności wymiany urządzenia medycznego w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Wykonawca zapewni serwis oraz dostępność części zamiennych przez 8 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

- Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania usterek urządzenia medycznego telefonicznie i potwierdzenia mailem, na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy tel. …………………, e-mail: .................................... .

- Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

- Reklamację, o której mowa powyżej, Zamawiający zgłasza Wykonawcy na piśmie, przesyłając ją e-mailem na adres Wykonawcy: ………………….. .

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

  - za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w toku czynności odbioru, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwot z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może być wyższa niż 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1.

- W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Zamawiający nie otrzyma z instytucji współfinansującej całości lub części dofinansowania przyznanego na realizację określonego w § 1 ust. 1 przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu utraconej kwoty dofinansowania.

§ 8

Warunki odstąpienia od umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w ciągu 3 dni,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

3. Cesje wierzytelności oraz inne czynności prawne mające na celu zmianę wierzyciela dokonane z naruszeniem art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej są nieważne.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

1. Strony będą udostępniać sobie nawzajem w niezbędnym zakresie dane osobowe osób odpowiedzialnych za nawiązanie i realizację Umowy, w szczególności pracowników czy osób reprezentujących Stronę. Strona, której dane zostaną udostępnione, staje się ich administratorem i  ma obowiązek przetwarzać dane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).

2.Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią podstawę prawną do udostępniania danych osobowych.

3.Zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostaną udostępnione, zostały opisane w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić osobom, których dane udostępni, klauzulę informacyjną o treści zgodnej z załącznikiem.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalają następujące dane kontaktowe:

- Zamawiający: ……………… (imię i nazwisko), ………….. (telefon), ……………….. (e-mail) ……………………..

- Wykonawca: ………….…… (imię i nazwisko), ……….….. (telefon), ……………….. (e-mail) ……………………..

2.Faktury na piśmie  i wszelkie pisma doręczone będą przez strony na następujący adres:

- Zamawiający …………………………………

- Wykonawca …………………………………. .

Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 1.

3. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia w formie pisemnej lub elektronicznej Stronie, do której jest adresowane.

4.Zmiana wskazana w ust. 3 nie wymaga formy aneksu.

5.Niedopełnienie obowiązku o zmianie adresu powoduje, iż pismo lub faktura wysłane na adres wskazany w  ust. 2 uznaje się za doręczone.

6.Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w powyższy sposób, mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa w tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061  ze zm.), ustawy z dnia 07.04.2022 r.  r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1620.), oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

8.Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie będą prowadziły do utraty mocy obowiązującej pozostałych zapisów umowy.

9.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Wymagane parametry techniczne (załącznik nr 1…. do formularza oferty Wykonawcy)

Załącznik nr 2  - Protokół odbioru.

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                             WYKONAWC

Zał. Nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

NR ………. ZAWARTEJ W DNIU ……………….

sporządzony dnia ……………………..2025 r. w Wołominie pomiędzy:

Zamawiającym:…………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………………

a

Wykonawcą:………………………………………………………………………………

Zakres wykonania zamówienia obejmował:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Opis przedmiotu zamówienia (pełna nazwa, nr fabryczny, wyposażenie, akcesoria itp.) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ……. |  | ….. szt. |

  - Przeprowadzenie szkolenia TAK */NIE *

2. Data dostawy przedmiotu zamówienia: …………………….................................................................................

3. Odbioru dokonali w imieniu:

Zamawiającego: .................................................................................................................................

Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………

3. Dostarczony sprzęt jest kompletny, zgodny ze specyfikacją techniczną i nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych, TAK*/NIE*

4. Sprzęt został zainstalowany, skonfigurowany i uruchomiony oraz wykazano jego sprawność i gotowość do użycia TAK*/NIE*

5. Uwagi i wnioski:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

Zał. Nr 3 do umowy

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO)

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 z siedzibą w Wołominie (dalej Administrator).

Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail d.jagodzinska@zozwolomin.pl Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: iod@zozwolomin.pl  .

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane przetwarzane na Państwa temat to dane kontaktowe i związane z Państwa funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu Państwo występują. Administrator pozyskał te dane bezpośrednio od Państwa lub otrzymał je od tego podmiotu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

- Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  - nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,

  - prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują,

  - analitycznych i statystycznych Administratora,

  - w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu przesyłania informacji o ofercie Administratora, o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora oraz dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem,

  - prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),

  - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  - wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości Administratora, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

  - prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:

    - zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, oraz obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,

    - informowaniu Państwa o ofercie Administratora, informowaniu Państwa wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora,

    - koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę biura Administratora,

    - ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

- Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest upoważniony personel Administratora, podwykonawcy Administratora, spółki powiązane, poczta, kurierzy, ubezpieczyciele, banki, firmy przewozowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze, wywiadownie gospodarcze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia współpracy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi biura Administratora, będą one przechowywane przez okres 10 lat.

Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa  szczególną sytuacją,

- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje również Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji (np. treści marketingowych) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W sprawie realizacji przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt na ww. adres e-mail.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w pkt 9 SWZ.

Wykaz poszczególnych informacji, dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w pkt 9  SWZ.