Załącznik nr 3.1 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 1 Wózek aktowy / pocztowy / DK/ZMN

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | metalowy wózek pocztowy z rączką | TAK |  |
| 4 | na kółkach | TAK |  |
| 5 | z dwoma koszami, może być wyposażony w platformę na samym dole konstrukcji | TAK |  |
| 6 | kosze o wymiarach 40 (do 50cm) x 60 (+/-10 cm) | podać |  |
| 7 | wysokość pomiędzy 90-120 cm (wymiar bez kółek) | podać |  |
| 8 | Nośność min: 30 kg | Podać |  |

Zdjęcie podglądowe

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.2 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 2 Wózek transportowy  / DZ/AA

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | nośność min 400kg/500kg | podać |  |
| 4 | wykonany z profili stalowych | TAK |  |
| 5 | lakierowany proszkowo | TAK |  |
| 6 | platforma załadowcza z płyty preszpanowej o powierzchni wzbogaconej tworzywem | TAK |  |
| 7 | powierzchnia transportowa dł 1240mm +/- 10 mm szer. 790 mm +/- 10mm | podać |  |
| 8 | całkowite wymiary dł. 1300 mm+/-10mm, szer 800 mm +/- 10mm | podać |  |
| 9 | ciężar max 40 kg | podać |  |
| 10 | kółka po 2 rolki skrętne | TAK |  |
| 11 | ogumienie pełne na felgach z tworzywa na łożyskach rolkowych, 1 rolka skrętna | TAK |  |
| 12 | z podwójną blokadą | TAK |  |
| 13 | gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.3 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 3 Wózek kelnerski 3 półkowy   / DK/KTS

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | wózek trzypółkowy wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 4 | kolor INOX | TAK |  |
| 5 | wymiary: gł. 60cm(+/- 2cm), szer.100cm bez rączek( +/- 2cm) wys. 100 cm (+/- 2cm) | podać |  |
| 6 | maksymalny udźwig: 40 kg na półkę (+/-5 kg) | podać |  |
| 7 | 4 obrotowe gumowe kółka, w tym 2 z hamulcami - posiadający matę wygłuszającą pod każdą półką | TAK |  |
| 8 | odległość między półkami 35 cm ( +/- 5 cm) | podać |  |
| 9 | gwarancja 24 mies. | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.4 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 4 Wózek paletowy akumulatorowy   / DK/A

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | Min nośność wózka 1500 kg | Podać |  |
| 4 | Wersja elektryczna jazda i podnoszenie | TAK |  |
| 5 | Tryb pracy SZYBKI oraz WOLNY, który umożliwia precyzyjne ustawienie palety | TAK |  |
| 6 | Kompaktowa i lekka konstrukcja nadaje się do pracy na niewielkich powierzchniach | TAK |  |
| 7 | Płynna regulacja prędkości wózka | TAK |  |
| 8 | Ergonomiczna konstrukcja dyszla wózka z miękkimi uchwytami zapewniająca komfort codziennej pracy, dyszel wyposażony w sprężynę powietrzną, sam powraca do pozycji pionowej. | TAK |  |
| 9 | Hamulec bezpieczeństwa przy kontakcie z operatorem odbija wózek do przodu, wyłącznik bezpieczeństwa | TAK |  |
| 10 | Bateria litowo-jonowa o napięciu 24V/20 Ah (szybkie ładowanie, możliwość doładowywania w dowolnej chwili) | TAK |  |
| 11 | Zewnętrzna ładowarka, cyfrowy wskaźnik rozładowania baterii | TAK |  |
| 12 | Koła przednie i tylne rolki podwójne poliuretanowe | TAK |  |
| 13 | Gwarancja 24 miesięcy | TAK |  |
| 14 | Cechy charakterystyczne wózka |  |  |
| 15 | Zasilanie elektryczne | TAK |  |
| 16 | Udźwig/obciążenie znamionowe min 1500 kg | Podać |  |
| 17 | Długość wideł 1150 mm | TAK |  |
| 18 | Odległość środka obciążenia 600 mm +/- 10 mm | Podać |  |
| 19 | Koła, rama |  |  |
| 20 | Koła poliuretanowe | TAK |  |
| 21 | Rozmiar koła przedniego Ømm 210x70 | TAK |  |
| 22 | Rozmiar koła tylnego Ømm 80x93 | TAK |  |
| 23 | Ilość rolek przód/tył (x=koła napędowe) 1X+4 | TAK |  |
| Wymiary |  |  |  |
| 24 | Wysokość podnoszenia 115 mm +/- 5 mm | Podać |  |
| 25 | Wysokość dyszla sterującego w pozycji jazdy min/max 700/1160 mm +/- 10 mm | Podać |  |
| 26 | Wózek podniesiony, opuszczony 80 mm | TAK |  |
| 27 | Długość całkowita 1530 mm +/- 10 mm | Podać |  |
| 28 | Długość do czoła wideł 380 mm | TAK |  |
| 29 | Szerokość całkowita 540 mm +/- 5 mm | Podać |  |
| 30 | Wymiary wideł 1150 mm | TAK |  |
| 31 | Odległość między ramionami wideł 540 mm | TAK |  |
| 32 | Prześwit, środek rozstawu osi 33 mm | TAK |  |
| 33 | Szerokość korytarza roboczego dla palet 800x1200 wzdłuż max 1800 mm | Podać |  |
| 34 | Promień skrętu 1274/1330mm z podniesionymi / bądź obniżonymi widłami | TAK |  |
| Wydajność |  |  |  |
| 35 | Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku 4.6 / 4.8 km/h +/- 2 km/h | Podać |  |
| 36 | Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 0.020 / 0.025 m/s | TAK |  |
| 37 | Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku 0.05 / 0.04 m/s | TAK |  |
| 38 | Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku 4 / 16% +/- 0.5% | TAK |  |
| 39 | Hamulec serwisowy elektromagnetyczny | TAK |  |
| Silnik |  |  |  |
| 40 | Moc silnika napędowego S2 60 min 0.65 kW | TAK |  |
| 41 | Moc silnika podnoszenia S3 10% 0.50 kW | TAK |  |
| Bateria |  |  |  |
| 42 | Bateria LI-ION, bezobsługowa, lekka, łatwo wymienialna | TAK |  |
| 43 | Gniazdko na obudowie baterii ułatwiające ładowanie bez konieczności wyjmowania baterii | TAK |  |
| 44 | Szybkie ładowanie, oraz możliwość ładowania podczas przerw w pracy | TAK |  |
| 45 | Ładowanie w przeciągu max 3 godziny | Podać |  |
| 46 | Czas pracy 3-6 godzin | Podać |  |
| 47 | Napięcie akumulatora / pojemność 24V/20 Ah | TAK |  |
| 48 | Napięcie ładowarki 24V-8A | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.5 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 5 Wózek bemarowy elektryczny - trzy komorowy   / DZ/DK

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | o pojemności: 3 x GN 1/1 200 mm (+/- 5 mm) | podać |  |
| 4 | komory przystosowane do pojemników GN1/1 (530 x 325 mm) | TAK |  |
| 5 | przystosowany do utrzymania potraw w odpowiedniej temperaturze | TAK |  |
| 6 | zakres temperatury 30°C - 90°C (+/- 5°C) | podać |  |
| 7 | wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 8 | sterowanie bemaru umieszczone z boku urządzenia | TAK |  |
| 9 | grzałki zamontowane pod wzmocnionym dnem dla każdej z komór | TAK |  |
| 10 | komory bemaru tłoczone bez ruchomych wsporników | TAK |  |
| 11 | kontrolka włączenia i grzania dla każdej z komór osobno | TAK |  |
| 12 | regulacja temperatury dla każdej z komór osobno | TAK |  |
| 13 | pod każdą komorą kranik spustowy wody | TAK |  |
| 14 | wózek bemarowy wyposażony w 4 koła skrętne (2 z hamulcem) | TAK |  |
| 15 | dolna półka zabezpieczona z czterech stron odbojnicami | TAK |  |
| 16 | raczka / uchwyt do prowadzenia wózka. | TAK |  |
| 17 | wymiary wózka: długość 650 mm (+/- 5 mm) szerokość 1295 mm (+/- 5 mm) wysokość 895 mm (+/- 5 mm) | podać |  |
| 18 | zasilanie elektryczne o napięciu 230V, o mocy całkowitej 2.1kW | TAK |  |
| 19 | Gwarancja 24 miesięcy, instrukcja obsługi w j. polskim, karta gwarancyjna, certyfikat / oznaczenie CE | TAK |  |

Zdjęcie poglądowe:

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.6 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 6 Wózek paleciak ręczny  / DZ/DZ

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | wózek paletowy ręczny z szybkim podnoszeniem | TAK |  |
| 4 | rodzaj ręczny | TAK |  |
| 5 | udźwig 2000-3000 kg | podać |  |
| 6 | rodzaj kół nylon | TAK |  |
| 7 | rodzaj rolek podwójne | TAK |  |
| 8 | długość wideł 1150-1200 mm | podać |  |
| 9 | szerokość całkowita wózka 540-550 mm | podać |  |
| 10 | wysokość minimalna wideł wózka paletowego 80-85 mm | podać |  |
| 11 | wysokość maksymalna wideł wózka paletowego 200 mm | podać |  |
| 12 | szybkie podnoszenie lekkich ładunków | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.7 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 7 Wózek leżący   / DL/PP

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG na całej długości leża. | TAK |  |  |
|  | Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | TAK |  |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem), udźwig minimum 26 kg +/- 2 kg | TAK Podać udźwig |  |  |
|  | Rozstaw pomiędzy kolumnami 1080 mm +/- 20 mm | podać |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg +/- 2 kg | TAK Podać obciążenie oraz wagę |  |  |
|  | Waga całkowita wózka bez materaca do 115 kg +/- 2 kg | podać |  |  |
|  | Długość całkowita wózka 2170mm +/- 50 mm | podać |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 735mm +/- 20 mm | podać |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 780 mm +/- 20 mm | podać |  |  |
|  | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość ok. 193 cm +/- 50 mm, szerokość 60 cm +/- 20 mm | podać |  |  |
|  | 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 3600) | TAK |  |  |
|  | Min. 4 cm prześwit między platformą leża, a wyprofilowaną ramą wózka, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka (bez ograniczeń). | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG. | TAK |  |  |
|  | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca ułatwiające reanimację. | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem. | TAK |  |  |
|  | Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm +/- 1 cm, przynajmniej jedno koło antystatyczne oznaczone odrębnym kolorem dla identyfikacji. Koła bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK Podać średnicę |  |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 61 – 91 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK Podać zakres |  |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej (każdy z nich inny kolor ) | TAK |  |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne chromowane, składane (elementy aktywujące zaznaczone odrębnym kolorem) z gładką, wyprofilowaną na całej długości powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne chowane pod ramę leża gwarantujące brak przerw transferowych przy przekładaniu pacjenta. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg. | TAK |  |  |
|  | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0-90. | TAK |  |  |
|  | Możliwość uniesienia całego segmentu nóg w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem, gdzie wprowadza się kasety | TAK |  |  |
|  | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie 16 przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka | TAK |  |  |
|  | Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna od obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału. | TAK |  |  |
|  | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | TAK |  |  |
|  | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (2 haczyki) lub innych akcesoriów w każdym narożu wózka | TAK |  |  |
|  | Materac piankowy, w pokrowcu z osłoną nie zwierającą lateksu, poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości ok. 8 cm +/- 1 cm | TAK Podać grubość |  |  |
|  | Materac z certyfikatem ognioodporności (niepalności) spełniający normy EN597-1 i EN597-2 lub równoważnych - potwierdzone w materiałach producenta sprzętu. | TAK |  |  |
|  | Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca zamontowanie dedykowanej opcjonalnej półki na defibrylator/monitor/uchwyt na dokumentację nie wychodzącej poza obręb wózka | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca zamontowanie dedykowanego opcjonalnego pionowego uchwytu na butlę z tlenem z mocowaniem w każdym narożu leża montowany/demontowany bez użycia narzędzi. W trzech rozmiarach do wyboru | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamontowania dedykowanych, opcjonalnych pasów do unieruchamiania pacjenta, do wyboru w różnych opcjach: na kostki, nadgarstki i korpus | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 3- segmentowy z regulacja wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie 18 kg +/- 1 kg. Wieszak zintegrowany na stałe z wózkiem, z możliwością składania do poziomu wszerz leża | TAK Podać obciążenie |  |  |
|  | Pasy do unieruchamiania pacjenta, do wyboru 3 opcje: na kostki, nadgarstki i korpus - do ustalenia na etapie realizacji | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na zamontowanie rolki z papierem do osłaniania i zabezpieczania powierzchni leża | TAK |  |  |
|  | Pionowy uchwyt na butlę z tlenem z możliwością mocowana w każdym narożu leża montowany/demontowany bez użycia narzędzi. W trzech rozmiarach- rozmiar do wyboru na etapie realizacji | TAK |  |  |
| 42 | Certyfikaty: Deklaracja zgodności, Dopuszczenie do obrotu | TAK |  |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka, oraz wymaganą dla materaca ognioodporność (niepalność).

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.8 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 8 Wózek medyczny, anestezjologiczny  / DL/PP

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | wózek medyczny czteroszufladowy z blatem ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 4 | konstrukcja lakierowana proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra | TAK |  |
| 5 | korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). | TAK |  |
| 6 | grubość ścianek korpusu min. 30 mm. ±5mm | Podać |  |
| 7 | ścianka zewnętrzna o grubości blachy min.1 mm, | Podać |  |
| 8 | ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. | Podać |  |
| 9 | szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania | TAK |  |
| 10 | fronty szuflad wykonane w ten sam sposób co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym | TAK |  |
| 11 | uszczelki na całym obwodzie frontów | TAK |  |
| 12 | nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów | TAK |  |
| 13 | uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). | TAK Podać wymiary |  |
| 14 | pod uchwytami owalne przetłoczenia | TAK |  |
| 15 | blat roboczy płaski, wygłuszony wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9 | TAK |  |
| 16 | wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: • szerokość 870 mm (+/-20 mm) • głębokość 660 mm (+/-20 mm) • wysokość 900 mm (+/-20 mm) | Podać |  |
| 17 | Konfiguracja szuflad: - 4 x szuflada – możliwość ustalenia głębokości szuflad na etapie realizacji - centralna blokada szuflad - jedna z szuflad na leki szczególnego nadzoru, wyposażona w ruchoma podziałkę | TAK |  |
| 18 | wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Ø 25 mm +/- 5 mm | TAK |  |
| 19 | układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem | TAK |  |
| 20 | 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół | TAK |  |
| 21 | wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV | TAK |  |
| Wyposażenie wózka: |  |  |  |
| 22 | 1x Nadstawka z 11 uchylnymi pojemnikami, w konfiguracji 5+4. | TAK |  |
| 23 | pojemniki wykonane z transparentnego tworzywa, z miejscem na etykietę (pojemnik o wymiarach: 100x95x145mm oraz 130x125x190 mm +/-2 mm | TAK Podać wymiary |  |
| 24 | 1x szyna sprzętowa z uchwytami na 3 opakowania rękawiczek j.u. (mocowana pod nadstawką) | TAK |  |
| 25 | 1x Uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, montowany do szyny bocznej • średnica uchwytu Ø 180 mm, regulacja +/- 5 mm | TAK |  |
| 26 | 1x kosz na akcesoria mocowany do szyny sprzętowej | TAK |  |
| 27 | 1x stelaż z pokrywą do worka na odpady medyczne o do zawieszenia na szynie bocznej poj. min. 10 l | TAK Podać pojemność |  |
| 28 | 2 x szyna sprzętowa wykonana ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. | TAK |  |
| 29 | 2 x Podziałka szufladowa z tworzywa akrylowego z funkcja dowolnej konfiguracji wewnętrznej przestrzeni szuflady. Polecana do szuflad typu skrzynkowego. | TAK |  |
| 30 | 1x Deska reanimacyjna z wysokiej jakości tworzywa, zawieszana na tylnej ścianie korpusu wózka | TAK |  |
| 31 | 1x listwa elektryczna z 4 gniazdami, z wyłącznikiem sieciowym | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.9 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 9 Wózek transportowy osiatkowany / DZ/DT

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | wózek z 4 burtami z siatki | TAK |  |
| 4 | burty boczne i czołowe: wykonane z drucianej siatki o oczkach 50 x 50 mm (+/- 10 mm) | Podać |  |
| 5 | wykończenie: malowanie proszkowe (dowolny kolor) | TAK |  |
| 6 | koła: średnica kół min. 150 mm, szara guma termoplastyczna, zamontowana na felgach z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi (dwa koła obrotowe z hamulcem/hamulcami oraz dwa koła stałe) | TAK |  |
| 7 | powierzchnia użytkowa wykonana z płyty drewnopodobnej | TAK |  |
| 8 | nośność: min. 400 kg | Podać |  |
| 9 | wymiary: min. 1000 [szer.] x min. 500 [głębokość] x min. 950 mm [wysokość] - powierzchnia użytkowa min. 800 x min. 400 mm | Podać |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.10 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 10 Wózek transportowy dwupółkowy nierdzewny  / DL/ZRDO

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | Wymiary 1200x600x(h)850 mm (+/- 10%) | Podać |  |
| 4 | wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej | TAK |  |
| 5 | konstrukcja spawana | TAK |  |
| 6 | 4 kółka skrętne, w tym minimum 2 z hamulcem | TAK |  |
| 7 | średnica kółek 100 mm ( +/- 5%) | podać |  |
| 8 | blat i półka z przetłoczeniem max do 10 mm | TAK |  |
| 9 | posiada uchwyt | TAK |  |
| 10 | minimalne dopuszczalne obciążenie na półkę 70 kg na m² | Podać |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.11 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 11 Wózek / kontener na brudne pranie   / DZ/HO

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | struktura wózka wykonana ze stopu lekkiego anodyzowanego | TAK |  |
| 4 | ściany żebrowane | TAK |  |
| 5 | krawędź górna zaokrąglona, średnica 20 mm ze wzmocnieniem w środku (+/- 5 mm) | TAK |  |
| 6 | krawędź zderzaka ze stopu lekkiego, | TAK |  |
| 7 | 2 kółka stałe, 2 kółka obrotowe wykonane z gumy nie pozostawiające śladów o średnicy 125mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 8 | ustawienie 2+2, | TAK |  |
| 9 | przykrywa z zawiasami na boku dłuższym, którą można otwierać pod kątem 130 stopni (+/- 10 stopni) | TAK podać kąt |  |
| 10 | pojemność 366 l (+/- 20 l) | podać |  |
| 11 | waga wózka 25 kg (+/- 2 kg) | podać |  |
| 12 | udźwig użytkowy: 140 kg (+/- 10 kg) | podać |  |
| 13 | rozmiar wewnętrzny: 1000 x 600 x 610 mm h (+/- 100 mm) | podać |  |
| 14 | rozmiar zewnętrzny: 1030 x 660 x 770 mm h (+/- 100 mm) | podać |  |
| 15 | posiadający certyfikat CE lub deklarację zgodności | TAK |  |
| 16 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.12 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 12 Wózek platformowy  / DN/CBT

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | wózek platformowy ze stali, ze składaną rączką | TAK |  |
| 4 | obciążenie min. 300 kg | Podać |  |
| 5 | wysokość całkowita 110 cm (+/- 10cm ) | Podać |  |
| 6 | wymiary platformy 92 x 61 cm (+/- 5 cm) | Podać |  |
| 7 | wysokość platformy od podłoża 15 cm(+/- 5 cm) | Podać |  |
| 8 | platforma wyposażona w powłokę antypoślizgową | TAK |  |
| 9 | dwa koła stałe oraz dwa koła skrętne, gumowe, z hamulcami | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.13 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 13 Wózek transportowy z trzema blatami  / DL/CDLP

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 4 | wyposażony w: - 3 blaty o łącznej ładowności 150-225 kg, uchwyt do prowadzenia wózka, 4 gumowe obrotowe koła Ø 125 mm z odbojami (2 koła z blokadą), narożniki wyposażone w gumowe odbojniki | TAK podać ładowność |  |
| 5 | kolor- inox | TAK |  |
| 6 | odległość między półkami nie mniej niż 35cm (+/- 5 cm.) | podać |  |
| 7 | Wymiary: 980-900x650-600x900 mm (szer., gł., wys.) | Podać |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.14 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 14 Wózek transportowy platformowy składany	/ DL/ZA

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | wózek platformowy ze stali, ze składaną rączką | TAK |  |
| 4 | obciążenie min. 150 kg (+10kg) | podać |  |
| 5 | wysokość 80 cm(+/- 10 mm) | podać |  |
| 6 | szerokość platformy 74 cm x 47 cm (+/- 5 cm) | podać |  |
| 7 | wysokość platformy od podłoża 20 cm(+/- 10mm) | podać |  |
| 8 | dwa koła stałe oraz dwa koła skrętne, gumowe | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.15 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 15 Wózek platformowy  	/ DK/KTS

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | materiał wykonania : tworzywo sztuczne | TAK |  |
| 4 | szerokość - W : 750 mm (+-20 mm) | Podać |  |
| 5 | głębokość - D : 500 mm (+- 20 mm) | Podać |  |
| 6 | wysokość - H : 900 mm (+- 20 mm) | Podać |  |
| 7 | kolor : dowolny | TAK |  |
| 8 | udźwig 145 kg (+-5 kg) | Podać |  |
| 9 | wymiary powierzchni roboczej 650 x 500 mm (+-50 mm) | Podać |  |
| 10 | waga 10 kg (+-2 kg) | Podać |  |
| 11 | wyposażony w składaną rączkę | TAK |  |
| 12 | wyposażony w co najmniej dwa koła skrętne | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.16 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 16 Wózek transportowy typu platforma	/ DZ/AA

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | pałąk przyspawany na stałe | TAK |  |
| 4 | nośność max. 350 kg, | Podać |  |
| 5 | dł. powierzchni ładunkowej 1240 mm (+/- 10 mm), | Podać |  |
| 6 | szerokość powierzchni ładunkowej 790 mm (+/- 10 mm), | Podać |  |
| 7 | dł. całkowita 1300 mm (+/- 10 mm), | Podać |  |
| 8 | szer. całkowita 800 mm (+/- 10 mm), | Podać |  |
| 9 | ciężar max 35 kg. | Podać |  |
| 10 | stabilna konstrukcja spawana wykonana z rurki stalowej i stali profilowanej | TAK |  |
| 11 | powierzchnia ładunkowa z płyt preszpanowej o powierzchni wzbogaconej tworzywem | TAK |  |
| 12 | kółka po 2 rolki skrętne | TAK |  |
| 13 | ogumienie pełne na felgach z tworzywa na łożyskach rolkowych, 1 rolka skrętna z podwójną blokadą. | TAK |  |
| 14 | gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.17 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 17 Wózek do transportu butli / DZ/DT

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | udźwig do 50 kg | Podać |  |
| 4 | koła: pełna guma fi od 190 mm do 210 mm | TAK |  |
| 5 | wysokość całkowita: od 950 mm do 1100 mm | Podać |  |
| 6 | szerokość całkowita: od 350 mm do 450 mm | Podać |  |
| 7 | długość całkowita: od 400 do 500 mm | Podać |  |
| 8 | platforma: od 200 mm do 210 mm, grubość od 2,5 mm do 4 mm | Podać |  |
| 9 | waga: od 5,0 kg do 8,0 kg | Podać |  |
| 10 | zabezpieczenie antykorozyjne: lakier proszkowy | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.18 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 18 Wózek inwalidzki  / 3 sztuki DK/IOCH, 5 sztuk DZ/AA, 4 sztuki DL/PP

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | produkt medyczny, atestowany | TAK |  |
| 4 | stal chromowo-molibdenowa, lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 5 | koła: a. przednie pełne, skrętne – wykonane z poliuretanu, bezdętkowe, bezobsługowe b. tylne pełne – wykonane z poliuretanu, bezdętkowe, bezobsługowe c. szybkozłącze – możliwość szybkiego demontażu kół | TAK |  |
| 6 | podłokietniki: a. regulowane na wysokość, unoszone oraz wyjmowane b. możliwość regulacji rozstawu | TAK |  |
| 7 | podnóżki: a. odchylane, zdejmowane b. możliwość regulacji długości i rozstaw c. zapiętek – pasek podtrzymujący tył stopy | TAK |  |
| 8 | hamulce – dociskowe | TAK |  |
| 9 | uchwyty do pchania – umożliwiające prowadzenie wózka osobie asystującej | TAK |  |
| 10 | składany krzyżakowo | TAK |  |
| 11 | łatwo zmywalny z możliwością dezynfekcji | TAK |  |
| 12 | oparcie – wykonane z gładkiego, niepalnego materiału, umożliwiającego łatwe czyszczenie tapicerki | TAK |  |
| 13 | siedzisko – wykonane z gładkiego, niepalnego materiału, umożliwiającego łatwe czyszczenie tapicerki | TAK |  |
| 14 | Parametry techniczne: a. szerokość siedziska: 50 cm [+/- 5%] b. głębokość siedziska: 40 cm [+/- 5%] c. wysokość oparcia: 45 cm [+/- 5%] d. szerokość całkowita wózka: 75 cm [+/- 5%] e. waga wózka kompletnego [z kołami i podnóżkami]: 20 kg [+/- 10%] f. maksymalne obciążenie: minimum 150kg g. rozmiar kół przednich – 200 x 37 mm pełne, bezdętkowe, bezobsługowe h. rozmiar kół tylnych – 24″ x 1 3/8″ PU pełne, bezdętkowe, bezobsługowe, | podać |  |
| 15 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka oraz wymaganą dla oparcia i siedziska ognioodporność (niepalność).

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.19 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 19 Stojak na butle z tlenem 10l / DK/ZAIT

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | szerokość całkowita 40 cm do 50 cm | Podać |  |
| 4 | wysokość całkowita od 80 cm - 90 cm | Podać |  |
| 5 | długość całkowita od 40 cm- 50 cm | Podać |  |
| 6 | obciążenie dopuszczalne min. 20 kg | Podać |  |
| 7 | ilość kółek: 5 szt. | TAK |  |
| 8 | ilość mocowań do zabezpieczenia butli przed przewróceniem: min. 2 zt. | TAK |  |

Zdjęcie poglądowe:

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.20 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 20 Wózki do pościeli podręczne	/ DK/IKRA

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | wykonany z kopolimeru polipropylenu, łatwy w myciu i dezynfekcji | TAK |  |
| 4 | boczne stelaże z pokrywą( na jednym węższym boku szafki), otwierane nożnie, na worki o pojemności 120l. | TAK |  |
| 5 | szafka główna posiada półkę wewnętrzną | TAK |  |
| 6 | szafka zamykana na drzwiczki | TAK |  |
| 7 | uchwyt do prowadzenia wózka | TAK |  |
| 8 | cztery kółka w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 9 | wymiary szafki: - wysokość 70cm +/-10 cm. - szerokość 70cm +/-10 cm. - głębokość 50 cm +/- 5 cm. | Podać |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.21 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 21 Wózki do rozwożenia posiłków / DK/IKRA

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, wyposażone w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 4 | blaty w formie wyjmowanych tłoczonych tac ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 5 | tace o głębokości 40 mm(+/- 20 mm) | Podać |  |
| 6 | wymiary całkowite [mm]: 1290 x 680 x 900 [długość x szerokość x wysokość](+/- 100mm) | Podać |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3.22 do SWZ

Parametry techniczne

ZADANIE 22 Kontener na odpady / DK/IKRA

| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | struktura wózka wykonana z blachy ze stopu lekkiego (aluminium anodyzowanego) | TAK |  |
| 4 | ściany wózka żebrowane | TAK |  |
| 5 | krawędź górna zaokrąglona | TAK |  |
| 6 | usytuowany w dnie kranik odpływowy umożliwiający wypuszczenie płynów wykorzystywanych do jego mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 7 | cztery kółka w tym dwa kółka stałe i 2 obrotowe, wykonane z gumy nie pozostawiające śladów | TAK |  |
| 8 | centralna blokada (hamulec) do dwóch kółek obrotowych | TAK |  |
| 9 | przykrywa wózka na dłuższym boku | TAK |  |
| 10 | pojemność wózka 370l +/- 10 litrów | Podać |  |
| 11 | udźwig użytkowy wózka 140 kg +/- 10 kg | Podać |  |
| 12 | posiadający certyfikat CE lub deklarację zgodności | TAK |  |
| 13 | gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 14 | Zewnętrzne wymiary wózka: - szerokość 1030x660x770 mm +/- 100 mm | Podać |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- certyfikat CE lub deklarację zgodności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające oznakowanie znakiem CE,

- karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający wymaganą nośność (udźwig) wózka.

dnia __________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.