**Załącznik nr 9 do SWZ**

**stanowiący załącznik nr 3 do projektu umowy**

**KZP. 271.11.2025**

**Zamawiający:**

Gmina Radomsko

97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 34

…………………….............……………………

.........................……...………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………................................................

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Zestawienie kosztowe**

**ilościowego zapotrzebowania na wodomierze, zestaw radiowy, rejestratory oraz pozostałe elementy wynikające z przedmiotu zamówienia na: *„Wymianę i montaż wodomierzy z wdrożeniem systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodno-ściekową”***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis towaru | Ilość [kpl/szt.] | Cena jednostkowa brutto zł | Cena całkowita brutto zł |
| 1 | Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny R 160-H, R 100-V DN20 o przepływie Q3=4,0 m3/h długości L=130 mm, gwint zewnętrzny króćca 1” do zimnej wody z zamontowanym hermetycznym modułem radiowym IP68 | 1109 |  |  |
| 2 | Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny R 160-H, R 100-V DN20 o przepływie Q3=4,0 m3/h długości L=130 mm, gwint zewnętrzny króćca 1” do zimnej wody z zamontowanym hermetycznym modułem radiowym IP68 z anteną pasywną (długość przewodu min. 2m) | do 30 |  |  |
| 3 | Wodomierz ultradźwiękowy R 250 DN25 o przepływie Q3=6,3 m3/h długości L=160 mm, gwint zewnętrzny króćca 1 ¼” do zimnej wody z zamontowanym hermetycznym modułem radiowym IP68 | 10 |  |  |
| 4 | Kompletny zestaw do radiowego odczytu danych wraz z 10-letnią licencją, osprzętem oraz uruchomioną interaktywną mapą odczytową i bilansem | 2 |  |  |
| 5 | Wymiana wodomierzy na DN20 wraz ze spisaniem protokołów wymiany | 1139 |  |  |
| 6 | Wymiana wodomierzy DN25 wraz ze spisaniem protokołów wymiany | 10 |  |  |
| 7 | Wymiana zaworów przed wodomierzami na zawory grzybkowe | 843 |  |  |
| 8 | Ilość szkoleń pracowników | 3 |  |  |
| 9 | Opłaty licencyjne i abonament roczny (inne niż określone w pkt 4, *jeśli występują*) | ..... | Wartość roczna: | Wartość całkowita: |
|  |  |
| **Suma brutto:** | | | |  |

**Pozycja osobno skalkulowana:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis towaru | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa brutto zł | Cena całkowita brutto zł |
| 10 | Zamrażanie rur gdy zawór bądź zasuwa jest niesprawna | do 150 |  |  |
| **Suma brutto:** | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizacja całości przedmiotu zamówienia obejmującego pozycje 1-10** | **Cena całkowita brutto zł** |
| **Suma brutto:** |  |