Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy mieszanki betonowej i piasku stabilizowanego cementem do realizacji robót drogowych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Część 1:

- Mieszanka betonowa C12/15 S1 – 390 m3

- Część 2:

- Piasek stabilizowany cementem, 100 kg cementu/m3 – 300 m3

- Piasek stabilizowany cementem, 150 kg cementu/m3 – 200 m3

- Odbiór dostaw przedmiotu zamówienia będzie odbywał się u Wykonawcy, transportem Zamawiającego. Odbiory będą realizowane w godzinach od 7.00 do 15.00, w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

- Zamawiający zastrzega, że miejsce odbioru zgodnie z pkt 3 musi się znajdować w odległości do 15 km po trasie od bazy magazynowo – sprzętowej w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4.

- Mieszanka betonowa musi spełniać wymagania normy PN-EN 206-1.

- Piasek stabilizowany cementem – piasek musi spełniać wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010, cement portlandzki klasy nie mniejszej niż „32,5” musi spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2012, woda musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

- Każda fakturowana dostawa musi mieć załącznik z odpowiednią deklaracją zgodności.

- Dostawy będą odbywać się sukcesywnie w terminie od podpisania umowy do 19.12.2025 r.

- Podstawowy czas dostawy wynosi 72 godziny.