Poprawa dostępności budynków Urzędu Miasta, Przedszkola Nr 3 oraz trybuny przy Stadionie Miejskim w Tarnobrzegu w ramach priorytetu FEPK.05 Przyjazna przestrzeń Społeczna z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027:

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowo-administracyjnym siedziby Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7  w Tarnobrzegu  w systemie:  zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający określił minimalne wym. szybu windowego  1,1 m x 1,4 m. więc  większe wymiary są akceptowane, przy czym winda dla osób niepełnosprawnych musi spełniać wymogi dla przepisów prawnych oraz norm obowiązujących na terenie Polski.

Minimalna odległość windy od granicy działki musi wynosić 3 m.

Nie przewiduje się przystanku na poziomie podpiwniczenia.

Zgodnie z PFU po stronie Wykonawcy jest określenie czy będą potrzebne drzwi                                 o odporności ogniowej.

Ściana od strony wiatrołapu powinna być przeszklona.

Po stronie Wykonawcy jest określenie parametrów technicznych fasady szybu przy czym, fasada musi spełniać wymogi dla przepisów prawnych oraz norm obowiązujących                         na terenie Polski .

Zamawiający dopuszcza konstrukcję nośną stalową z fasadą aluminiową windy i wiatrołapu -całość musi spełniać aktualne normy i przepisy. Przeszklenie jednostronne - od strony wiatrołapu (front budynku).