DZP-271-23/25																	Załącznik nr 1

Formularz oferty szczegółowy - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, na podstawie Umowy nr 06OW/7424/I/2024, zawartej w dniu 19.03.2025 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą             w Warszawie, a SP ZOZ w Brzesku z siedzibą w Brzesku.

Zamawiających wymaga aby oferowany sprzęt i wyposażenie medyczne było fabrycznie nowe, nie powystawowe, nierekondycjonowane, rok produkcji – nie starsze niż 2024 r.

Zadanie nr:1 – Meble medyczne

Kod CPV:33192000-2 Meble medyczne

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka lekarska Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stół do badania niemowląt Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wózek inwalidzki dla dzieci Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Lampa diagnostyczna bezcieniowa Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane (opisać lub wpisać TAK/NIE) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kozetka lekarska |  |  |
| 1 | Konstrukcja wykonana z profili metalowych malowanych proszkowo lub stali nierdzewnej |  | bez punktacji |
| 2 | Elektryczna zmiana wysokości leża |  | bez punktacji |
| 3 | Zmiana wysokości regulowana po dwóch stronach kozetki | …………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE – 0 pkt TAK -10 pkt |
| 4 | Blat (leże) - 2 segmentowy |  | bez punktacji |
| 5 | Wymiary: długość min. 200 cm, max. 220 cm; szer. min 70 cm, max 90 cm; wys. min. 60 – 100 cm |  | bez punktacji |
| 6 | Maksymalne obciążenie – 200 kg |  | bez punktacji |
| 7 | Nożycowy system podnoszenia ramy górnej |  | bez punktacji |
| 8 | Segment zagłówka bez otworu, regulowany |  | bez punktacji |
| 9 | Wyposażenie: -wieszak/ uchwyt na prześcieradło jednorazowego użytku w rolce |  | bez punktacji |
| 10 | Blat tapicerowany, zmywalny odporny na mycie i dezynfekcję |  | bez punktacji |
| 11 | Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, z palety min. 10 kolorów do wyboru na etapie realizacji | ……………………….. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: 10 kolorów 0 pkt; > 10 kolorów – 10 pkt |
| 12 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 13 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| 14 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| II | Stół do badania niemowląt |  |  |
| 1 | Konstrukcja metalowa pokryta białym lakierem proszkowym lub ze stali nierdzewnej, na stopkach |  | bez punktacji |
| 2 | Maksymalne obciążenie 100 kg |  | bez punktacji |
| 3 | Blat wykonany z płyty meblowej tapicerowanej skajem z podwyższonymi bokami ( z trzech stron) |  | bez punktacji |
| 4 | Tapicerka odporna na zmywanie i środki dezynfekcyjne |  | bez punktacji |
| 5 | Blat obłożony z trzech stroną pianką, gwarantującą bezpieczeństwo dla pacjenta podczas badania |  | bez punktacji |
| 7 | Kolor leża do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji – paleta min. 8 kolorów do wyboru | ……………………….. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: 8 kolorów - 0 pkt; >8 kolorów – 10 pkt |
| 8 | Wymiary w przedziale jak poniżej: wysokość leża: 800 mm (+/-5 mm) wymiary blatu: 740x1000 mm (+/- 5 mm) |  | bez punktacji |
| 9 | Półka boczna o wymiarach 60 x 40 cm (+/- 5 cm) |  | bez punktacji |
| 10 | Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki bocznej – min. 15 kg |  | bez punktacji |
| 11 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 12 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| 13 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| III | Wózek inwalidzki dla dzieci |  |  |
| 1 | Konstrukcja ramy aluminiowa |  | bez punktacji |
| 2 | Konstrukcja wózka umożliwiająca dopasowanie głębokości siedziska do dziecka |  | bez punktacji |
| 3 | Ogumienie pełne (niebrudzące posadzki) z hamulcem postojowym |  | bez punktacji |
| 4 | Podnóżki odchylane na zewnątrz i do wewnątrz |  | bez punktacji |
| 5 | Możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża |  | bez punktacji |
| 6 | Możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska |  |  |
| 7 | Tapicerka oparcia i siedziska pokryta materiałem zmywalnym, umożliwiającym dezynfekcję |  |  |
| 8 | Uchwyty do pchania wózka na oparciu, z regulacją wysokości |  | bez punktacji |
| 9 | Kolor ramy do wyboru na etapie realizacji, min. 3 kolory do wyboru | ………………………….. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: 3 kolory – 0 pkt >3 kolorów – 10 pkt |
| 10 | Wózek wyposażony w pas stabilizujący miednicę |  | bez punktacji |
| 11 | Obciążenie wózka min 70 kg |  | bez punktacji |
| 12 | Max. szerokość zewnętrzna po złożeniu: 32 cm. |  | bez punktacji |
| 13 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 14 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| 15 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| IV | Lampa diagnostyczna bezcieniowa |  |  |
| 1 | Lampa posiadająca giętkie, stabilne ramię typu „gęsia szyja” |  | bez punktacji |
| 2 | Lampa na statywie mobilnym |  |  |
| 3 | Bezdotykowe włączanie lampy |  | bez punktacji |
| 4 | Regulacja jasności lampy w sposób bezdotykowy, poprzez zbliżenie ręki (min. w zakresie 10% - 100%) |  | Parametr oceniany: Brak regulacji jasności w sposób bezdotykowy – 0 pkt Regulacja jasności w sposób bezdotykowy – 10 pkt |
| 5 | Oświetlenie LED, min. 3 diody x 10 W |  | bez punktacji |
| 6 | Żywotność diod – min. 40 000 h |  | bez punktacji |
| 7 | Natężenie min. 50 Hz |  | bez punktacji |
| 8 | Długość kabla zasilającego, min. 4 mb |  | bez punktacji |
| 9 | Długość „gęsiej szyi” – min. 65 cm |  | bez punktacji |
| 10 | Długość lampy, min. 90 cm |  | bez punktacji |
| 11 | Temperatura barwowa min. 4700 K |  | bez punktacji |
| 12 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 13 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| 14 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |

model musi być potwierdzony oryginalnymi materiałami producenta.

Uwaga:1) Pozycje wskazane w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi „Parametry Oferowane”, spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oferowany model musi być potwierdzony oryginalnymi materiałami producenta.

….............................................

/Podpis wykonawcy

Zadanie nr: 2 Wagi lekarskie

CPV: 38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga medyczna ze wzrostomierzem Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Waga medyczna dla niemowląt Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Waga z analizatorem masy ciała Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Waga dla osób niepełnosprawnych Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametr wymagany opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Waga medyczna ze wzrostomierzem - |  |  |
| 1 | Udźwig min. 200 kg |  | bez punktacji |
| 2 | Zasilanie bateryjne i sieciowe |  | bez punktacji |
| 3 | Wyświetlacz LCD podświetlany |  | bez punktacji |
| 4 | Panel sterowania zawierający min. funkcje: zmianę jednostek masy (unit), tryby pomiaru: wagi, masy ciała i wzrostu |  | bez punktacji |
| 5 | Wzrostomierz - zakres pomiaru wzrostomierza min. 200cm |  | bez punktacji |
| 6 | Podstawa jezdna |  | bez punktacji |
| 7 | Podest antypoślizgowy |  | bez punktacji |
| 8 | Możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI przeznaczonego dla dorosłych o wzroście powyżej 1 m. | …………………………………….. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE - 0 pkt TAK- 10 pkt |
| 9 | Waga legalizowana |  | bez punktacji |
| 10 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 11 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| 12 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| II | Waga medyczna dla niemowląt - |  |  |
| 1 | Obciążenie min. 15 kg |  | bez punktacji |
| 2 | Zasilanie sieciowo 240V oraz bateryjne/akumulatorowe |  | bez punktacji |
| 3 | Duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD |  | bez punktacji |
| 4 | Gumowe stopki umożliwiające regulację poziomu wagi |  | bez punktacji |
| 5 | Stabilizator |  | bez punktacji |
| 6 | wzrostomierz |  | bez punktacji |
| 7 | Funkcje: TARA, HOLD |  | bez punktacji |
| 8 | Automatyczne wyłączenie |  | bez punktacji |
| 9 | Zapamiętywania ostatniego wyniku | …………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE- 0 pkt TAK- 10 pkt |
| 10 | Szalka wykonana z tworzywa „ciepłego w dotyku, tworzywo odporne na mycie i dezynfekcję, |  | bez punktacji |
| 11 | Waga legalizowana |  | bez punktacji |
| 12 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 13 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| 14 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| III | Waga z analizatorem masy ciała |  |  |
| 1 | Udźwig min. 200 kg |  | bez punktacji |
| 2 | Zasilanie bateryjne i sieciowe |  | bez punktacji |
| 3 | Wyświetlacz LCD |  | bez punktacji |
| 4 | Wzrostomierz - zakres pomiaru wzrostomierza min. 200cm |  | bez punktacji |
| 5 | Podstawa jezdna |  | bez punktacji |
| 6 | Platforma antypoślizgowa |  | bez punktacji |
| 7 | Wbudowany port USB umożliwiający podpięcie drukarki termicznej |  | bez punktacji |
| 8 | Funkcja HOLD do zamrożenia wartości pomiaru na wyświetlaczu | …………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE – 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 9 | Analiza wody i tłuszczu w organizmie z uwzględnieniem min. płci, wieku, aktywności fizycznej, wagi i wzrostu, pozwala na kompleksową ocenę parametrów organizmu, w tym: - BMI – Body Mass Index, - FM – Procent i masa tkanki tłuszczowej, - FFM – Beztłuszczowa masa ciała, - TBW – Masa i procent wody w organizmie, - MA – Wiek metaboliczny, - VF – Wskaźnik tłuszczu trzewnego, - BMR – Podstawowa przemiana materii. |  |  |
| 10 | Wyposażenie dodatkowe: dedykowana drukarka (wydruki analizy w języku polskim) |  | bez punktacji |
| 11 | Świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej | …………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE – 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 12 | Waga legalizowana |  | bez punktacji |
| 13 | Deklaracje CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 14 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| 15 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| IV | Waga dla osób niepełnosprawnych |  |  |
| 1 | Nośność min. 250 kg |  | bez punktacji |
| 2 | Podświetlany wyświetlacz LCD |  | bez punktacji |
| 3 | Zasilanie bateryjne i sieciowe |  | bez punktacji |
| 4 | Niski profil platformy, waga najazdowa z bocznymi progami uniemożliwiającymi zsuwanie się wózka |  | bez punktacji |
| 5 | Wyposażona w uchwyt i kółka do łatwego przenoszenia |  | bez punktacji |
| 6 | Wbudowana poziomica do regulacji poziomu |  | bez punktacji |
| 7 | Funkcje: TARA, HOLD |  | bez punktacji |
| 8 | Możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI | …………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE – 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 9 | Świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej | …………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE – 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 10 | Waga legalizowana |  | bez punktacji |
| 11 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 12 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| 13 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |

Uwaga:1) Pozycje wskazane w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi „Parametry Oferowane”, spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oferowany model musi być potwierdzony oryginalnymi materiałami producenta.

….............................................

/Podpis wykonawcy/

Zadanie nr 3 – Różne urządzenia  i produkty medyczne

Kod CPV: 33190000-8 Różne urządzenia  produkty medyczne

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroniczna tablica do badania ostrości wzroku Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tablice do badania ostrości wzroku plastikowe Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tablice Ishihary Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametr wymagany opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Elektroniczna tablica do badania ostrości wzroku |  |  |
| 1 | Elektroniczna tablica okulistyczna z funkcją podświetlania |  | bez punktacji |
| 2 | Sterowanie bezprzewodowe z wykorzystaniem pilota na podczerwień |  | bez punktacji |
| 3 | Źródło światła – diody LED |  | bez punktacji |
| 4 | Zasilanie 230 V |  | bez punktacji |
| 5 | Długość przewodu, min. 3 mb |  | bez punktacji |
| 6 | Pilot na podczerwień, umożliwiający min. - włączenie / wyłączenie tablicy; - wybór podświetlenia danego znaku / wszystkich znaków w rzędzie; - wybór kierunku przemieszczania się kursora; - wygaszanie tablicy |  | bez punktacji |
| 7 | Wymiary: 560 mm (+/- 10 mm) x 395 mm (+/- 10 mm); 60 mm (+/- 10 mm ) |  | bez punktacji |
| 8 | Optotyp do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji, z min. 3 (cyfry, litery, obrazki) | …………………………………….. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: 3 optotypy - 0 pkt >3 optotypy- 10 pkt |
| 9 | Dodatkowe wyposażenie: 1 wymienny optotyp, kluczyki |  | bez punktacji |
| 10 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 11 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| 12 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| II | Tablice do badania ostrości wzroku plastikowe - |  |  |
| 1 | Tablica wykonana z antystatycznego materiału PCV, odpornego na dezynfekcję |  | bez punktacji |
| 2 | Tablica pokryta białym, matowym tłem |  | bez punktacji |
| 3 | Wymiary: 30 cm (+/- 5 cm) x 55 cm (+/- 5 cm) |  | bez punktacji |
| 4 | Zakres badania: min. 6 m. |  | bez punktacji |
| 5 | Optotyp do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji, z min. 3 (cyfry, litery, obrazki) | …………………………………….. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: 3 optotypy - 0 pkt >3 optotypy- 10 pkt |
| 6 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| III | Tablice Ishihary |  |  |
| 1 | Tablice ishihary do badania ślepoty barw |  | bez punktacji |
| 2 | Zaprojektowane tak, aby były dobrze widoczne w pomieszczeniu, które jest odpowiednio oświetlone światłem dziennym |  | bez punktacji |
| 3 | Tablice umieszczone są w komfortowym w użyciu etui, zabezpieczając jednocześnie tablice przed zniszczeniem |  | bez punktacji |
| 4 | Zestaw tablic ishihary zawiera 15 testów wykonanych z białego matowego papieru o dużej gramaturze. |  | bez punktacji |
| 5 | Wymiary kart: 10 x 10 cm |  | bez punktacji |
| 6 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |

Uwaga:1) Pozycje wskazane w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi „Parametry Oferowane”, spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oferowany model musi być potwierdzony oryginalnymi materiałami producenta.

….............................................

/Podpis wykonawcy/

Zadanie nr 4 – Różne urządzenia i produkty medyczne

Kod CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E-stetoskopy Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stetoskop (zwykły, internistyczny, pediatryczny) Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Termometr elektroniczny Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pulsoksymetr Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nebulizator Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Aparat do oznaczania glukozy-glukometry Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny w różnych rozmiarach w tym z kompletem mankietów dla dzieci Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametr wymagany opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E-stetoskopy |  |  |
| 1 | Stetoskop elektroniczny do badania dorosłych i dzieci |  | bez punktacji |
| 2 | Umożliwiajacy auskultację serca, płuc, jelit i naczyń krwionośnych |  | bez punktacji |
| 3 | Min. 6cio stopniowa regulacja głośności | …………………………………….. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: 6 stopni – 0 pkt; >6 stopni – 10 pkt |
| 4 | Dwustronna głowica |  | bez punktacji |
| 5 | Funkcja umożliwiająca słyszalność dźwięków o różych częstotliwościach poprzez regulację nacisku na klatkę piersiową pacjenta | …………………………………….. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE- 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 6 | Miękko uszczelniające końcówki douszne |  | bez punktacji |
| 7 | Funkcja aktywnej redukcji szumów, eliminująca niepożądane dźwięki w tle | …………………………………….. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE - 0 pkt TAK- 10 pkt |
| 8 | Transmisja danych do urządzenia mobilnego poprzez Bluetooth |  | bez punktacji |
| 9 | Intuicyjne przełączanie pomiędzy trybem analogowym i wzmocnionym |  | bez punktacji |
| 10 | Dwa rozmiary membran – dla dorosłych i dla dzieci (średnica min. 4 cm / min. 3 cm) |  | bez punktacji |
| 11 | Rodzaj membrany: dwutonowa jednoczęściowa |  | bez punktacji |
| 12 | Rodzaj przewodu – podwójne światło przewodu |  | bez punktacji |
| 13 | Certyfikat CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 14 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| 15 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| II | Stetoskop (zwykły, internistyczny, pediatryczny) |  |  |
| 1 | Stetoskop do badania dorosłych i dzieci |  | bez punktacji |
| 2 | Min. 6 cio stopniowa regulacja głośności | …………………………………….. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: 6 stopni – 0 pkt; >6 stopni – 10 pkt |
| 3 | Dwustronna głowica |  | bez punktacji |
| 4 | Miękko uszczelniające końcówki douszne |  | bez punktacji |
| 5 | Dwa rozmiary membran – dla dorosłych i dla dzieci (średnica min. 4 cm / min.3 cm) |  | bez punktacji |
| 6 | Możliwość wymiany membrany pediatrycznej na lejek |  | bez punktacji |
| 7 | Rodzaj membrany: dwutonowa pojedyncza |  | bez punktacji |
| 8 | Rodzaj przewodu – pojedyncze światło przewodu |  | bez punktacji |
| 9 | Certyfikat CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 10 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| 11 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| III | Termometr elektroniczny |  |  |
| 1 | Termometr na podczerwień |  | bez punktacji |
| 2 | Tryb: bezdotykowy i dotykowy |  | bez punktacji |
| 3 | Zasilanie bateryjne |  | bez punktacji |
| 4 | Wyświetlacz (kolorowy) LCD, z funkcją podświetlenia |  | bez punktacji |
| 5 | Funkcja czujnika odległościowego (w trybie bezdotykowym) | …………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE – 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 6 | Sygnał dźwiękowy w przypadku gorączki |  | bez punktacji |
| 7 | Wybór jednostki 0C lub 0F |  | bez punktacji |
| 8 | Pamięć min. 20 odczytów pomiarów temperatury |  | bez punktacji |
| 9 | Dokładność pomiaru w zakresie 340C – 430C |  | bez punktacji |
| 10 | Klasa min. IP22 |  | bez punktacji |
| 11 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji bez punktacji |
| 12 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| 13 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| IV | Pulsoksymetr |  |  |
| 1 | Pulsoksymetr dla dzieci i dorosłych, stacjonarny ze stacją dokującą |  | bez punktacji |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe i sieciowe |  |  |
| 3 | Sensory Sp02 dla noworodków, dzieci i dorosłych (min. po 1 klipsie dla dorosłych i dzieci, min. 1 rzep dla noworodków) |  | bez punktacji |
| 4 | Kolorowy wyświetlacz LCD, min. 3’’ |  | bez punktacji |
| 5 | Menu w języku polskim |  | bez punktacji |
| 6 | Alarmy pulsu i saturacji |  | bez punktacji |
| 7 | Detekcja podstawowych arytmii: częstoskurczu i wolnego rytmu pracy serca |  | bez punktacji |
| 8 | Obrazowanie krzywej pletyzmograficznej |  | bez punktacji |
| 9 | Wskaźnik słupkowy siły pulsu |  | bez punktacji |
| 10 | Zapis zmierzonych wartości pulsu i saturacji |  | bez punktacji |
| 11 | Możliwość pomiaru temperatury | …………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE – 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 12 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 13 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji | bez punktacji |
| 14 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| V | Nebulizator |  |  |
| 1 | Inhalator pneumatyczny tłokowy |  | bez punktacji |
| 2 | Wbudowany filtr ochronny |  | bez punktacji |
| 3 | Min. 2 tryby pracy |  | bez punktacji |
| 4 | Dodatkowa funkcja zwiększonej redukcji rozproszenia mgiełki | …………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE – 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 5 | Minimalna pojemność leku: 2 ml |  | bez punktacji |
| 6 | Maksymalna pojemność leku: 8 ml |  | bez punktacji |
| 7 | Maks. ciśnienie: 3,5 ± 0,5 bar |  | bez punktacji |
| 8 | Szybkość nebulizacji/podawania: 0,65 ml - 0,18 ml |  | bez punktacji |
| 9 | Tryb pracy: ciągły |  | bez punktacji |
| 10 | Głośność max. 55 dB |  | bez punktacji |
| 11 | Zasilanie 230V |  | bez punktacji |
| 12 | Przewód powietrzy o dł. min. 2 m |  | bez punktacji |
| 13 | Dedykowany zestaw akcesoriów: ustnik z zaworem, końcówka do nosa, maska pediatryczna i dla dorosłych, |  | bez punktacji |
| 14 | Podgląd dostarczanego ciśnienia |  | bez punktacji |
| 15 | stopień ochrony min. IP21 |  | bez punktacji |
| 16 | Zestaw min. dwóch wymiennych filtrów |  | bez punktacji |
| 17 | Możliwość dezynfekcji / sterylizacji urządzenia i akcesoriów |  | bez punktacji |
| 18 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 19 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji | bez punktacji |
| 20 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| VI | Aparat do oznaczania glukozy - glukometry |  |  |
| 1 | Łatwa absorbcja nawet niewielkiej ilości próbki krwi w dowolnym miejscu obszaru kapilary |  | bez punktacji |
| 2 | Zasilanie bateryjne |  | bez punktacji |
| 3 | Wynik pomiaru w czasie do 4 s. |  | bez punktacji |
| 4 | Podświetlany wyświetlacz LCD |  | bez punktacji |
| 5 | Min. 7mio stopniowa skala zakresu docelowego wyniku |  | bez punktacji |
| 6 | Przycisk wyrzutu paska, umożliwiający bezdotykowo i higienicznie usunąć z urządzenia | …………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE – 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 7 | W zestawie 50 szt pasków i 100 szt. lancet |  | bez punktacji |
| 8 | Etui do przechowywania |  | bez punktacji |
| 9 | Pamięć wewnętrzna o pojemności zapisu min. 600 pomiarów |  | bez punktacji |
| 10 | Funkcja automatycznego wyłączania |  | bez punktacji |
| 11 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 12 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji | bez punktacji |
| 13 | Instrukcja obsługi | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 14 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| VII | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny w różnych rozmiarach w tym z kompletem mankietów dla dzieci |  |  |
| 1 | Automatyczny ciśnieniomierz naramienny |  | bez punktacji |
| 2 | Mierzone parametry: NIBP, PR |  | bez punktacji |
| 3 | Wyświetlacz LCD |  | bez punktacji |
| 4 | Tryb działania: praca ciągła |  | bez punktacji |
| 5 | Zasilanie – bateryjne lub akumulatorowe |  | bez punktacji |
| 6 | Technologia pomiaru – oscylometryczna |  | bez punktacji |
| 7 | Ciśnieniomierz kompatybilny z mankietami w rozmiarach od 12 do 52 cm. |  | bez punktacji |
| 8 | Szybki odczyt wyniku pomiaru do max. 40 sekund |  | bez punktacji |
| 9 | Możliwość weryfikacji uzyskanego wyniku za pomocą metody osłuchowej | …………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE – 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 10 | Zakresy mierzonego ciśnienia i pulsu: - ciśnienie skurczowe: 60-255 mmHg; - ciśnienie rozkurczowe: 0-200 mmHg; - puls: 40-200 bpm |  | bez punktacji |
| 11 | Długość drenu min. 200 cm |  | bez punktacji |
| 12 | Funkcja automatycznego wykrywania arytmii | …………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE – 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 13 | W zestawie mankiety dla dzieci – 1 szt, dla dorosłych – 1 szt. i duży mankiet dla dorosłych (XL) – 1 szt. |  | bez punktacji |
| 14 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 15 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji | bez punktacji |
| 16 | Instrukcja obsługi | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 17 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |

Uwaga:1) Pozycje wskazane w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi „Parametry Oferowane”, spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oferowany model musi być potwierdzony oryginalnymi materiałami producenta.

….............................................

/Podpis wykonawcy/

Zadanie 5 – Różne urządzenia i produkty medyczne

Kod CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otoskop Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dermatoskop Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametr wymagany opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Otoskop |  |  |
| 1 | Zaopatrzony w system optyczny ułatwiający zogniskowanie, umożliwiający poszerzenie i powiększenie zakresu wziernikowania, badanie złogów woskowiny, lokalizację płynu w uchu środkowym, dokładny, dający ostry obraz ucha, umożliwiający dokładne, codzienne badanie uszu u dzieci |  | bez punktacji |
| 2 | Obudowa i soczewki odporne na zarysowanie |  | bez punktacji |
| 3 | Dioda LED o żywotności min. 60 000 godz. |  | bez punktacji |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe |  | bez punktacji |
| 5 | Powiększenie min x 4,0 |  | bez punktacji |
| 6 | Optyka z wielowarstwową powłoką, zapewniająca wysoką rozdzielczość obrazów, wolnych od zniekształceń. |  | bez punktacji |
| 7 | Rodzaj oświetlenia - światłowodowe; ksenonowo-halogenowe |  | Bez punktacji |
| 8 | Okienko instrumentacyjne. |  | bez punktacji |
| 9 | Zintegrowany przyłącz do gruszki insuflacyjnej, umożliwiający badanie ruchomości błony bębenkowej | ……………………….. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: NIE- 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 10 | Wskaźnik poziomu ładowania |  | bez punktacji |
| 11 | Zestaw akcesoriów: zestaw min. 4 wzierników wielorazowego użytku, min. 5 wzierników jednorazowych, dedykowane etui chroniące urządzenie przed uszkodzeniem |  | bez punktacji |
| 12 | Wyposażony w akumulator, ładowarkę biurkową z zasilaczem sieciowym |  | bez punktacji |
| 13 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 14 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji | bez punktacji |
| 15 | Instrukcja obsługi | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 16 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| II | Dermatoskop |  |  |
| 1 | Obudowa z aluminium i tworzywa sztucznego odpornego na dezynfekcję |  | bez punktacji |
| 2 | Kątowe i kierunkowe rozmieszczenie diod LED dla lepszej oceny struktury zmiany |  | bez punktacji |
| 3 | Funkcja wyboru temperatury barwowej, na min. ciepło białą, neutralnie białą, zimno białą, niebieskawo białą |  | bez punktacji |
| 4 | Funkcja umożliwiająca przełączenie pomiędzy światłem spolaryzowanym i niespolaryzowanym |  | bez punktacji |
| 5 | Pole widzenia o średnicy min. 30 mm |  | bez punktacji |
| 6 | Akumulator litowo jonowy |  | bez punktacji |
| 7 | Min. 8 krotne powiększenie obrazu |  | bez punktacji |
| 8 | Autoklawowalna płytka kontaktowa |  | bez punktacji |
| 9 | Mała płytka do badania trudno dostępnych zmian | ……………………….. (wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE- 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 10 | Dedykowane etui w zestawie |  | bez punktacji |
| 11 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 12 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji | bez punktacji |
| 13 | Instrukcja obsługi | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 14 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |

Uwaga:1) Pozycje wskazane w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi „Parametry Oferowane”, spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oferowany model musi być potwierdzony oryginalnymi materiałami producenta.

….............................................

/Podpis wykonawcy/

Zadanie 6 – Manekiny do ćwiczeń

Kod CPV: 35112100-3 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fantom do nauki samobadania piersi Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Manekin noworodka do edukacji przedporodowej Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametr wymagany opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Fantom do nauki samobadania piersi |  |  |
| 1 | Przeznaczony do nauki właściwych metod badania piersi |  | bez punktacji |
| 2 | Wykonany z materiału winylowego/silikonu, umożliwiającego skuteczną dezynfekcję |  | bez punktacji |
| 3 | Zawierający symulację m.in. guzków, gruczolakowłókniaków i torbieli |  | bez punktacji |
| 4 | Płynna masa piersi umożliwiająca jej przemieszczanie podczas badania palpacyjnego |  | bez punktacji |
| 5 | Fantom do badania piersi w min. 2óch pozycjach (siedząca, leżąca na plecach) | ……………………………… (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: 2 pozycje – 0 pkt, >2 pozycje - 10 pkt |
| 6 | W zestawie min. 2 pasy do mocowania, |  | bez punktacji |
| 7 | dedykowane etui na fantom |  | Bez punktacji |
| 8 | Waga max 15 kg |  | bez punktacji |
| 9 | Certyfikat CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 10 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji | bez punktacji |
| 11 | Instrukcja obsługi | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 12 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| II | Manekin noworodka do edukacji przedporodowej |  |  |
| 1 | Realistyczny wygląd noworodka – fałdy skórne, ruchome stawy |  | bez punktacji |
| 2 | Fantom noworodka przeznaczony do nauki czynności pielęgnacyjnych, ćwiczenia trzymania i noszenia, kąpieli dziecka, przystawiania do piersi |  | bez punktacji |
| 3 | Fantom posiada odwzorowany kikut pępowinowy |  | bez punktacji |
| 4 | Realistyczny wymiar fantomu – min. 50 cm, max.60 cm. |  | bez punktacji |
| 5 | Orientacyjna waga fantomu min. 2,4, max. 2,7 kg |  | bez punktacji |
| 6 | Wykonany z materiału winylowego/silikonu, umożliwiającego skuteczną dezynfekcję |  | bez punktacji |
| 7 | Wodoodporny (umożliwiający naukę kąpieli noworodka) |  | bez punktacji |
| 8 | Wybór przez Zamawiającego odwzorowania płci fantomu męska/ żeńska- na etapie realizacji |  | bez punktacji |
| 9 | Certyfikat CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 10 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| 11 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |

Uwaga:1) Pozycje wskazane w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi „Parametry Oferowane”, spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oferowany model musi być potwierdzony oryginalnymi materiałami producenta.

….............................................

/Podpis wykonawcy/

Zadanie nr 7 Aparat do szybkiej diagnostyki - różne testy w tym CRP

Kod CPV: 38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do szybkiej diagnostyki - różne testy w tym CRP Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametr wymagany opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Aparat do szybkiej diagnostyki różne testy, w tym CRP |  |  |
| 1 | Przenośny analizator diagnostyczny in vitro, |  | bez punktacji |
| 2 | Wyświetlacz LCD, min. 4 ‘’ |  | bez punktacji |
| 3 | Zasilanie 230 V |  | bez punktacji |
| 4 | Funkcja autokalibracji |  | bez punktacji |
| 5 | automatyczne wyświetlanie wyniku testu na ekranie urządzenia oraz możliwość jego wydrukowania |  | bez punktacji |
| 6 | Menu w języku polskim |  | bez punktacji |
| 7 | badana próbka min. krew pełna, surowica, osocze |  | bez punktacji |
| 8 | Min. dwa porty umożliwiające wpięcie myszki i klawiatury |  | Bez punktacji |
| 9 | wbudowana wewnętrzna drukarka termiczna |  | bez punktacji |
| 10 | Funkcja monitorowania stanu zapalnego i markerów nowotworowych w organizmie |  | Bez punktacji |
| 11 | Możliwość przeprowadzenia m.in. testów: - testy choroby przewodu pokarmowego - testy na funkcjonowanie tarczycy - testy na płodność i hormony - testy na prostatę dla mężczyzn - testy do kontroli cukrzycy - testy na witaminy i niedobory minerałów - testy na markery sercowe |  | bez punktacji |
| 12 | Możliwość przeprowadzenia testów d-dimery, troponina | ……………………………… (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: NIE- 0 pkt, TAK – 10 pkt |
| 13 | Pamięć pomiaru – min. 5 000 wyników |  | Bez punktacji |
| 14 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 15 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| 16 | Szkolenie dla wyznaczonego personelu Zamawiającego z obsługi urządzenia |  | bez punktacji |
| 17 | Instrukcja obsługi | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 18 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |

Uwaga:1) Pozycje wskazane w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi „Parametry Oferowane”, spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oferowany model musi być potwierdzony oryginalnymi materiałami producenta.

….............................................

/Podpis wykonawcy/

Zadanie nr 8 Oczyszczacz powietrza

Kod CPV: 42514200-4 Elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oczyszczacz powietrza Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametr wymagany opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Oczyszczacz powietrza |  |  |
| 1 | urządzenie do dekontaminacji i utrzymania czystości powietrza |  | bez punktacji |
| 2 | Usuwa przykre zapachy |  | bez punktacji |
| 3 | dekontaminuje i oczyszcza powietrze w pomieszczeniu o objętości do 170 m3 |  | bez punktacji |
| 4 | Poziom hałasu max. 60 dB |  | bez punktacji |
| 5 | Potwierdzone usuwanie Coronavirus po 1 h redukcja o min. 90 % , po 8 h co najmniej 70 % redukcji dlaStaphylococcus Aureus, Escherichia coli , Saccaromices cerevisiae , Legionella. |  | bez punktacji |
| 6 | Wskaźnik jakości powietrza | ……………………………… (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: NIE - 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 7 | Wskaźnik zużycia filtrów |  | bez punktacji |
| 8 | Cichy tryb nocny |  | bez punktacji |
| 9 | Wbudowany filtr |  | bez punktacji |
| 10 | Swobodny przepływ powietrza |  | bez punktacji |
| 11 | Dodatkowy nawiew |  | bez punktacji |
| 12 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 13 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| 14 | Szkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego z obsługi urządzenia |  | bez punktacji |
| 15 | Instrukcja obsługi | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 16 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |

Uwaga:1) Pozycje wskazane w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi „Parametry Oferowane”, spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oferowany model musi być potwierdzony oryginalnymi materiałami producenta.

….............................................

/Podpis wykonawcy/

Zadanie nr 9 Urządzenia do monitorowania czynności serca

Kod CPV: 33123210-3 Urządzenia do monitorowania czynności serca

| Llp | Nazwa urządzenia | Ilość kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Aparat do EKG typ. ………………………………….... Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Aparat do EKG mobilny typ. ………………………………….... Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | System wysiłkowy do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością generowania raportów, archiwizacją badań EKG, przeglądaniem oraz opisywaniem Typ/model……………………… Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | Bieżnia do prób wysiłkowych Typ/model……………………… Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | Ergometr do prób wysiłkowych Typ/model……………………… Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | Holter ciśnieniowy Typ/model………………. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | Holter EKG Typ/model…………………. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 | Spirometr Typ/model ………………… Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Pozycja:1 - Aparat EKG – 2 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do badań EKG składający się: - z aparatu EKG 12 odprowadzeniowego; - zewnętrznej drukarki laserowej |  | bez punktacji |
| 2 | Wyświetlacz kolorowy min.6,5 cali z panelem dotykowym |  | bez punktacji |
| 3 | Prezentacja na ekranie 3 ,6 i 12 odprowadzeń EKG |  | bez punktacji |
| 4 | Ciągły pomiar częstości akcji serca i jego prezentacja na ekranie |  | bez punktacji |
| 5 | Automatyczna analiza i interpretacja |  | bez punktacji |
| 6 | Praca w trybie „Auto’ i „Manual” |  | bez punktacji |
| 7 | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna |  | bez punktacji |
| 8 | Sygnalizacja nieprawidłowego podłączenia elektrod |  | bez punktacji |
| 9 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń |  | bez punktacji |
| 10 | Funkcja umożliwiająca zdalną konsultację wyniku badań z lekarzem specjalistą poprzez skrzynkę e-mail lub inny aparat | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 11 | Baza pacjentów –min 500 badań zapisanych w pamięci z możliwością wzmocnienia i prędkości |  | bez punktacji |
| 12 | Wydruk bezpośrednio z aparatu w trybie 3,6 lub 12 kanałów |  | bez punktacji |
| 13 | Wydruk na drukarce zewnętrznej na papierze format A-4 | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 14 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe |  | bez punktacji |
| 15 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 16 | Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 17 | Możliwość konfiguracji ustawień aparatu oraz panelu sterowania |  | bez punktacji |
| 18 | Wyposażenie standardowe: -kabel EKG - elektrody przyssawkowe - elektrody kończynowe klipsowe - żel do EKG - papier EKG - kabel zasilający |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy | ……………………………… wpisać deklarowany okres gwarancji | bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Pozycja nr 2 - Aparat EKG  mobilny – 2 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilny zestaw do badań EKG składający się: - z aparatu EKG 12 odprowadzeniowego; - wózka medycznego; - zewnętrznej drukarki laserowej |  | bez punktacji |
| 2 | Wyświetlacz kolorowy min.6,5 cali z panelem dotykowym |  | bez punktacji |
| 3 | Prezentacja na ekranie 3 ,6 i 12 odprowadzeń EKG |  | bez punktacji |
| 4 | Ciągły pomiar częstości akcji serca i jego prezentacja na ekranie |  | bez punktacji |
| 5 | Automatyczna analiza i interpretacja |  | bez punktacji |
| 6 | Praca w trybie „Auto’ i „Manual” |  | bez punktacji |
| 7 | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna |  | bez punktacji |
| 8 | Sygnalizacja nieprawidłowego podłączenia elektrod |  | bez punktacji |
| 9 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń |  | bez punktacji |
| 10 | Funkcja umożliwiająca zdalną konsultację wyniku badań z lekarzem specjalistą poprzez skrzynkę e-mail lub inny aparat | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 11 | Baza pacjentów –min 500 badań zapisanych w pamięci z możliwością wzmocnienia i prędkości |  | bez punktacji |
| 12 | Wydruk bezpośrednio z aparatu w trybie 3,6 lub 12 kanałów |  | bez punktacji |
| 13 | Wydruk na drukarce zewnętrznej na papierze format A-4 | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 14 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe |  | bez punktacji |
| 15 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 16 | Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 17 | Możliwość konfiguracji ustawień aparatu oraz panelu sterowania |  | bez punktacji |
| 18 | Wyposażenie standardowe: -kabel EKG - elektrody przyssawkowe - elektrody kończynowe klipsowe - żel do EKG - papier EKG - kabel zasilający |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy | ……………………………… wpisać deklarowany okres gwarancji | Bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Pozycja nr 3– System wysiłkowy  do wykonywania elektrokardiograficznych  badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością generowania raportów, archiwizacją badań EKG, przeglądaniem oraz opisywaniem – 1 kpl

CPV:33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System umożliwiający wykonanie elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz klasycznych badań spoczynkowych |  | bez punktacji |
| 2 | Skład systemu: - jednostka monitorująca pacjenta - monitor min 19ʺ - drukarka laserowa A4 - oprogramowanie monitorujące wysiłek CardioTEST |  | bez punktacji |
| 3 | Monitorowanie następujących parametrów: częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie |  | bez punktacji |
| 4 | Współpraca z bieżnią oraz cykloergometrem |  | bez punktacji |
| 5 | Ciągła rejestracja oraz prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń |  | bez punktacji |
| 6 | Automatyczny pomiar ciśnienia, poziomu ST i nachylenia odcinka ST |  | bez punktacji |
| 7 | Automatyczna analiza arytmii |  | bez punktacji |
| 8 | Automatyczne wyznaczanie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty |  | bez punktacji |
| 9 | Automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru oraz bieżni |  | bez punktacji |
| 10 | Prezentacja parametrów dotyczących fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku |  | bez punktacji |
| 11 | Prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST |  | bez punktacji |
| 12 | Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 13 | Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania |  | bez punktacji |
| 14 | System alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii |  | bez punktacji |
| 15 | Standardowe protokoły badań |  | bez punktacji |
| 16 | Możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 17 | Wydruk EKG w czasie rzeczywistym |  | bez punktacji |
| 18 | Archiwizacja oraz wydruk raportu umożliwiającego ocenę badania (zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami) |  | bez punktacji |
| 19 | Zasilanie sieciowe |  | bez punktacji |
| 20 | Wyposażenie- Biurko jezdne |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 24 miesięcy, max. 60 mc | ………………………………. wpisać odpowiednio | bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Szkolenie dla wyznaczonego personelu Zamawiającego z obsługi |  | bez punktacji |
| 3 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Pozycja nr 4 – Bieżnia do prób wysiłkowych (dedykowana do systemu z pozycji 3) – 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bieżnia do prób wysiłkowych przeznaczona do współpracy z systemem do badań wysiłkowych oraz systemem do prowadzenia rehabilitacji z poz.3 |  | bez punktacji |
| 2 | Wbudowany moduł EKG w tym 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym oraz 2 odprowadzenia w trybie treningowym |  | bez punktacji |
| 3 | Waga pacjenta min.150 kg |  | bez punktacji |
| 4 | Kąt pochylenia 0-25% |  | bez punktacji |
| 5 | Prędkość taśmy 0-20 km/h |  | bez punktacji |
| 6 | Wymiary użyteczne pasa biegowego 1500 x500mm +/- 5% |  | bez punktacji |
| 7 | Możliwość pomiaru ciśnienia podczas wysiłku fizycznego w zakresie 25-300 mmHg |  | bez punktacji |
| 8 | Wyłącznik bezpieczeństwa 2 szt na poręczach |  | bez punktacji |
| 9 | Zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 10 | Zasilanie sieciowe |  | bez punktacji |
| 11 | Wyposażenie standardowe: -kabel pacjenta do systemu wysiłkowego - kabel pacjenta do systemu rehabilitacji kardiologicznej - kabel transmisji danych - elektrody jednorazowe – 50 szt - kabel zasilający |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 24 miesiące, max. 60 miesięcy | ………………………………. wpisać odpowiednio | bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Pozycja nr 5 – Ergometr do prób wysiłkowych (dedykowany do systemu z pozycji 3) – 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ergometr do prób wysiłkowych przeznaczony do współpracy z systemem do badań wysiłkowych oraz systemem do prowadzenia rehabilitacji z poz.3 |  | bez punktacji |
| 2 | Wbudowany moduł EKG w tym 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym oraz 2 odprowadzenia w trybie treningowym |  | bez punktacji |
| 3 | Zakres obciążenia 25-1000 W |  | bez punktacji |
| 4 | Zakres obrotów 20-150 obr/min |  | bez punktacji |
| 5 | Obciążenie niezależne od liczby obrotów |  | bez punktacji |
| 6 | Waga pacjenta min.150 kg |  | bez punktacji |
| 7 | Możliwość pomiaru ciśnienia podczas wysiłku fizycznego w zakresie 25-240 mmHg |  | bez punktacji |
| 8 | Zasilanie sieciowe |  | bez punktacji |
| 9 | Sterowanie z wykorzystaniem komputera | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 24 miesiące, max. 60 miesięcy | ……………………………. Wpisać deklarowany okres gwarancji | bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Pozycja nr 6 –Holter ciśnieniowy– 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator długotrwałych zapisów nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną |  | bez punktacji |
| 2 | Oprogramowanie umożliwiające badanie pacjentów dorosłych i pediatrycznych |  | bez punktacji |
| 3 | Ocena ciśnienia poprzez zastosowanie dmuchanego mankietu, przetwornika ciśnienia i zaworu do deflacji |  | bez punktacji |
| 4 | Funkcja szybkiego uruchomienia |  | bez punktacji |
| 5 | Dwa niezależne systemy pomiarowe z dodatkowym zaworem |  | bez punktacji |
| 6 | Pamięć ciśnienia w mankiecie |  | bez punktacji |
| 7 | Zasilanie bateryjne |  | bez punktacji |
| 8 | Możliwość podłączenia do komputera przewodem USB | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 9 | Wyposażenie: - mankiet dla dzieci - mankiet dla dorosłych - mankiet dla dużych dorosłych |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 24 miesiące, max. 60 miesięcy | wpisać ………………………………. | bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Pozycja nr 7 –Holter EKG– 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera wraz rejestratorem przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika poszerzone o analizę parametrów |  | bez punktacji |
| 2 | Analiza EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym |  | bez punktacji |
| 3 | Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin |  | bez punktacji |
| 4 | Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy) |  | bez punktacji |
| 5 | Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych |  | bez punktacji |
| 6 | Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: arytmii, częstoskurczu nadkomorowego oraz innych nieprawidłowości w zakresie zaburzeń rytmu serca w tym: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, uniesienia i obniżenia ST, średni rytm serca |  | bez punktacji |
| 7 | Edytor klasy umożliwiający łątwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych |  | bez punktacji |
| 8 | Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych |  | bez punktacji |
| 9 | Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV |  | bez punktacji |
| 10 | Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami | ………………………………. wpisać odpowiednio | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 11 | Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG |  | bez punktacji |
| 12 | Analiza pracy wszystkich typów rozruszników |  | bez punktacji |
| 13 | Zasilanie bateryjne |  | bez punktacji |
| 14 | Wyposażenie: -rejestrator holterowski -elektrody jednorazowe – 50 szt -bateria - karta pamięci - kabel EKG 10 -elektrodowy - kabel EKG -7 elektrodowy - jednorazowe torebki na rejestrator – 10 szt |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 24 miesiące, max. 60 miesięcy | wpisać ………………………………. | bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Pozycja nr 8– Spirometr – 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompaktowy spirometr umożliwiający wykonywanie badań diagnostycznych układu oddechowego pacjentów dorosłych i pediatrycznych |  | bez punktacji |
| 2 | Zasilanie z sieci o napięciu 90V-260 V lub z wewnętrznego akumulatora |  | bez punktacji |
| 3 | Wyświetlacz LCD, przekątna min. 6’’, dotykowy |  | bez punktacji |
| 4 | Wbudowana drukarka |  | bez punktacji |
| 5 | Pomiar przepływu w głowicy pneumotachometrycznej |  | bez punktacji |
| 6 | Wbudowana pamięć na min. 900 wyników badań |  | bez punktacji |
| 7 | Funkcja przeglądania na wyświetlaczu wyników badań (tabela i wykresy) |  | bez punktacji |
| 8 | Wbudowany czujnik temperatury, ciśnienia |  | bez punktacji |
| 9 | Automatyczna korekcja BTPS |  | bez punktacji |
| 10 | Graficzna sygnalizacja czasu natężonego wydechu | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 11 | Natychmiastowa gotowość do pracy po wymianie głowicy |  | bez punktacji |
| 12 | W komplecie: -spirometryczna strzykawka kalibracyjna; - głowica pneumotachometryczna – 10 szt.; - kabel zasilania sieciowego; - klipsy na nos – 10 sztuk; - dedykowany papier do spirometru – 1 rolka; - przewód powietrzny |  | bez punktacji |
| 13 | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ………………………………. (wpisać deklarowany okres gwaracji) | bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Uwaga:1) Pozycje wskazane w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi „Parametry Oferowane”, spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oferowany model musi być potwierdzony oryginalnymi materiałami producenta.

……………………….

Podpis wykonawcy

Zadanie nr 10 Lodówka z monitoringiem temperatury

Kod CPV: 39711130-9 Chłodziarki

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka z monitoringiem temperatury Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametr wymagany opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Lodówka z monitoringiem temperatury |  |  |
| 1 | Chłodziarka farmaceutyczna |  | bez punktacji |
| 2 | Funkcja automatycznego odszraniania chłodziarki |  | bez punktacji |
| 3 | Układ chłodzenia - dynamiczny |  | bez punktacji |
| 4 | Min. 3 półki wewnętrzne + dolny kosz |  | bez punktacji |
| 5 | Drzwi przestawne, samoczynnie zamykane, przeszkolenie na froncie |  | bez punktacji |
| 6 | Dodatkowa sonda do pomiaru temperatury produktu | ……………………………… (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: NIE- 0 pkt, TAK – 10 pkt |
| 7 | Wewnętrzne oświetlenie LED |  | bez punktacji |
| 8 | Głosność max 60 dB |  | bez punktacji |
| 9 | Funkcja alarmów – optyczny i akustyczny, w przypadku przekroczenia temperatury, awarii zasilania |  | bez punktacji |
| 10 | Wbudowany termostat |  | bez punktacji |
| 11 | Monitorowanie temperatury, poprzez zewnętrzny wyświetlacz, w czasie rzeczywistym – powiadomienie sms | ……………………………… (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: Brak możliwości ustawienia powiadomienia sms- 0 pkt; Możliwość ustawienia powiadomienia sms – 10 pkt |
| 12 | Regulowane nóżki |  | bez punktacji |
| 13 | Zasilanie 220/240V |  | bez punktacji |
| 14 | Pojemność min. 120 l, max 130 l |  | bez punktacji |
| 15 | Certyfikat CE | dostarczyć wraz z urządzeniem |  |
| 16 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji | bez punktacji |
| 17 | Instrukcja obsługi | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 18 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |

Uwaga:1) Pozycje wskazane w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi „Parametry Oferowane”, spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oferowany model musi być potwierdzony oryginalnymi materiałami producenta.

….............................................

/Podpis wykonawcy/