***ZAŁ. 4 do SWZ – Kosztorys ofertowy***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szacunkowy** **kosztorys**  **Elementy scalone** | | | | | | | |
| **Nr poz** | **Rodzaj kosztów** | **Liczba** | **Koszt jednostkowy**  **netto (zł)** | **Rodzaj miary** | **Koszt całkowity netto**  **(w zł)** | **Stawka VAT**  **(%)** | **Koszt całkowity brutto**  **(w zł)** |
| **1** | **Zmiana konstrukcji i pokrycia dachu** | | | |  |  |  |
| 1.1 | Modernizacja istniejącego stropodachu polegająca na dociepleniu powierzchni | 1 |  | kpl. |  |  |  |
| **2** | **Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej na instalację klimatyzacji z rekuperacją** | | | |  |  |  |
| 2.1 | Demontaż na dachu kanałów wentylacji mechanicznej, centrali nawiewnej systemu NW1 oraz wentylatorów, w tym systemów NW1, NW2, NW3. | 1 |  | kpl |  |  |  |
| 2.2 | Demontaż w wentylatorowni na piętrze central nawiewnych systemów NW2 i NW3. | 1 |  | kpl |  |  |  |
| 2.3 | Montaż na dachu kanałów i central instalacji wentylacji mechanicznej systemu NW1 oraz NW3 wraz z podporami | 1 |  | kpl |  |  |  |
| 2.4 | Montaż 1 szt. przeciwpożarowej klapy odcinającej w klasie EISI120, wyposażonej w wyzwalacz termiczny (topik 72\*C) w na istniejącym kanale wentylacyjnym | 1 |  | kpl |  |  |  |
| 2.5 | Doprowadzenie z istniejącej rozdzielni na parterze przewodów i zabezpieczeń do montowanych nowych central wentylacyjnych na dachu NW1 i NW3 oraz do instalacji ogrzewania w podjeździe dla karetek | 1 |  | kpl |  |  |  |
| **3** | **Podjazd dla karetek SOR** | | | |  |  |  |
| 3.1 | Wykonanie ogrzewania podłogowego z mat grzewczych, wraz z wymianą nawierzchni betonowej, a także wymiana odwodnieni liniowych i renowacja ścian i sufitu z malowaniem | 1 |  | kpl |  |  |  |
| **4** | **Wymiana oświetlenia na energooszczędne** | | | |  |  |  |
| 4.1 | Wymiana opraw oświetleniowych we wszystkich istniejących pomieszczeniach parteru, a następnie malowanie ścian i sufitów | 1 |  | kpl |  |  |  |
| **5** | **Wymiana stolarki drzwiowej** | | | |  |  |  |
| 5.1 | Montaż drzwi p.poż klasy EI60, dwuskrzydłowych | 2 |  | szt. |  |  |  |
| 5.2 | Montaż drzwi p.poż klasy EI60, jednoskrzydłowych | 1 |  | szt. |  |  |  |
| **Ostateczna kwota netto** | |  |  |  |  | **Ostateczny koszt całkowity brutto** | |