## zbiorcz 03.2025
Nr referencyjny: 25/IZ/15/B |  |  | Załącznik nr 1 do Rozdziału III SWZ
Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej
Zbiorcze Zestawienie Tabel Elementów Rozliczeniowych
Lp. | Nr TER | Branża | Razem netto
1 | 1 | Branża drogowa
2 | 2 | Kanalizacja deszczowa
3 | 3 | Sieć gazowa
4 | 4 | Branża elektroenergetyczna
5 | 5 | Branża teletechniczna
6 |  | Wartość netto MZD (suma wartości Lp. 1-5)
7 |  | Rezerwa 10% (liczona od Wartość netto MZD)
8 |  | Wartość netto MZD z rezerwą (suma wartości Lp. 6 i Lp. 7)
9 |  | Podatek VAT ….....% w kwocie (liczony od Wartość MZD z rezerwą)
10 |  | Wartość brutto MZD z rezerwą (suma wartości Lp. 8 i Lp. 9)
11 | 6 | Sieć wodociągowa
12 | 7 | Sieć kanalizacyjna
13 |  | Wartość netto AQUA (suma wartości Lp. 11 i 12)
14 |  | Rezerwa 10% (liczona od Wartość netto AQUA)
15 |  | Wartość netto AQUA z rezerwą (suma wartości z Lp. 13 i Lp. 14)
16 |  | Podatek VAT ….....% w kwocie (liczony od Wartość AQUA z rezerwą)
17 |  | Wartość brutto AQUA z rezerwą (suma wartości Lp. 15 i Lp. 16)
18 |  | Ogółem wartość brutto z rezerwą MZD i AQUA (suma wartości Lp. 10 i Lp. 17)
Wartość pozycji "Ogółem wartość brutto z rezerwą MZD i AQUA" należy przenieść do Formularza Oferty w pkt. 3.

## Drogowy 03.2025
Nr referencyjny: 25/IZ/15/B | [9 empty] | Załącznik nr 1 do Rozdziału III SWZ
Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej
Tabela Elementów Rozliczeniowych nr 1
Roboty drogowe
Lp, | Numer Specyfikacji Technicznej | Opis | Jedn,obm, | Ilość | Cena jedn, | Wartość | ilość roboty niekwalifikowane | ilość roboty kwalifikowane | wartość roboty niekfalifikowane kolumna 6x8 | wartość roboty kwalifikowane kolumna 6x9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | DM 00.00.00 | Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, projekt i zatwierdzenie po stronie Wykonawcy | ryczałt | 1 |  |  |  | 1
2 | D 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów geodezyjnych - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg i sieci, roboty pomiarowe | km | 1.3 |  |  |  | 1.3
3 | D 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów geodezyjnych - inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 |  |  |  | 1
4 | D 01.01.01 | Odtworzenie i stabilizacja punktów osnowy geodezyjnej | kpl | 1 |  |  |  | 1
5 | DM 00.00.00 | Przekopy kontrolne wykonywane ręcznie w miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu | m | 1150 |  |  |  | 1150
6 | DM 00.00.00 | Zasypywanie przekopów kontrolnych | m | 1150 |  |  |  | 1150
7 | D 01.02.01. | Usunięcie drzew | szt, | 36 |  |  |  | 36
8 | D 01.02.01. | Usunięcie krzewów | m2 | 240 |  |  |  | 240
9 | D 01.02.02 | Zdjęcie warstw humusu na średnią głębokość 15cm wraz z kosztem odwozu i składowania materiału do ponownego wykorzystania | m2 | 2600 |  |  |  | 2600
ROZBIÓRKA ELEMENTOW DRÓG WRAZ Z TRANSPORTEM I UTYLIZACJĄ
10 | D 01.02.04. | Cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 20cm | m | 130 |  |  | 10 | 120
11 | D 01.02.04. | Przestawienie bram wjazdowych na posesje | szt, | 1 |  |  |  | 1
12 | D 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznych w rejonie końcowej zatoki autobusowej na średnią grubość 7cm | m2 | 650 |  |  | 650
13 | D 05.03.11 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej jezdni na średnią głębokość 10cm wraz z kosztem odwozu i utylizacji materiału – ISTNIEJĄCA JEZDNIA | m2 | 8600 |  |  |  | 8600
14 | D 01.02.04. | Rozbiórka nawierzchni istniejących chodników z kostki betonowej, nawierzchni bitumicznej, kostki trylinki i płyt chodnikowych | m2 | 5300 |  |  | 272 | 5028
15 | D 01.02.04. | Rozbiórka warstw podbudowy na średnią głębokość 20cm wraz z kosztem odwozu i utylizacji materiału – ISTNIEJĄCA JEZDNIA | m2 | 8600 |  |  |  | 8600
16 | D 01.02.04. | Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm i ław betonowych wraz z kosztem odwozu i utylizacji materiału | m | 3370 |  |  | 100 | 3270
17 | D 01.02.04. | Rozbiórka krawężników wraz z kosztem odwozu i utylizacji materiału | m | 2840 |  |  | 100 | 2740
18 | D 01.02.04. | Rozbiórka wpustów deszczowych wraz z zamuleniem przykanalików oraz kosztem odwozu i utylizacji materiału | szt, | 44 |  |  |  | 44
ROBOTY ZIEMNE
19 | D 02.01.01. | Roboty ziemne – wykopy w gruncie kat I-IV | m3 | 531 |  |  |  | 531
20 | D 02.03.01 | Roboty ziemne – formowanie nasypów z gruntu z dowozu, wraz z zagęszczeniem warstwami | m3 | 846 |  |  |  | 846
ELEMENTY ODWODNIENIA
21 | D. 03.02.03. | Dren francuski w rękawie z geowłókniny igłowanej układany w osi likwidowanego rowu | m | 2300 |  |  | 100 | 2200
PODBUDOWY
22 | D 04.01.01. | Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na średnią głębokość 54cm – JEZDNIA konstr. K1, PASY POSTOJOWE konstr. K2, WYSPY WYNIESIONA K3 | m2 | 8678 |  |  |  | 8678
23 | D 04.01.01. | Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na średnią głębokość 47cm – CHODNIK, ZJAZDY IND konstr. K4 | m2 | 6880 |  |  | 377 | 6503
24 | D 04.01.01. | Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na średnią głębokość 52cm – ZJAZDY PUBL konstr. K5 | m2 | 120 |  |  |  | 120
25 | D 04.01.01. | Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na średnią głębokość 44cm – ŚCIEŻKA ROWEROWA kontr K6 | m2 | 105 |  |  | 55 | 50
26 | D 04.01.01. | Korytowanie na średnią głębokość 21cm – CHODNIK w SOD | m2 | 30 |  |  |  | 30
27 | D.04.12.01 | W-wa ulepszonego podłoża stabilizowanego ziarnistym dodatkiem hydrofobowym – gr. 30cm – JEZDNIA konstr. K1, PASY POSTOJOWE konstr K2, WYSPY WYNIESIONE K3 | m2 | 8678 |  |  |  | 8678
28 | D.04.12.01 | W-wa ulepszonego podłoża stabilizowanego ziarnistym dodatkiem hydrofobowym gr. 24cm – CHODNIK i ZJAZDY IND kontr K4, ZJAZDY PUBL. konstr K5, ŚCIEŻKA ROWEROWA konstr. K6 | m2 | 7105 |  |  | 432 | 6673
29 | D 04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywowej niezwiązanej C50/30 – gr. 11cm: – JEZDNIA konstr. K1, PASY POSTOJOWE konstr K2, WYSPY WYNIESIONE konstr K3, | m2 | 8678 |  |  |  | 8678
30 | D.04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0-63 – gr. 22cm - CHODNIKI i ZJAZDY IND. konstr K5, ZJAZDY PUBL. konstr K6, ŚCIEŻKA ROW. | m2 | 7105 |  |  | 432 | 6673
31 | D.04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywowej niezwiązanej C50/30 – gr. 22cm: – JEZDNIA konstr. K1 | m2 | 5195 |  |  |  | 5195
32 | D.04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywowej niezwiązanej C50/30 – gr. 32cm: – PASY POSTOJOWE konstr. K2 | m2 | 2203 |  |  |  | 2203
33 | D.04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywowej niezwiązanej C50/30 – gr. 39cm: –WYSPY WYNIESIONE konstr. K3 | m2 | 1280 |  |  |  | 1280
34 | D.04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywowej niezwiązanej C50/30 – gr. 20cm: – CHODNIKI konstr. K4, ZJAZDY IND. konstr K4, ŚCIEŻKI ROWEROWE konstr K6 | m2 | 6985 |  |  | 417 | 6568
35 | D.04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywowej niezwiązanej C50/30 – gr. 25cm: – ZJAZDY PUBL. konstr K5 | m2 | 120 |  |  | 15 | 105
36 | D.09.01.01 | Podbudowa pomocnicza w strefie ochronnej drzew z mieszanki glebowa-kamiennej gr. 40cm | m2 | 30 |  |  |  | 30
37 | D 04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw nie bitumicznych | m2 | 5195 |  |  |  | 5195
38 | D.04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z BA AC22P gr. 10cm – JEZDNIA konstr K1 | m2 | 6195 |  |  |  | 5195
39 | D 04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych | m2 | 10390 |  |  | 1300 | 9090
40 | D.09.01.01 | Wzmocnienie podbudowy geosiatką PP 50/50 kN/m w strefie ochronnej drzew | m2 | 30 |  |  |  | 30
NAWIERZCHNIE
41 | D 05.03.05 | W-wa wiążąca z BA AC16W gr. 3cm: – JEZDNIA remont | m2 | 650 |  |  | 650
42 | D 05.03.05 | W-wa wiążąca z BA AC16W gr. 7cm: – JEZDNIA konstr K1 | m2 | 6195 |  |  |  | 5195
43 | D.05.03.05. | W-wa wiążąca z BA AC16W gr. 5cm: – ŚCIEŻKA ROWEROWA konstr K6 | m2 | 105 |  |  | 55 | 50
44 | D 05.03.06. | W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4cm – JEZDNIA konstr K1 oraz remont nawierzchni | m2 | 6845 |  |  | 650 | 5195
45 | D 05.03.07. | W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, barwiona w masie na kolor czerwony – gr. 3cm – ŚCIEŻKA ROWEROWA | m2 | 105 |  |  | 55 | 50
46 | D 05.03.23 | Nawierzchnia najazdów na WYSPY WYNIESIONE z kostki betonowej | m2 | 200 |  |  |  | 1280
47 | D 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej betonowa, gr. 8cm – CHODNIKI konstr K4, ZJAZDY konstr K5 K6, CHODNIK SOD | m2 | 7030 |  |  | 377 | 6653
UMOCNIENIE POWIERZCHNI TERENU
48 | D 06.01.01 | Umocnienie skarp – bruk kamienny gr. 10cm na zaprawie z półsuchego betonu C12/15 – gr. 15cm i podsypce piaskowej gr. 15cm | m2 | 90 |  |  | 2.5 | 87.5
ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE
49 | D. 08.01.01. | Krawężnik betonowy 20x30 na ławie betonowej C12/15 | m | 815 |  |  | 109 | 706
50 | D. 08.01.01. | Krawężnik betonowy 20x22 na ławie betonowej C12/15 | m | 1591 |  |  | 12 | 1579
51 | D. 08.01.01. | Krawężnik kamienny 20x22 na ławie betonowej C12/15 | m | 301 |  |  |  | 301
52 | D. 08.03.01. | Obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15 | m | 2673 |  |  | 161 | 2512
53 | D. 08.01.01. | Opornik betonowy 20x25 na ławie betonowej C12/15 | m | 438 |  |  | 44.6 | 393.4
54 | D. 08.01.01. | Opornik kamienny 20x25 na ławie betonowej C12/15 | m | 133 |  |  |  | 133
55 | D. 08.01.01. | Korytko ściekowe z 2 rzędów kostki betonowej wzdłuż krawężnika szer. 20cm detal „G” | m | 1760 |  |  |  | 1760
56 | DM 00.00.00 | Montaż słupków żeliwnych oddzielających jezdnię od chodników | szt, | 19 |  |  |  | 19
57 | D. 08.03.01. | Wykonanie schodów terenowych wraz z poręczami | m | 24 |  |  | 3 | 21
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
58 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe barwy białej – farba chemoutwardzalna | m2 | 550 |  |  |  | 550
59 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe barwy niebieskiej – farba chemoutwardzalna | m2 | 65 |  |  |  | 65
60 | D. 07.02.03 | Oznakowanie pionowe – likwidacja (znak, słupek, fundament) | szt | 55 |  |  |  | 55
61 | D. 07.02.03 | Oznakowanie pionowe – znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, uzupełniające | szt, | 140 |  |  |  | 140
62 | D. 07.02.03 | Oznakowanie pionowe – tabliczki do znaków | szt, | 51 |  |  |  | 51
63 | D. 07.02.03 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-18a | szt, | 1 |  |  |  | 1
64 | D. 07.02.03 | Oznakowanie pionowe – słupki do znaków + fundament + montaż | szt, | 116 |  |  |  | 116
65 | D. 07.02.03 | Wykonanie poręczy po zewnętrznej stronie chodnika | m | 134 |  |  |  | 134
ZIELEŃ
66 | D 09.01.01. | Wykonanie chodnika podwieszonego z płyt żelbetowych na konstrukcji stalowej w strefie ochronnej drzew (płyta żelbetowa gr. 16cm, kształtownik HEB 200 – 12m, fundamenty betonowe 100x20x20 – 4 szt.) | m2 | 28 |  |  |  | 28
67 | D 09.01.01. | Humusowanie na gr. 15cm wraz z obsianiem trawą, | m2 | 315 |  |  |  | 315
68 | D 09.01.01. | Zabieg rozluźnienia gleby wokół drzew | m2 | 180 |  |  |  | 180
69 | D 09.01.01. | Wykończenie terenu ozdobnym kamień gnejsowy gr. 15cm układany na agrotkaninie czarnej | m2 | 90 |  |  |  | 90
70 | D 09.01.01. | Wykończenie terenu korą gr. 3cm układaną na agrowłóninie brązowej | m2 | 220 |  |  | 78.5 | 141.5
71 | D 09.01.01. | Wykończenie terenu biomatą | m2 | 290 |  |  | 148 | 142
72 | D 09.01.01. | Nasadzenia – drzewa – wraz z kosztem pielęgnacji w okresie gwarancyjnym oraz ekranami korzennymi (dwustronnymi) na długości 3m | szt, | 39 |  |  | 3 | 36
73 | D 09.01.01. | Nasadzenia – krzewy – wraz z kosztem pielęgnacji w okresie gwarancyjnym | szt, | 173 |  |  |  | 173
MURY OPOROWE
74 | D 08.06.01 | Mur oporowy ze ścianki prefabrykowanej żelbetowej wys. 1,3m | m | 60 |  |  |  | 60
75 | D 08.06.01 | Mur oporowy ze ścianki prefabrykowanej żelbetowej wys. 1,55m | m | 27 |  |  |  | 27
76 | D 08.06.01 | Mur oporowy ze ścianki prefabrykowanej żelbetowej wys. 1,8m | m | 6 |  |  |  | 6
77 | D 08.06.01 | Mur oporowy ze ścianki prefabrykowanej żelbetowej wys. 2,05m | m | 87 |  |  |  | 87
78 | D 08.06.01 | Bariera ocynkowana U12 mocowana do ścianki na kotwami wklejanymi | m | 36 |  |  |  | 36
79 | D 08.06.01 | Palisada betonowa 14x80cm na ławie z betonu C12/15 | m | 100 |  |  | 6.3 | 93.7
80 | D 08.06.01 | Izolacja powierzchni betonowych – 2 x izolacja bitumiczna na zimno | m2 | 726.1 |  |  |  | 726.1
[5 empty] | Razem netto: |  |  | Razem netto:
KALKULACJE CEN NALEŻY WYKONAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM DOKUMENTACJI I SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK NIE PODLEGAJĄCYCH PONOWNEMU WBUDOWANIU UWZGLĘDNIĆ KOSZT ODWOZU Z PLACU BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

## KD koszt 03.2025
Nr referencyjny: 25/IZ/15/B | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Rozdziału III SWZ
Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 2
Kanalizacja deszczowa
Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 | D 03.02.01 | Likwidacja wpustów deszczowych wraz z zamuleniem przykanalików oraz kosztem odwozu i utylizacji materiału, zaślepienie istniejących wlotów do studni kanalizacyjnch | szt. | 46
ROBOTY ZIEMNE
2 | D 03.02.01 | Roboty ziemne – wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu I-IV | m3 | 2710
3 | D 03.02.01 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m | m2 | 5413.5
4 | D 03.02.01 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-IV | m3 | 2710
ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5 | D.03.02.01. | Rury do kanalizacji, zgodne z normą PN-EN 1401:1999, lite, PCV SN8 Dz=400mm wraz z podsypką i obsypką piaskową | mb | 334.7
6 | D.03.02.01. | Rury do kanalizacji, zgodne z normą PN-EN 1401:1999, lite, PCV SN8 Dz=315mm wraz z podsypką i obsypką piaskową | mb | 372.3
7 | D.03.02.01. | Rury do kanalizacji, zgodne z normą PN-EN 1401:1999, lite, PCV SN8 Dz=200mm wraz z podsypką i obsypką piaskową | mb | 238.7
8 | D.03.02.01. | Rury do kanalizacji, zgodne z normą PN-EN 1401:1999, lite, PCV SN16 Dz=200mm wraz z podsypką i obsypką piaskową | mb | 41.5
9 | D.03.02.01. | Rury do kanalizacji, zgodne z normą PN-EN 1401:1999, lite, PCV SN12 Dz=160mm wraz z podsypką i obsypką piaskową | mb | 27.8
10 | D.03.02.01. | Rury do kanalizacji, zgodne z normą PN-EN 1401:1999, lite, PCV SN16 Dz=160mm wraz z podsypką i obsypką piaskową | mb | 33.1
11 | D.03.02.01. | Studnia kanalizacji deszczowej – betonowa, DN 1200mm z włazem żeliwnym klasy D400 + pierścień odciążający (BETON C35/45) - wysokość 1,8m | szt | 1
12 | D.03.02.01. | Studnia kanalizacji deszczowej – betonowa, DN 1000mm z włazem żeliwnym klasy D400 + pierścień odciążający (BETON C35/45) - średnia wysokość 2,6m | szt | 21
13 | D.03.02.01. | Studnia osadnikowa kanalizacji deszczowej – z tworzywa sztucznego, DN 600mm z włazem żeliwnym klasy D400 + pierścień odciążający | szt | 16
14 | D.03.02.01. | Wpusty drogowe, żeliwne, drogowe, na studniach z osadnikami | szt | 46
15 | D.03.02.01. | Wpusty drogowe, żeliwne, krawężnikowe, na studniach z osadnikami | szt | 12
16 | D.03.02.01. | Wpusty mostowe , żeliwne, zabezpieczone ławą betonową + kolana + stalowa rura osłonowa | kpl | 19
17 | D.03.02.01. | Odwodnienie liniowe betonowe, z kratką żeliwną przejazdową szer. 30cm | m | 77
18 | D.03.02.01. | studnia odwodnienia liniowego (średnia głębokość 2,5m + połączenie z odwodnieniem liniowym) | kpl | 8
19 | D.03.02.01. | Wykonanie włączenia szczelnego kolektora do studni kanalizacji (do studni betonowych) | szt | 21
20 | D.03.02.01. | Zabudowa studni dn1200mm na kanalizacji betonowej dn400mm AQUA + łączniki VPC + pompowanie ścieków | kpl | 1
21 | D.03.02.01. | łuki PVC SN8 Dz=160mm, 3*15st | kpl | 5
Razem netto:
KALKULACJE CEN NALEŻY WYKONAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM DOKUMENTACJI I SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ;
DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEŻY ZASTOSOWAĆ PODSYPKE PIASKOWĄ O GR. 20CM , ORAZ OBSYPKE O GRUBOŚCI 30CM NAD WIERZCH RURY
DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK NIE PODLEGAJĄCYCH PONOWNEMU WBUDOWANIU UWZGLĘDNIĆ KOSZT ODWOZU Z PLACU BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

## gaz
Nr referencyjny: 25/IZ/15/B | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Rozdziału III SWZ
Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 3
BRANŻA INSTALACYJNA - SIEĆ GAZOWA
Nr poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Liczba jedn. | Cena jedn. zł | Wartość netto zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | D-01.03.04 | 1 Przebudowa sieci
|  | Roboty pomiarowe przy gazociągu | m | 325
|  | Zabezpieczenie oraz odwodnienie wykopów | kpl | 1
|  | Usunięcie gazociągu stalowego (komplet z rozbiórką, łącznie z robotami ziemnymi i utylizacją) | m | 273
|  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), Dn 225 mm, wraz z oznakowaniem. Roboty ziemne, zasypanie | m | 273
|  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), Dn 160 mm, wraz z oznakowaniem. Roboty ziemne, zasypanie | m | 24
|  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), Dn 110 mm, wraz z oznakowaniem. Roboty ziemne, zasypanie | m | 11
|  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), Dn 90 mm, wraz z oznakowaniem. Roboty ziemne, zasypanie | m | 17
|  | Przejście rurowe PE160/stal50 | złącze | 1
|  | Przejście rurowe PE150/stal160 | złącze | 1
|  | Przejście rurowe PE225/stal200 | złącze | 5
|  | Przejście rurowe PE90/stal80 | złącze | 3
|  | Przejście PE225/stal200 z kołnierzem stalowym | szt. | 3
|  | Przejście PE90/stal80 z kołnierzem stalowym | szt. | 2
|  | Przejście PE110/stal80 z kołnierzem stalowym | szt. | 1
|  | Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidealnego DN200 PN16 | szt. | 3
|  | Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidealnego DN80 PN16 | szt. | 3
|  | Odgałęzienie siodłowe PE elektrooporowe dz225/63 | szt. | 1
|  | Mufa elektrooporowa PE D160 | szt. | 1
|  | Trójnik PE elektrooporowy redukcyjny dz225/160 | szt. | 1
|  | Trójnik PE elektrooporowy redukcyjny dz225/90 | szt. | 1
|  | Trójnik PE elektrooporowy redukcyjny dz225/225 | szt. | 1
|  | Przewód lokalizacyjny | mb. | 325
|  | Taśma ostrzegawcza żółta | mb. | 325
|  | Odwodnienie i zabezpieczenie wykopów | kpl. | 1
|  | Kontrola ciągłości przewodów ochrony katodowej oraz próby szczelności i wytrzymałości gazociągów | kpl | 1
|  | Słupki betonowe znacznikowe | kpl | 1
RAZEM netto
KALKULACJE CEN NALEŻY WYKONAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM DOKUMENTACJI I SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK NIE PODLEGAJĄCYCH PONOWNEMU WBUDOWANIU UWZGLĘDNIĆ KOSZT ODWOZU Z PLACU BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

## elektr 03.2025
Nr referencyjny: 25/IZ/15/B | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Rozdziału III SWZ
Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 4
Branża elektryczna
Numer | Nr ST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | ilość |  | wartość
[6 empty] | kolumna 5 x 6 | niekwalifikowane | kwalifikowane | niekwalifikowane kolumna 6 x 8 | kwalifikowane kolumna 6 x 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | C.2.1 | Prace rozbiórkowe | X | X | X | X
1.1 | C.2.1 | Demontaż opraw oświetlenia ulicznego w istniejącej linii niskiego napięcia, oprawa do ponownego montażu | kpl | 41 |  |  |  | 41
1.2 | C.2.1 | Demontaż skrzynki pomiarowej ze słupa sieci napowietrznej NN | szt | 1 |  |  |  | 1
1.3 | C.2.1 | Demontaż skrzynki rozdzielczej sterowania kamerą monitoringu wizyjnego – do ponownej zabudowy | szt | 1 |  |  |  | 1
1.4 | C.2.1 | Demontaż przewodów zasilających skrzynkę pomiarową: przewody typu AsXSn 4x16·mm2 | m | 8 |  |  |  | 8
1.5 | C.2.1 | Demontaż przewodów zasilających kamerę monitoringu wizyjnego zabudowaną na słupie | m | 6 |  |  |  | 6
1.6 | C.2.1 | Demontaż kamery monitoringu wizyjnego zabudowanej na słupie sieci NN | szt | 1 |  |  |  | 1
1.7 | C.2.1 | Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN - do ponownego montażu: przewody typu AsXSn 4x50+2x25·mm2 | m | 89 |  |  | 7 | 82
1.8 | C.2.1 | Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN - do ponownego montażu: przewody typu AsXSn 4x25·mm2 | m | 48 |  |  | 8 | 40
1.9 | C.2.1 | Demontaż przyłączy przewodami nieizolowanymi typu 2xAL | szt | 1 |  |  |  | 1
1.10 | C.2.1 | Demontaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x16·mm2 | szt | 1 |  |  |  | 1
1.11 | C.2.1 | Demontaż przyłączy przewodami izolowanymi typu YADYn 4x10·mm2 – demontaż jednostronny do ponownego montażu | szt | 1 |  |  |  | 1
1.12 | C.2.1 | Demontaż przewodów nieizolowanych, AL 25·mm2 | m | 50 |  |  |  | 50
1.13 | C.2.1 | Demontaż przewodów nieizolowanych, AL 35·mm2 | m | 1072 |  |  |  | 1072
1.14 | C.2.1 | Demontaż jednostronny ze słupa przewodów nieizolowanych AL 70 linii niskiego napięcia z przeznaczeniem do ponownego montażu | m | 440 |  |  |  | 440
1.15 | C.2.1 | Demontaż jednostronny ze słupa przewodów nieizolowanych AL 50 linii niskiego napięcia z przeznaczeniem do ponownego montażu | m | 760 |  |  |  | 760
1.16 | C.2.1 | Demontaż przewodów nieizolowanych, AL 25·mm2 linii niskiego napięcia z przeznaczeniem do ponownego montażu | m | 100 |  |  |  | 100
1.17 | C.2.1 | Demontaż ze słupa kabla ziemnego YAKY 4x35mm2 do powtórnego montażu | m | 18 |  |  |  | 18
1.18 | C.2.1 | Demontaż ze słupa kabla ziemnego YAKY 4x120mm2 do powtórnego montażu | m | 36 |  |  |  | 36
1.19 | C.2.1 | Demontaż słupów żelbetowych - słup pojedynczy do 10·m | szt | 4 |  |  |  | 4
1.20 | C.2.1 | Demontaż słupów żelbetowych - słup bliźniaczy do 10·m | szt | 2 |  |  |  | 2
1.21 | C.2.1 | Demontaż słupów żelbetowych - słup rozkraczny do 10·m | szt | 3 |  |  |  | 3
1.22 | C.2.1 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | kpl | 1 |  |  |  | 1
2 | C.2.1 | Budowa sieci napowietrznej nN | X | X
2.1 | C.2.1 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy z żerdzi E-10,5/2,5 | kpl | 3 |  |  |  | 3
2.2 | C.2.1 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy z żerdzi E-10,5/4,3 | kpl | 2 |  |  |  | 2
2.3 | C.2.1 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy z żerdzi E-10,5/6 | kpl | 2 |  |  |  | 2
2.4 | C.2.1 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy z żerdzi E-10,5/10 | kpl | 4 |  |  |  | 4
2.5 | C.2.1 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy z żerdzi E-10,5/12 | kpl | 2 |  |  |  | 2
2.6 | C.2.1 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN AsXSn 4x35mm2 | m | 18 |  |  |  | 18
2.7 | C.2.1 | Ponowny montaż istniejących przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn 4x50+2x25·mm2 | m | 89 |  |  | 7 | 82
2.8 | C.2.1 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN AsXSn 4x50+2x25mm2 | m | 5 |  |  |  | 5
2.9 | C.2.1 | Montaż złączki na przewodach izolowanych AsXSn 4x50+2x25mm2 | kpl | 1 |  |  |  | 1
2.10 | C.2.1 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN AsXSn 4x50mm2 | m | 119 |  |  |  | 119
2.11 | C.2.1 | Ponowny montaż istniejących przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn 4x25·mm2 | m | 48 |  |  | 8 | 40
2.12 | C.2.1 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn 4x25·mm2 | m | 140 |  |  |  | 140
2.13 | C.2.1 | Montaż konstrukcji stalowych linii napowietrznej nn – konstrukcja krańcowa PK-4 z izolatorami | kpl | 4 |  |  |  | 4
2.14 | C.2.1 | Montaż konstrukcji stalowych linii napowietrznej nn – konstrukcja krańcowa PK-2 z izolatorami | kpl | 3 |  |  |  | 3
2.15 | C.2.1 | Montaż konstrukcji stalowych linii napowietrznej nn – konstrukcja narożna PN-4 z izolatorami | kpl | 1 |  |  |  | 1
2.16 | C.2.1 | Montaż konstrukcji stalowych linii napowietrznej nn – konstrukcja narożna PN-2 z izolatorami | kpl | 1 |  |  |  | 1
2.17 | C.2.1 | Ponowny montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN – przewody AL 70 z demontażu | m | 440 |  |  |  | 440
2.18 | C.2.1 | Ponowny montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN – przewody AL 50 z demontażu | m | 560 |  |  |  | 560
2.19 | C.2.1 | Ponowny montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN – przewody AL 50 z demontażu | m | 200 |  |  |  | 200
2.20 | C.2.1 | Ponowny montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN – przewody AL 25 z demonażu | kpl | 100 |  |  |  | 100
2.21 | C.2.1 | Ponowny montaż jednostronny przyłączy przewodami izolowanymi typu YADYn 4x10·mm2 | szt | 1 |  |  |  | 1
2.22 | C.2.1 | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x16·mm2 | szt | 2 |  |  |  | 2
2.23 | C.2.1 | Montaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego na słupach linii niskiego napięcia, oprawa LED 75W montowana nad przewodami (wraz z bezpiecznikiem) | kpl | 41 |  |  |  | 41
2.24 | C.2.1 | Montaż wysięgników dwuramiennych na słupach linii niskiego napięcia | kpl | 1 |  |  |  | 1
2.25 | C.2.1 | Montaż wysięgników dwuramiennych na słupach oświetleniowych OŻ | kpl | 1 |  |  |  | 1
2.26 | C.2.1 | Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku, oprawa LED 75W montowana nad przewodami (wraz z bezpiecznikiem) | kpl | 4 |  |  |  | 4
2.27 | C.2.1 | Montaż ogranicznika przepięć na przewodach linii nN | szt | 12 |  |  |  | 12
2.28 | C.2.1 | Montaż ogranicznika przepięć w pokrywie izolacyjnej na przewodach linii nN | szt | 12 |  |  |  | 12
2.29 | C.2.1 | Montaż uziomu, bednarka 30x4mm na słupie | m | 32 |  |  |  | 32
2.30 | C.2.1 | Montaż uziomu, bednarka 30x4mm w ziemi | m | 20 |  |  |  | 20
2.31 | C.2.1 | Montaż uziomu, pręt uziemiający 3m | kpl | 12 |  |  |  | 12
2.32 | C.2.1 | Montaż skrzynki pomiarowej na słupie sieci napowietrznej NN | szt | 1 |  |  |  | 1
2.33 | C.2.1 | Montaż pochodzącej z demontażu skrzynki rozdzielczej sterowania kamerą monitoringu wizyjnego | szt | 1 |  |  |  | 1
2.34 | C.2.1 | Montaż kamery monitoringu wizyjnego na słupie – kamera z demontażu | m | 1 |  |  |  | 1
2.35 | C.2.1 | Montaż przewodów zasilających kamerę monitoringu wizyjnego zabudowaną na słupie | m | 6 |  |  |  | 6
3 | C.2.1 | Przebudowa sieci kablowych nN-0,4kV rozdzielczych i oświetlenia ulicznego | X | X
3.1 | C.2.1 | Układanie kabla nN na słupie - kabel NA2XY-J 4x120mm2 | m | 44 |  |  |  | 44
3.2 | C.2.1 | Układanie kabla nN na słupie - kabel NA2XY-J 4x35mm2 | m | 22 |  |  |  | 22
3.3 | C.2.1 | Montaż mufy kablowej na kablu NA2XY-J 4x120mm2 | kpl | 2 |  |  |  | 2
3.4 | C.2.1 | Układanie kabla nN - kabel NA2XY-J 4x120mm2 w rurze osłonowej PVC fi 110 | m | 29 |  |  |  | 29
3.5 | C.2.1 | Układanie kabla nN - kabel NA2XY-J 4x120mm2 w ziemi | m | 18 |  |  |  | 18
3.6 | C.2.1 | Układanie kabla nN - kabel NA2XY-J 4x35mm2 w rurze osłonowej PVC fi 110 | m | 29 |  |  |  | 29
4 | C.2.1 | Zabezpieczenie istniejących kabli NN i SN | X | X
4.1 | C.2.1 | Zabezpieczenie kabla SN rurą osłonową dwudzielną fi 160 | m | 344 |  |  |  | 344
4.2 | C.2.1 | Zabezpieczenie kabla nN rurą osłonową dwudzielną fi 110 | m | 285 |  |  |  | 285
5 | C.2.1 | Przebudowa sieci kablowej SN-15kV | X | X
5.1 | C.2.1 | Układanie kabla SN-15kV - kabel 3xXRUHAKXS 1x120mm2 | m | 198 |  |  |  | 198
5.2 | C.2.1 | Montaż mufy kablowej przejściowej na kablu SN-15kV typu AKFtA 3x1x120mm2 i XRUHAKXS 3x1x12mm2 | kpl | 2 |  |  |  | 2
6 | C.2.1 | Pomiary powykonawcze, dodatki | X | X
6.1 | C.2.1 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia, 4-żyłowy | kpl | 5 |  |  |  | 5
6.2 | C.2.1 | Badanie linii kablowej średniego napięcia | kpl | 1 |  |  |  | 1
6.3 | C.2.1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt | 4 |  |  |  | 4
6.4 | C.2.1 | Dopuszczenie do prac przy kablu nN i sieci napowietrznej nN | kpl | 10 |  |  |  | 10
6.5 | C.2.1 | Dopuszczenie do prac przy kablu SN | kpl | 5 |  |  |  | 5
6.6 | C.2.1 | Pomiar powykonawczy geodezyjny | kpl | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Razem netto: |  |  | Razem netto:
KALKULACJE CEN NALEŻY WYKONAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM DOKUMENTACJI I SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK NIE PODLEGAJĄCYCH PONOWNEMU WBUDOWANIU UWZGLĘDNIĆ KOSZT ODWOZU Z PLACU BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

## br teletechniczna
Nr referencyjny: 25/IZ/15/B | [5 empty] | Załacznik nr 1 do Rozdziału III SWZ
Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 5
Branża teletechniczna
Lp | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. PLN (netto) | Wartość PLN
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Przebudowa kanalizacji kablowej ORANGE/TAURON
1.1 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 2 warstwy i 8 otworów w ciągu kanalizacji, 4 rury w warstwie | m | 115.8
1.2 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 3 warstwy i 6 otworów w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie | m | 11.8
1.3 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 4 warstwy i 16 otworów w ciągu kanalizacji, 4 rury w warstwie | m | 75
1.4 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie | m | 12.2
1.5 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3, typ SKMP-3, grunt kategorii IV | szt | 10
II | Przebudowa kabli miedzianych ORANGE
2.1 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | m | 15
2.2 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | m | 25
2.3 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | m | 15
2.4 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | m | 130
2.5 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | m | 205
2.6 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | m | 92
2.7 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 30-50 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | m | 752
2.8 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 30-50 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | m | 200
2.9 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 50-70 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 100
2.10 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 50-70 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 100
2.11 |  | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 100 parach | złącze | 2
2.12 |  | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 200 parach | złącze | 1
2.13 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 2
2.14 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 3
2.15 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach | złącze | 1
2.16 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 4
2.17 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 70 parach | złącze | 2
2.18 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | złącze | 8
2.19 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach | złącze | 14
2.20 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 parach | złącze | 4
2.21 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 800 parach | złącze | 2
2.22 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 1000 parach | złącze | 2
2.23 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 2
2.24 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 3
2.25 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach | złącze | 1
2.26 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 4
2.27 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 70 parach | złącze | 2
2.28 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | złącze | 8
2.29 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach | złącze | 14
2.30 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 parach | złącze | 4
2.31 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 800 parach | złącze | 2
2.32 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 1000 parach | złącze | 2
2.33 |  | Montaż i ustawienie słupów kablowych drewnianych pojedynczych ze szczudłem żelbetowym, belkami ustojowymi i podporą odporową w szczudle żelbetowym i belką ustojową, słup 7·m, grunt kategorii IV | szt | 1
2.34 |  | Montaż i ustawienie słupów kablowych drewnianych bliźniaczych ze szczudłami żelbetowymi, belkami ustojowymi i podporą odporową w szczudle żelbetowym, słup 7·m, grunt kategorii IV | szt | 1
2.35 |  | Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, wspornik przelotowy | szt | 1
2.36 |  | Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, wspornik końcowy | szt | 1
2.37 |  | Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do Fi·15·mm | m | 7
2.38 |  | Montaż uziomów szpilkowych, grunt kategorii III, uziemienie do 3·m | szt | 1
2.39 |  | Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej | szt | 1
2.40 |  | Montaż skrzynki słupowej | szt | 1
2.41 |  | Montaż puszki słupowej | szt | 1
2.42 |  | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków | szt | 2
2.43 |  | Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm | m | 208
2.44 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 1
2.45 |  | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 1
2.46 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 1
2.47 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·20 | odcinek | 1
2.48 |  | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·20 | odcinek | 1
2.49 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·20 | odcinek | 1
2.50 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·30 | odcinek | 1
2.51 |  | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·30 | odcinek | 1
2.52 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·30 | odcinek | 1
2.53 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·50 | odcinek | 1
2.54 |  | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·50 | odcinek | 1
2.55 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·50 | odcinek | 1
2.56 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·70 | odcinek | 1
2.57 |  | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·70 | odcinek | 1
2.58 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·70 | odcinek | 1
2.59 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·100 | odcinek | 1
2.60 |  | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·100 | odcinek | 1
2.61 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·100 | odcinek | 1
2.62 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·200 | odcinek | 1
2.63 |  | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·200 | odcinek | 1
2.64 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·200 | odcinek | 1
2.65 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·300 | odcinek | 1
2.66 |  | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·300 | odcinek | 1
2.67 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·300 | odcinek | 1
2.68 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·800 | odcinek | 1
2.69 |  | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·800 | odcinek | 1
2.70 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·800 | odcinek | 1
2.71 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·1000 | odcinek | 1
2.72 |  | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·1000 | odcinek | 1
2.73 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·1000 | odcinek | 1
III | Przebudowa kabli światłowodowych ORANGE OKA 066117
3.1 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi·32·mm | m | 110
3.2 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | szt | 2
3.3 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.177
3.4 |  | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 2
3.5 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 2
3.6 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 286
3.7 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
3.8 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 143
3.9 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
3.10 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 143
3.11 |  | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | zakończ | 1
3.12 |  | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | zakończ | 143
IV | Przebudowa kabli światłowodowych ORANGE OKO 066001A
4.1 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 2xFi·32·mm | m | 95
4.2 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | szt | 4
4.3 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.155
4.4 |  | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 2
4.5 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 2
4.6 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 14
4.7 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
4.8 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 7
4.9 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
4.10 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 7
4.11 |  | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | zakończ | 1
4.12 |  | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | zakończ | 7
V | Przebudowa kabli światłowodowych ORANGE OKH 066029
5.1 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi·32·mm | m | 136
5.2 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | szt | 2
5.3 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.204
5.4 |  | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 2
5.5 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 2
5.6 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 286
5.7 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
5.8 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 143
5.9 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
5.10 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 143
VI | Przebudowa kabli światłowodowych ORANGE OKH 066030
6.1 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi·32·mm | m | 136
6.2 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | szt | 2
6.3 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.204
6.4 |  | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 2
6.5 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 2
6.6 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 574
6.7 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
6.8 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 287
6.9 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
6.10 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 287
VII | Przebudowa kabli światłowodowych ORANGE OKH 066031
7.1 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi·32·mm | m | 190
7.2 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | szt | 2
7.3 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.204
7.4 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 2
7.5 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 574
7.6 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
7.7 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 287
7.8 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
7.9 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 287
VIII | Przebudowa kabli światłowodowych ORANGE OKH 066032
8.1 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi·32·mm | m | 120
8.2 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | szt | 2
8.3 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.143
8.4 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 2
8.5 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 574
8.6 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
8.7 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 287
8.8 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
8.9 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 287
IX | Przebudowa kabli światłowodowych ORANGE OKH 066032I
9.1 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi·32·mm | m | 80
9.2 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | szt | 2
9.3 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.095
9.4 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 1
9.5 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 11
9.6 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
9.7 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 11
9.8 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
9.9 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 11
X | Przebudowa kabli światłowodowych ORANGE OKH 066032C1
10.1 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi·32·mm | m | 80
10.2 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | szt | 2
10.3 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.095
10.4 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 1
10.5 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 11
10.6 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
10.7 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 11
10.8 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
10.9 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 11
XI | Przebudowa kabli światłowodowych ORANGE OKH 066032I3
11.1 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi·32·mm | m | 15
11.2 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | szt | 2
11.3 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.03
11.4 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 1
11.5 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 11
11.6 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
11.7 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 11
11.8 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
11.9 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 11
XII | Przebudowa kabli światłowodowych ORANGE OKH 066033
12.1 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi·32·mm | m | 136
12.2 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | szt | 2
12.3 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.204
12.4 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 2
12.5 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 574
12.6 |  | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 2
12.7 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
12.8 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 287
12.9 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
12.10 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 287
XIII | Przebudowa kabli światłowodowych ORANGE OKH 066034
13.1 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi·32·mm | m | 111
13.2 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | szt | 2
13.3 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.166
13.4 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 2
13.5 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 574
13.6 |  | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 2
13.7 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
13.8 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 287
13.9 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
13.10 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 287
XIV | Przebudowa kabli światłowodowych ORANGE OKH 066035
14.1 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi·32·mm | m | 105
14.2 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | szt | 2
14.3 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.155
14.4 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 2
14.5 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 574
14.6 |  | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 2
14.7 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
14.8 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 287
14.9 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
14.10 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 287
XV | Przebudowa kabli światłowodowych ORANGE OKH 066036
15.1 |  | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi·32·mm | m | 142
15.2 |  | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | szt | 2
15.3 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.2
15.4 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 2
15.5 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 574
15.6 |  | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 2
15.7 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
15.8 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 287
15.9 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
15.10 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 287
XVI | Regulacja studni, zabezpieczenia
16.1 |  | Budowa obiektów podziemnych z rur stalowych pod drogami i ulicami w gruncie kategorii IV, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu | m | 124
16.2 |  | Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 | szt | 36
XVII | Miejska Sieć Szerokopasmowa UM Bielsko-Biała.
17.1 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii IV | szt | 18
17.2 |  | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm z bębna, 1 rura w rurociągu | km | 0.927
17.3 |  | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm z bębna, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu | km | 0.927
17.4 |  | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii IV, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla | m | 927
17.5 |  | Budowa obiektów podziemnych z rur stalowych pod drogami i ulicami w gruncie kategorii IV, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu | m | 228
17.6 |  | Budowa obiektów podziemnych z rur stalowych pod drogami i ulicami w gruncie kategorii IV, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu | m | 34
17.7 |  | Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 | szt | 3
XVIII | Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TAURON S.A.
18.1 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | m | 15
18.2 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach | złącze | 2
18.3 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach | złącze | 2
18.4 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·30 | odcinek | 1
18.5 |  | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·30 | odcinek | 1
18.6 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·30 | odcinek | 1
XIX | Przebudowa sieci telekomunikacyjnej T-MOBILE S.A.
19.1 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.12
19.2 |  | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 1
19.3 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 1
19.4 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 11
19.5 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
19.6 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 11
19.7 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
19.8 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 11
XX | Przebudowa sieci telekomunikacyjnej SFERANET
20.1 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.22
20.2 |  | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 1
20.3 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 1
20.4 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 23
20.5 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
20.6 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 23
20.7 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
20.8 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 23
XXI | Przebudowa sieci telekomunikacyjnej VECTRA
21.1 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.3
21.2 |  | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 2
21.3 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 2
21.4 |  | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 46
21.5 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
21.6 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 23
21.7 |  | Alokacja kabli współosiowych, kabel o liczbie par 4 | km | 0.2
21.8 |  | Montaż kabli współosiowych bez pupinizacji par symetrycznych, kabel 4 x2.6/9.5 w kanalizacji, nie opancerzony | km | 0.2
XXII | Przebudowa sieci AJC
22.1 |  | Montaż osprzętu do podwieszania kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, montaż wspornika 1 | szt | 8
22.2 |  | Montaż osprzętu do podwieszania kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, montaż haka | szt | 8
22.3 |  | Zawieszenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, kabel okrągły zawieszany z ziemi | m | 450
22.4 |  | Zawieszenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, kabel okrągły zawieszany z ziemi | m | 350
22.5 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
22.6 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 23
22.7 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
22.8 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 23
XXIII | Przebudowa kamery monitoringu Straży Miejskiej
23.1 |  | Demontaż kamery | szt | 1
23.2 |  | Montaż kamery | szt | 1
Razem netto:
KALKULACJE CEN NALEŻY WYKONAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM DOKUMENTACJI I SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK NIE PODLEGAJĄCYCH PONOWNEMU WBUDOWANIU UWZGLĘDNIĆ KOSZT ODWOZU Z PLACU BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
`

## wodociąg
Nr referencyjny: 25/IZ/15/B | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Rozdziału III SWZ
Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 6
Sieć wodociągowa
Nr poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Liczba jedn. | Cena jedn. zł | Wartość netto zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, | kpl | 1
2 |  | Odtworzenie trasy i punktów geodezyjnych inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3 |  | Demontaż podmurówek i pokryw komór wodociągowych | kpl | 3
ROBOTY ZIEMNE
4 |  | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 1927
5 |  | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m | m2 | 3528
6 |  | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 1927
7 |  | Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0-63 - gr.84 cm- droga i chodniki krotność = 4,2 | m2 | 9108
ELEMENTY SIECI WODOCIĄGOWEJ
8 |  | Montaż rurociągów z żeliwa sferoidalnego DN 250 | m | 19
9 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100RC SDR 11, Fi·160·mm | m | 41
10 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100RC SDR 11, Fi·125·mm | m | 672
11 |  | Zasuwa typu "E" kołnierzowa długa z obudową, Fi·250·mm | kpl | 1
12 |  | Zasuwa typu "E" kołnierzowa długa z obudową, Fi·150·mm | kpl | 3
13 |  | Zasuwa typu "E" kołnierzowa długa z obudową, Fi·100·mm | kpl | 12
14 |  | Rury ochronne, Dn 225·mm | m | 46
15 |  | Hydranty pożarowe podziemne Fi·80·mm | kpl | 6
ELEMENTY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
16 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100RC SDR 11, Fi·63·mm | m | 60
17 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100RC SDR 11, Fi·50·mm | m | 159
18 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100RC SDR 11, Fi·40·mm | m | 69
19 |  | Zasuwa z żywicy POM DN 50 mm z króćcami PE do zgrzewania Dz 63mm | kpl | 6
20 |  | Zasuwa z żywicy POM DN 40 mm z króćcami PE do zgrzewania Dz 50mm | kpl | 12
21 |  | Zasuwa z żywicy POM DN 32 mm z króćcami PE do zgrzewania Dz 40mm | kpl | 11
22 |  | Zabudowa studni wodomierzowej DN 1200 | szt | 1
23 |  | Zabudowa konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej Dn25 | kpl | 1
24 |  | Zabudowa konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej Dn20 | kpl | 20
REMONTY KOMÓR WODOCIĄGOWYCH
25 |  | Remont komora nr 1 ( na wysokości ul. M. Skłodowskiej-Curie) wymiane więńca, pokrywy wraz z osadzeniem włazu fi 800 D400 oraz montaż stopni złazowych w komorze | szt | 1
26 |  | Fundament z cegły klinkierowej pod przepustnicę w komorze nr 1 | kpl | 1
27 |  | Wyposażenie komory nr 1 | kpl | 1
28 |  | Naprawa ścian i dna komory,oczyszczenie z nalotów i zabrudzeń, uzupełnienie ubytków, pokrycie ścian zaprawą mineralną na bazie cementu siarczano-odpornego - komora nr 1 | kpl | 1
29 |  | Studzienki kanalizacyjne z tworzywa fi 400 z zasuwą burzową fi 160 - odwodnienie komory nr 1 | szt | 1
30 |  | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, SN8 DN100 | m | 1
31 |  | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm | m | 2.5
32 |  | Remont komora nr 2 ( na wysokości budynku nr 30 przy Akademii Umiejętności) wymiane więńca, pokrywy wraz z osadzeniem włazu fi 800 D400 oraz montaż stopni złazowych w komorze | kpl | 1
33 |  | Fundament z cegły klinkierowej pod przepustnicę w komorze nr 2 | kpl | 1
34 |  | Wyposażenie komory nr 2 | kpl | 1
35 |  | Naprawa ścian i dna komory,oczyszczenie z nalotów i zabrudzeń , uzupełnienie ubytków, pokrycie ścian zaprawą mineralną na bazie cementu siarczano-odpornego - komora nr 2 | kpl | 1
36 |  | Studzienki kanalizacyjne z tworzywa fi 400 z zasuwą burzową fi 160 - odwodnienie komory nr 2 | szt | 1
37 |  | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, SN8 DN100 | m | 1
38 |  | Kanał z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm | m | 4
39 |  | Remont komora nr 3 ( na wysokości budynku nr 46 przy Akademii Umiejętności) wymiane więńca, pokrywy wraz z osadzeniem włazu fi 800 D400 oraz montaż stopni złazowych w komorze | kpl | 1
40 |  | Fundament z cegły klinkierowej pod przepustnicę w komorze nr 3 | kpl | 1
41 |  | Wyposażenie komory nr 3 | kpl | 1
42 |  | Naprawa ścian i dna komory,oczyszczenie z nalotów i zabrudzeń, uzupełnienie ubytków, pokrycie ścian zaprawą mineralną na bazie cementu siarczano-odpornego | kpl | 1
RAZEM netto
KALKULACJE CEN NALEŻY WYKONAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM DOKUMENTACJI I SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ;
DLA SIECI WODOCIĄGOWEJ NALEŻY ZASTOSOWAĆ PODSYPKE PIASKOWĄ O GR. 20CM , ORAZ OBSYPKE O GRUBOŚCI 30CM NAD WIERZCH RURY
DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK NIE PODLEGAJĄCYCH PONOWNEMU WBUDOWANIU UWZGLĘDNIĆ KOSZT ODWOZU Z PLACU BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

## kanalizacja
Nr referencyjny: 25/IZ/15/B | [5 empty] | Załącznik nr 1 do Rozdziału III SWZ
Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 7
Sieć kanalizacyjna
Nr poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Liczba jedn. | Cena jedn. zł | Wartość netto zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, | kpl | 1
2 |  | Odtworzenie trasy i punktów geodezyjnych inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3 |  | Rozbiórka studni i kominów złazowych | szt | 37
ROBOTY ZIEMNE
4 |  | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 406.49
5 |  | Obsypanie studni i kominów złazowych żwirem , ubijaki | m3 | 125.11
6 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej, ręcznie | m2 | 103.5
7 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 103.5
ELEMENTY SIECI KANALIZACYJNEJ
8 |  | Kanały z rur typu PVC SN8 łączone na wcisk, Fi·315·mm | m | 7.53
9 |  | Kanały z rur typu PVC SN 8 łączone na wcisk, Fi·200·mm | m | 37
10 |  | Kanały z rur typu PVC SN 8 łączone na wcisk, Fi·160·mm | m | 17
11 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, fi 800·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym | szt | 3
12 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, fi 1000·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym | szt | 10
13 |  | Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi·800·mm | szt | 4
14 |  | Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi·1000·mm | szt | 20
15 |  | Studzienki kanalizacyjne systemowe fi-600·mm PP, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP | szt | 5
16 |  | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa, Fi 425·mm PP, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PP | szt | 2
RAZEM netto
KALKULACJE CEN NALEŻY WYKONAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM DOKUMENTACJI I SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ;
DLA KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ZASTOSOWAĆ PODSYPKE PIASKOWĄ O GR. 20CM , ORAZ OBSYPKE O GRUBOŚCI 30CM NAD WIERZCH RURY
DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK NIE PODLEGAJĄCYCH PONOWNEMU WBUDOWANIU UWZGLĘDNIĆ KOSZT ODWOZU Z PLACU BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW