ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Projekt i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowniami ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki”

OPIS TECHNICZNY

Zaprojektuj i wybuduj przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowniami ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Ożarów Mazowiecki

ul. Kolejowa 2

05-850 Ożarów Mazowiecki

Kwiecień 2025 r.

Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: Projekt i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowniami ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowniami ścieków do budynków mieszkalnych.

Łączna przewidywana ilość przyłączy kanalizacyjnych: ok. 12 sztuk zlokalizowanych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

Przyłącza będą wykonywane w systemie ciśnieniowym na odcinku od przydomowej pompowni ścieków zlokalizowanej na terenie posesji do włączenia w istniejący rurociąg tłoczny zlokalizowany w istniejący zbiorczy system kanalizacji tłocznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i lokalizacji budowanych przyłączy oraz długości poszczególnych przyłączy jeżeli zmiana zakresu robót będzie konieczna z przyczyn obiektywnych niezależnych od Zamawiającego. O wszelkich zmianach Zamawiający będzie informował Wykonawcę w trakcie wykonywania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Zamawiającego.

Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia, z godnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu przepisów BHP, oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wymagany są min.:

- Projektant projektu posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń- wymagane jest: doświadczenie – min. 3 lata stażu zawodowego po uzyskaniu uprawnień do projektowania w/w branży, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,

- min. 1 kierownik budowy (koordynator kontraktu), posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych bez ograniczeń, Wymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w uprawnień budowlanych, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,

- min. 1 kierownik robót, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych bez ograniczeń , Wymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w uprawnień budowlanych, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane.

Przyłącza kanalizacyjne należy budować z rur polietylenowych PE100 o średnicy zewnętrznej 50mm PN 10 SDR17 wraz z przydomowymi pompowniami PP o średnicy zbiornika 800mm i wysokości 2,5m, z włazem wraz z wyposażeniem, skrzynkami sterowania i automatyki, kanałami zasilającymi od skrzynek do pomp.

Trasy przyłączy oraz pomiarów wysokościowych powinien zinwentaryzować uprawniony geodeta.

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez Wykonawcę, które będą posiadać odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty bezpieczeństwa.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót na danej posesji zobowiązany będzie do poinformowania jej właściciela o terminie wykonywania prac i zasad pracy na terenie prywatnym.

W czasie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany będzie:

  - zabezpieczyć teren robót, mając na względzie mienie Zamawiającego, własne, jak i mienie osób, u których wykonywane będzie przyłącze,

  - zabezpieczyć osnowę geodezyjną, szatę roślinną oraz teren budowy przed dewastacją, roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać ręcznie,

  - w czasie wykonywania wykopów należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego,

  - ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych, w trakcie wykonywania prac, będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt,

  - zapewnić porządek i czystość na terenie realizacji danego przyłącza i jego najbliższym otoczeniu,

  - uporządkować i zniwelować teren po zakończeniu robót na danym terenie zorganizować zaplecze budowy, przestrzegać przepisów o ochronie środowiska,

  - ponieść koszty energii i mediów pobieranych ze źródeł umiejscowionych na terenie, realizacji przedmiotu zamówienia i zaplecza,

  - umożliwić wstęp na teren realizacji przedmiotu zamówienia pracownikom Zamawiającego,

  - wykonawca, po wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych na działkach prywatnych, będzie zobowiązany do uzyskania oświadczenia od właściciela lub właścicieli, że teren został doprowadzony do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia inwestycji,

  - wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzać następujące dokumenty:

- uzgodniony projekt budowy przyłącza

- ostateczny protokół odbioru do każdego przyłącza sporządzony w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla wykonawcy, drugi dostarczyć do Zamawiającego,

- kosztorys powykonawczy do każdego przyłącza,

- inwentaryzację geodezją do każdego przyłącza.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

- zgłoszenie o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonywania przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi normami;

- oświadczenia właściciela o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy terenu prywatnych posesji,

- kosztorys powykonawczy do każdego przyłącza na podstawie której będzie wystawiana faktura VAT;

- inwentaryzację geodezją powykonawczą;

- zestawienie ilościowe wykonanych robót z rozbiciem dla każdej posesji, długość przyłącza, ilość wbudowanych kompletów studzienek;

- atesty i certyfikaty oraz świadectwa zgodności lub aprobaty techniczne użytych materiałów.

UWAGA: Zadanie rozliczane będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych z oferty Wykonawcy, dla poszczególnych przyłącza nie częściej niż raz na miesiąc odebranych przyłączy przez Zamawiającego, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę, płatną w terminie 30 dni.