Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych określonych  w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wyposażenie było fabrycznie nowe, nieużywane, nie starsze niż z 2024 r.

Zadanie nr: 1 Meble medyczne

Kod CPV:33192000-2 Meble medyczne

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek inwalidzki | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Balkonik 2 -kołowy składany | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stojak do kroplówek | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wieszak teleskopowy kroplówki | 19 |  |  |  |  |  |
| 5 | Waga lekarska elektroniczna ze wzrostomierzem | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE |  | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wózek inwalidzki |  |  | - |
| 1 | Konstrukcja ramy stalowa, składana krzyżakowo |  |  | bez punktacji |
| 2 | Podłokietniki |  |  | bez punktacji |
| 3 | Tapicerka siedziska i oparcia zmywalna |  |  | bez punktacji |
| 4 | Ogumienie pełne (niebrudzące posadzki) z hamulcem postojowym |  |  | bez punktacji |
| 5 | Bok odchylany i zdejmowany uchylne i demontowalne podnóżki |  |  | bez punktacji |
| 6 | Obciążenie min 120 kg |  |  | bez punktacji |
| II | Balkonik 2 -kołowy składany |  |  | - |
| 1 | Balkonik wyposażony w 2 koła przednie o średnicy ok.12 cm |  |  | bez punktacji |
| 2 | Składana rama, konstrukcja lekka aluminiowa |  |  | bez punktacji |
| 3 | Nóżki tylne zakończone antypoślizgowymi, gumowymi nasadkami |  |  | bez punktacji |
| 4 | Ergonomiczne uchwyty |  |  | bez punktacji |
| III | Stojak do kroplówek |  |  | - |
| 1 | Stojak ze stali nierdzewnej |  |  | bez punktacji |
| 2 | Wyposażony w krzyżak z 4 hakami na butelki lub worki infuzyjne |  |  | bez punktacji |
| 3 | Podstawa jezdna |  |  | bez punktacji |
| 4 | Regulacja wysokości w zakresie od 105 – 200 cm |  |  | bez punktacji |
| IV | Wieszak teleskopowy kroplówki |  |  | - |
| 1 | Wieszak kroplówki montowany do uchwytu szynowego |  |  | bez punktacji |
| 2 | Wysięgnik – wysuwane teleskopowo rury wykonane ze stali kwasoodpornej |  |  | bez punktacji |
| 3 | Głowica zakończona dwoma haczykami |  |  | bez punktacji |
| 4 | Długość w stanie rozłożonym ok. 2000 mm |  |  | bez punktacji |
| V | Waga lekarska elektroniczna ze wzrostomierzem |  | - |  |
| 1 | Udźwig min. 200 kg |  | bez punktacji |  |
| 2 | Zasilanie bateryjne i sieciowe |  | bez punktacji |  |
| 3 | Wyświetlacz LCD podświetlany |  | bez punktacji |  |
| 4 | Wzrostomierz zakres pomiaru wzrostomierza min. 200cm |  | bez punktacji |  |
| 5 | Podstawa jezdna |  | bez punktacji |  |
| 6 | Podest antypoślizgowy |  | bez punktacji |  |
| 7 | Możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI przeznaczonego dla dorosłych o wzroście powyżej 1 m. | wpisać odpowiednio | NIE - 0 pkt TAK- 10 pkt |  |
| 8 | Waga legalizowana |  | bez punktacji |  |

Uwaga: Wszystkie produkty wymienione w Zadaniu nr: 1 muszą być objęte gwarancją min. 12 miesięczną. Karty gwarancyjne oraz Deklaracje zgodności oznaczoną znakiem CE należy dostarczyć wraz  z dostawą.

Uwaga:

1) Pozycje wskazane w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi „Parametry Oferowane”, spowoduje odrzucenie oferty.

.........................................

/Wykonawca /

ZADANIE nr: 2 Urządzenie gastronomiczne

Kod CPV 34911100-7 Wózki

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt. | Cena netto w PLN | Wartość netto W PLN | VAT w % | Wartość VAT W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek grzewczy – bemar do przewozu posiłków | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózek grzewczy bemar - jezdny z rozsuwanym blatem |  | - |
| 1 | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej |  | bez punktacji |
| 2 | Wymiary: 1320 x 690 x 1000 mm +/- 5% |  | bez punktacji |
| 3 | Wyposażony w pojemniki do potraw GN 1/1(530 x 325 mm) głębokość -200 mm |  | bez punktacji |
| 4 | Regulacja temperatury pomiędzy 30 a 95°C |  | bez punktacji |
| 5 | Wszystkie pojemniki niezależnie ogrzewane |  | bez punktacji |
| 6 | Pojemniki ogrzewane mieszaniną pary wodnej |  | bez punktacji |
| 7 | Ogrzewane szafki |  | bez punktacji |
| 8 | Układ niezależnej regulacji temperatury w zbiornikach 30 ÷ 95 °C. | wpisać odpowiednio …………………………………………………… | parametr oceniany TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 9 | Zasilanie elektryczne 230V |  | bez punktacji |

Uwaga: Wszystkie produkty wymienione w Zadaniu nr: 2 muszą być objęte gwarancją min. 12 miesięczną. Karty gwarancyjne oraz Deklaracje zgodności oznaczoną znakiem CE należy dostarczyć wraz  z dostawą.

Uwaga:

1) Pozycje wskazane w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi „Parametry Oferowane”, spowoduje odrzucenie oferty.

.........................................

/Wykonawca /