## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SWZ
NR SYSTEMU | OBSŁUGUJE | ILOŚĆ KLIMATYZATORÓW | WYDATEK N/W | TYP CENTRALI | NR FABRYCZNY | konserwacja central ilość | konserwacja central cena | konserwacja central wartość | nagrzewnice strefowe ilość | nagrzewnice strefowe cena | nagrzewnice strefowe wartość | regulatory cav, vav ilość | regulatory cav, vav cena | regulatory cav, vav wartość | konserwacja nawilżacza | wentylator wyciągowy ilość | wentylator wyciągowy cena | wentylator wyciągowy wartość | wartość przeglądów cały rok
N1/W1 | SZCZURY, MYSZY |  | 5190/4680 | N- VVS 075 / VVS 075 W- VVS055/VVS 055 | N-00000000/0000000 W-0000000/0000000 | 4 |  | 0 | 8 |  | 0 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
N1.1 | SOCJAL |  | 2290/2010 | N- VVS 030 /VVS 030 | NW-00000000 | 2 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
N1.2 | SALA RADY, SEMINARYJNA, KUCHNIA |  | 2600/2600 | NW VVS 030 | NW-00000 | 2 |  | 0 | 3 |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
N1.3 | SALA KONFERENCYJNA, MAGAZYN, KORYTARZ, GAB. ZABIEGOWY, GAB. LEKARSKI |  | 900/900 | NW VVS 021 | NW-00000000 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
N1.4 | LAB. PRZYGOTOW., LAB. OCEN SENSORYCZNYCH, MAG.A3, KORYTARZ |  | 1520/1490 | N- VVS 021 / VVS 075 W- VVS021/VVS 059 | N-00000000/0000000 W-0000000/0000004 | 2 |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
N1.5 | POMIESZCZ. TECHNICZNE |  | 2370/1710 | NW- VVS 030 | NW-00000000 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 0
N2/W2 | SZCZURY, MYSZY |  | 16830/12940 | NW- VVS 180 | NW-0000000 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
N2.0 | SOCJALNE ADMINISTRACJA |  | 5190/4687 | NW- VVS 180 | NW-000000 | 2 |  | 0 | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
N2.1 | LABORATORIUM 1, 2, 3, 4, 5 |  | 7890/5880 | N- VVS 075 W- VVS075 | N-00000000 W-0000000 | 2 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 |  | 6 |  | 0 | 0
N2.2 | LAB. SPEKTROMETRYCZ., WAGA, LAB. PRZYGOTOWAWCZE, LAB.D3, LAB. D4 |  | 3450/2440 | N- VVS 040 W- VVS030 | N-00000000 W-00000000 | 2 |  | 0 | 5 |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 0
N2.3 | LAB.D1, D2, D3, KOMORA CHŁODNICZA |  | 5190/4690 | N- VVS 030 W- VVS030 | N-00000000 W-0000000 | 2 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 0
N2.4 | LABORATORIA, POM.PRÓB |  | 7810/5520 | N- VVS 100 W- VVS055 | N-00000000 W-0000000 | 2 |  | 0 | 14 |  | 0 | 16 |  | 0 |  | 7 |  | 0 | 0
N3.1 | LAB. X, W, V1, V2, Y, Z, APARATUROWE |  | 7710/4470 | N- VVS 100 W- VVS075 | N-00000000 W-0000000 | 2 |  | 0 | 10 |  | 0 | 11 |  | 0 |  | 7 |  | 0 | 0
N3.2 |  |  | 7410/5650 | N- VVS 075 W- VVS075 | N-00000000 W-0000000 | 2 |  | 0 | 13 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 6 |  | 0 | 0
N3.3 |  |  | 4450/3940 | N- VVS 040 W- VVS040 | N-00000000 W-0000000 | 2 |  | 0 | 12 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
N4.1 |  |  | 3260/3140 | N- VVS 040 W- VVS030 | N-00000000 W-0000000 | 2 |  | 0 | 6 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
N4.2 |  |  | 1990 | N- VVS 021 | N-00000000 | 1 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 0
N4.3 |  |  | 2030/2030 | N- VVS 030 W- VVS030 | N-00000000 W-0000002 | 2 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
N4.4 |  |  | 800/800 | N- VVS 021 W- VVS021 | N-00000000 W-0000003 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
N4.5 |  |  | 1560 | N- VVS 021 | N-00000000 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 0
N4.6 |  |  | 980 | N- VVS 021 | N-00000001 | 1 |  | 0 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0
N4.7 |  |  | 6160/3660 | N- VVS 075 W- VVS055 | N-00000000 W-0000003 | 2 |  | 0 | 12 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 8 |  | 0 | 0
N4W4 |  |  | 1370/1370 | N- VVS 021 W- VVS021 | N-00000000 W-0000004 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
N5W5 |  |  | 800/560 | N- VVS 021 W- VVS021 | N-00000000 W-0000000 | 2 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
N5.1 |  |  | 6470/4360 | N- VVS 075 W- VVS055 | N-00000000 W-0000001 | 2 |  | 0 | 11 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 4 |  | 0 | 0
N5.2 |  |  | 3710+7200/4710 | N- VVS 075 + VVS055 W- VVS056 | N-0000 + N-000000 W-0000000 | 3 |  | 0 | 17 |  | 0 | 14 |  | 0 |  | 8 |  | 0 | 0
N5.3 |  |  | 5830/4460 | N- VVS055 W- VVS055 | N-000000 W-000000 | 2 |  | 0 | 10 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 0
W1.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
W1.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
W2.0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
W6,1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0
W6.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
W6,W7,W8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 0
WS1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
WS1.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
WS1.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
WTR1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0
AGREGATY CHŁODNICZE AWL |  | 3 | [13 empty] | Cena usługi: |  |  | 0
SERWEROWNIA |  | 6 | [13 empty] | Cena usługi: |  |  | 0
KLIMATYZACJA SEKRETARIAT |  | 3 | [13 empty] | Cena usługi: |  |  | 0
ULTRAŻAMRAŻARKI |  | 3 | [13 empty] | Cena usługi: |  |  | 0
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA |  | 4 | [13 empty] | Cena usługi: |  |  | 0
KOMORA CHŁODNICZA |  | 3 | [13 empty] | Cena usługi: |  |  | 0
[17 empty] | Cena całkowita: |  | 0
UWAGA! Wykonawca wypełnia tylko żółte pole, wpisując ceny jednostkowe