Załącznik Nr 3 do SWZ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz budynków gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. w Trzebini** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **do Pogotowia Technicznego oraz Konserwacji i drobnych napraw – część I zamówienia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Lp.** | **Rejon** | | | | **Adres obiektu** | **P. użytkowa w m²** | | **Lokale mieszkalne Ilość / pow. w m²** | | | | | | | **Lokale użytkowe Ilość / pow. w m²** | | | | | **Rok budowy** | | **Insta. c.o.** | | | **Inst. wod-kan** | | | **Inst. gazowa** | | | **Uwagi** | | | |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | | **5** | | | | | | | **6** | | | | | **7** | | **8** | | | **9** | | | **10** | | | **11** | | | |
| 1 | ADM-2 | | | | Tysiąclecia 53 | 561,32 | | 19 | | 561,32 | | | | | 0 | | | 0 | | 1948 | | nie | | | tak | | | nie | | | woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie | | | |
| 2 | ADM-2 | | | | Tysiąclecia 55 | 1062,90 | | 32 | | 1062,90 | | | | | 0 | | | 0 | | 1948 | | nie | | | tak | | | nie | | | woda i ścieki j.w. | | | |
| 3 | ADM-2 | | | | Tysiąclecia 72 | 1102,41 | | 51 | | 1102,41 | | | | | 6 | | | 0,00 | | 1975 | | tak +cwu | | | tak | | | tak | | | Kotłownia gazowa lokalna SPEC INSTALACJE, woda  i ścieki Wodociągi Chrzanowskie, gazomierz zbiorczy dla części mieszkalnej, dla kotłowni odrębny przyłącz gazu | | | |
| 4 | ADM-2 | | | | Grunwaldzka 103 | 155,95 | | 1 | | 0,00 | | | | | 2 | | | 155,95 | | 1912 | | nie | | | tak | | | nie | | | Woda Wodociągi Chrzanowskie, **ścieki – szambo (KRAUZ), (** *częściowo pustostan***)** | | | |
| 5 | ADM-2 | | | | Grunwaldzka 53 | 249,96 | | 3 | | 0,00 | | | | | 2 | | | 0,00 | | 1930 | | nie | | | nie | | | nie | | | odcięte instalacje/ **pustostan** | | | |
| 6 | ADM-2 | | | | Grunwaldzka 97a | 1482,07 | | 40 | | 1482,07 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 2009 | | tak+ cwu | | | tak | | | nie | | | ciepło i c.w.u. obsługa SPEC INSTALACJE z kotł. gazowej w budynku + Willa NOT c.o.; wod-kan Wodociągi Chrzanowskie | | | |
| 7 | ADM-2 | | | | Styczniowa 48 | 47,10 | | 1 | | 0,00 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1922 | | nie | | | tak | | | nie | | | woda i ścieki wodociągi Chrzanowskie | | | |
| 8 | ADM-1 | | | | Rynek 3 | 389,50 | | 5 | | 188,14 | | | | | 3 | | | 201,36 | | 1928 | | nie | | | tak | | | nie | | | j.w. | | | |
| 9 | ADM-1 | | | | Piłsudskiego 2 | 304,23 | | 5 | | 238,13 | | | | | 2 | | | 66,10 | | 1890 | | tak +cwu | | | tak | | | tak | | | j.w. ciepło dostawca Veolia Chrzanów | | | |
| 10 | ADM-1 | | | | Piłsudskiego 4 | 180,44 | | 2 | | 95,68 | | | | | 2 | | | 84,76 | | 1895 | | tak+cwu | | | tak | | | tak | | | j.w. ciepło dostawca Veolia Chrzanów | | | |
| 11 | ADM-1 | | | | Piłsudskiego 18 | 450,75 | | 8 | | 450,75 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1912 | | tak+cwu | | | tak | | | tak | | | j.w. ciepło dostawca Veolia | | | |
| 12 | ADM-1 | | | | Norwida 11 | 121,47 | | 4 | | 121,47 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1894 | | nie | | | tak | | | nie | | | woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie | | | |
| 13 | ADM-1 | | | | Narutowicza 10 | 752,92 | | 17 | | 721,33 | | | | | 2 | | | 31,59 | | 1955 | | tak | | | tak | | | nie | | | Dostawca ciepła VEOLIA - Chrzanów, woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie | | | |
| 14 | ADM-1 | | | | Św. Stanisława 6 | 307,30 | | 6 | | 307,30 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1925 | | tak | | | tak | | | tak | | | Dostawca ciepła VEOLIA - Chrzanów, woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie | | | |
| 15 | ADM-1 | | | | Kościuszki 4 | 254,50 | | 5 | | 254,50 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1920 | | nie | | | tak | | | tak | | | woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie, | | | |
| 16 | ADM-1 | | | | Kościuszki 23 | 268,86 | | 7 | | 268,86 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1908 | | nie | | | tak | | | tak | | | woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie | | | |
| 17 | ADM-1 | | | | Kościuszki 25 | 581,14 | | 11 | | 581,14 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1909 | | nie | | | tak | | | tak | | | j.w. | | | |
| 18 | ADM-1 | | | | Kościuszki 27 | 35,82 | | 1 | | 35,82 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1910 | | nie | | | tak | | | nie | | | j.w. | | | |
| 19 | ADM-1 | | | | Kościuszki 29 | 341,22 | | 5 | | 341,22 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1910 | | nie | | | tak | | | tak | | | j.w. | | | |
| 20 | ADM-1 | | | | Kościuszki 43 | 144,53 | | 5 | | 144,53 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1896 | | nie | | | tak | | | nie | | | j.w. | | | |
| 21 | ADM-1 | | | | Kościuszki 44 | 150,46 | | 4 | | 150,46 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1892 | | nie | | | tak | | | nie | | | j.w. | | | |
| 22 | ADM-1 | | | | Kościuszki 46 | 295,80 | | 7 | | 295,80 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1907 | | nie | | | tak | | | tak | | | j.w. | | | |
| 23 | ADM-1 | | | | Kościuszki 48 | 69,08 | | 1 | | 34,12 | | | | | 1 | | | 34,96 | | 1892 | | nie | | | tak | | | nie | | | j.w. | | | |
| 24 | ADM-1 | | | | Kościuszki 76 | 206,30 | | 4 | | 114,79 | | | | | 1 | | | 91,51 | | 1923 | | nie | | | tak | | | nie | | | j.w. | | | |
| 25 | ADM-1 | | | | Kościuszki 94 | 316,78 | | 6 | | 316,78 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1910 | | nie | | | tak | | | tak | | | j.w. | | | |
| 26 | ADM-1 | | | | Kościuszki 102 | 208,38 | | 4 | | 208,38 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1896 | | nie | | | tak | | | tak | | | j.w. | | | |
| 27 | ADM-1 | | | | Kościuszki 104 | 276,23 | | 8 | | 276,23 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1923 | | nie | | | tak | | | tak | | | j.w. | | | |
| 28 | ADM-1 | | | | Kościuszki 106 | 279,75 | | 7 | | 279,75 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1920 | | nie | | | tak | | | nie | | | j.w. | | | |
| 29 | ADM-1 | | | | Kościuszki 110 | 239,28 | | 4 | | 239,28 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1910 | | nie | | | tak | | | nie | | | j.w. | | | |
| 30 | ADM-1 | | | | Kościuszki 126 | 331,01 | | 8 | | 331,01 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1908 | | nie | | | tak | | | nie | | | j.w. | | | |
| 31 | ADM-1 | | | | Długa 11 | 115,66 | | 2 | | 115,66 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1904 | | nie | | | tak | | | nie | | | woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie | | | |
| 32 | ADM-1 | | | | Pułaskiego 3 | 243,99 | | 6 | | 243,99 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1912 | | nie | | | tak | | | nie | | | j.w. | | | |
| 33 | ADM-1 | | | | Pułaskiego 5 | 161,62 | | 4 | | 161,62 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1912 | | nie | | | tak | | | nie | | | j.w. | | | |
| 34 | ADM-1 | | | | Pułaskiego 7 | 165,33 | | 4 | | 165,33 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1912 | | nie | | | tak | | | tak | | | j.w. | | | |
| 35 | ADM-1 | | | | Pułaskiego 9 | 183,05 | | 4 | | 183,05 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1912 | | nie | | | tak | | | tak | | | j.w. | | | |
| 36 | ADM-1 | | | | Słowackiego 47 | 641,29 | | 13 | | 641,29 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1927 | | nie | | | tak | | | nie | | | j.w. | | | |
| 37 | ADM-1 | | | | Słowackiego 47 b | 474,00 | | 8 | | 474,00 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 1930 | | tak+ cwu | | | tak | | | tak | | | Kotłownia gazowa - obsługa SPECINSTALACJE, woda Wodociągi Chrzanowskie, **ścieki - szambo/ przelewowe (KRAUZ)** | | | |
| 38 | ADM-2 | | | | MATEJKI 1 biurowiec MZN | 220,00 | | 0 | | 0,00 | | | | | 1 | | | 220,00 | | 1950 | | tak | | | tak | | | nie | | | Dostawca ciepła Veolia - Chrzanów, woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie energia el. Tauron | | | |
| 39 | ADM-1 | | | | Kościuszki 50 | 1053,33 | | 0 | | 0,00 | | | | | 36 | | | 1053,33 | | 1900 | | tak | | | tak | | | tak | | | woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie, kotłownia gazowa obsługa Spec Instalacje | | | |
| 40 | ADM-1 | | | | Bolęcin ul. Topolowa 2 WOZ | 213,30 | | 3 | | 177,30 | | | | | 1 | | | 36,00 | | 1994 | | tak | | | tak | | | tak | | | Woda Wodociągi Chrzanowskie,  **ścieki - szambo(KRAUZ)**, kotłownia gazowa - obsługa Spec Instalacje | | | |
| 41 | ADM-1 | | | | Psary ul. Wspólna 6 WOZ | 194,39 | | 3 | | 173,15 | | | | | 1 | | | 21,24 | | 1986 | | tak | | | tak | | | tak | | | woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie - wodomierz główny w studni zewnętrznej, kotłownia gazowa - obsługa Spec Instalacje | | | |
| 42 | ADM-1 | | | | Grunwaldzka 1 Siłownia Zbyszek, Muzeum "COR" | 748,50 | | 0 | | 0,00 | | | | | 2 | | | 748,50 | | 1960/2014 | | tak+cwu | | | tak | | | tak | | | woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie, kotłownia gazowa obsługa Spec instalacje | | | |
| 43 | ADM-1 | | | | Rynek 18 biurowiec | 575,19 | | 0 | | 0,00 | | | | | 7 | | | 575,19 | | 1970 | | tak | | | tak | | | nie | | | Dostawca ciepła Veolia - Chrzanów, woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie | | | |
| 44 | ADM-1 | | | | Myślachowice ZOZ ul. Trzebińska 7 | 620,17 | | 0 | | 0,00 | | | | | 3 | | | 620,17 | | 1972 | | tak | | | tak | | | nie | | | woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie, dostawca ciepła i c.w.u. z kotłowni gazowej  w Domu Kultury TCK | | | |
| 45 | ADM-1 | | | | ul. Piłsudskiego Składowisko Odpadów PSZOK | 20,00 | | 0 | | 0,00 | | | | | 1 | | | 20,00 | |  | | nie | | | tak | | | nie | | | woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie, energia elektryczna Tauron | | | |
| 46 | ADM-1 | | | | Cmentarze Komunalne Trzebinia: Psary,Bolęcin,Lgota, Myślachowice, Trzebinia,Krystynów, Dulowa | 30,00 | | 0 | | 0,00 | | | | | 7 | | | 30,00 | |  | | nie | | | tak | | | nie | | | woda Wodociągi Chrzanowskie, kanalizacja- szamba; energia elektryczna TAURON | | | |
| 47 | ADM-1 | | | | Rynek 23b | 503,80 | | 0 | | 0,00 | | | | | 2 | | | 503,80 | | 2011 | | tak | | | tak | | | tak | | | woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie, kotłownia gazowa obsługa SPEC INSTALACJE | | | |
| 48 | ADM-1 | | | | Plac Targowy 18 i 19 | 106,72 | | 0 | | 0,00 | | | | | 6 | | | 106,72 | | 2008 | | nie | | | tak | | | nie | | | woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie tylko do wc, energia elektryczna Tauron | | | |
| 49 | ADM-2 | | | | Os. Gaj 42 | 772,38 | | 16 | | 772,38 | | | | | 0 | | | 0,00 | | 2022 | | tak | | | tak | | | nie | | | woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie, ciepło Veolia, en.el. Tauron | | | |
| 50 | DS. | | | | Ochronkowa 24A -Boisko ze sztuczną nawierzchnią - Budynek szatni | 431,03 | | 0 | | 0,00 | | | | | 1 | | | 343,50 | | 2022 | | tak | | | tak | | | nie | | | woda i ścieki Wodociągi Chrzanowskie, ciepło pompa ciepła + fotowoltaika, en.el. Tauron , wentylacja mechaniczna- DS.- MZN, | | | |
| 51 | ADM-2 | | | | Ul. Grunwaldzka 101 (budynek po Liceum w Sierszy) | 1642,0 | | 0 | | 0,00 | | | | | 2 | | | 393,23 | | 1933 | | tak | | | tak | | | nie | | | Woda i ścieki Wodociągi chrzanowskie, en.el. Tauron, ciepło z kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, lokale wynajmuje OPS  i MALTA | | | |
|  |  | | | | Razem | 20 283,21 | | 344 | | **13 311,94** | | | | | 91 | | | **5 337,91** | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | Powierzchnia objęta pogotowiem | | | | |  | |  | | **18 649,85** | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  |  | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Legenda: tak/nie - występuje/nie występuje | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |