| Lp. | ## Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane* | Nazwa produktu i producenta* | Jednostka miary | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ## B | C | D | E | F | G | H | I=(G x H) |  |
| 1. | Pellet drzewny | Klasa A1, A2 [norma EN PN-EN ISO 17 225-2:2021-10] lub równoważny |  |  | tona | 140 |  |  |  |
|  | Średnica | od 6+1 mm albo 8+1 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość | 3,15 mm ≤ L ≤ 40mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość wilgoci | poniżej 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość popiołu | poniżej 0,8 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość opałowa | powyżej 17 MJ/kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| UWAGI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Miejsce dostawy | Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 49, 13-306 Kurzętnik 140 ton [osoba do kontaktu: Dorota Kotewicz tel. /56/ 47 428 87]. |
| 2. | Dostawa Pelletu | Pellet należy dostarczać w szczelnych opakowaniach umożliwiających weryfikację wagi. |
| 3. | Jednorazowa dostawa | Jednorazowa dostawa nie może przekroczyć 13 ton. |
| 4. | Gwarancja | Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. |

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny ”D” oraz kolumny „E” przez wpisanie parametrów oferowanych, nazwy produktu oraz producenta wyrobu oferowanego.