Załącznik nr 2.1.- Zestawienie oferowanych produktów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Testy do badań wody i materiały pomocnicze** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Nazwa towaru** | **Wielkość opakowania** | **Łączna zamawiana ilość** | **Oferowany produkt** | | | | | | | | |
| **Producent** | **Numer katalogowy** | **Wielkość opakowania** | **Ilość opakowań** | **Cena netto za opakowanie [zł]** | **VAT %** | **Cena brutto za opakowanie [zł]** | **Wartość netto [zł]** | **Wartość brutto[zł]** |
|  |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***E*** | ***F*** | ***G*** | ***H (D x E)*** | ***I (D x G)*** |  |
| 1 | Test Colilert-18-do wykrywania i ilościowego oznaczania bakterii grupy coli i Escherichia coli jednocześnie, w ciągu 18 h, działający w oparciu o Technologię Wskaźnikowych Substratów Odżywczych (DST) umożliwiający przeprowadzenie badania w zgodnie z PN-EN ISO 9308-2:2014 lub równoważną( okres ważności minimum 12 miesięcy) | op. x 200 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tacki zgrzewalne do testu Colilert -18 Quanti-Tray /2000 jałowe plastikowe 97-celkowe z zakresem zliczania dla próbki nierozcieńczonej do 2419 jtk./100ml ( okres ważności minimum 12 miesięcy) | op. x 100 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Plastikowe sterylne buteleczki o poj.120 ml ze znacznikiem dla objętości 100 ml z dodatkiem środka przeciwko pienieniu zabezpieczone termokurczliwą folią do testów Colilert-18 ( okres ważności minimum 12 miesięcy) | op. x 100 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wzorzec zabarwienia Quanti- Tray 2000 ( z co najmniej rocznym terminem ważności) | 1 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** |  |

***………………………………………..  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)***