## FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość dostawy netto zł (kol. 4x kol. 5) | Producent, typ oferowanego towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Kabel YKY 5x16 mm2 | m | 368 |  |  |  |
| 2 | Kabel YKY 5x25 mm2 | m | 87 |  |  |  |
| 3 | Folia ostrzegawcza kalandrowana niebieska 20 cm x 0.5mm | m | 300 |  |  |  |
| 4 | Fundament prefabrykowany dla słupa 6m, zgodny ze specyfikacją producenta słupa z poz. 6 | szt. | 18 |  |  |  |
| 5 | Fundament prefabrykowany dla słupa 9m, zgodny ze specyfikacją producenta słupa z poz. 13 | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Słup stalowy cynkowany h=6m zgodny z dokumentacją projektową i STO ZDM | szt. | 18 |  |  |  |
| 7 | Wysięgnik 1-ramienny o wyniesieniu 0,3m, wysięgu 0,5 m i kącie 0 stopni zgodny z dokumentacją projektową i STO ZDM | szt. | 11 |  |  |  |
| 8 | Wysięgnik 1-ramienny o wyniesieniu 0,3m, wysięgu 1,0 m i kącie 0 stopni zgodny z dokumentacją projektową i STO ZDM | szt. | 3 |  |  |  |
| 9 | Wysięgnik 1-ramienny o wyniesieniu 0,3m, wysięgu 1,5 m i kącie 0 stopni zgodny z dokumentacją projektową i STO ZDM | szt. | 1 |  |  |  |
| 10 | Wysięgnik 1-ramienny o wyniesieniu 0,3m, wysięgu 2,0 m i kącie 0 stopni zgodny z dokumentacją projektową i STO ZDM | szt. | 1 |  |  |  |
| 11 | Wysięgnik 1-ramienny o wyniesieniu 0,3m, wysięgu 3,5 m i kącie 0 stopni zgodny z dokumentacją projektową i STO ZDM | szt. | 1 |  |  |  |
| 12 | Wysięgnik 1-ramienny łamany 1,5mx0,5m zgodny z dokumentacją projektową i STO ZDM | szt. | 1 |  |  |  |
| 13 | Słup stalowy cynkowany h=9m z dodatkowym wysięgnikiem na wysokości 6m zgodny z dokumentacją projektową i STO ZDM | szt. | 1 |  |  |  |
| 14 | Wysięgnik 1-ramienny o wysięgu 1,5 m i kącie 5 stopni, przystosowany do montażu na słupie z poz. 13 zgodny z dokumentacją projektową i STO ZDM | szt. | 1 |  |  |  |
| 15 | Przewód YDY 3x2,5 mm2 | m | 143,5 |  |  |  |
| 16 | Tabliczka TB-1 wraz z wkładką bezpiecznikową 6A | szt. | 18 |  |  |  |
| 17 | Tabliczka TB-2 wraz z wkładką bezpiecznikową 6A | szt. | 1 |  |  |  |
| 18 | Oprawa oświetleniowa LED ED 10500lm IP66 O31 P=68W, 5700K zgodna z dokumentacją projektową i STO ZDM | szt. | 15 |  |  |  |
| 19 | Oprawa oświetleniowa LED ED 10500lm IP66 O32 P=68W, 5700K zgodna z dokumentacją projektową i STO ZDM | szt. | 1 |  |  |  |
| 20 | Oprawa oświetleniowa LED ED 13900lm IP66 O31 P=87W, 5700K zgodna z dokumentacją projektową i STO ZDM | szt. | 3 |  |  |  |
| 21 | Dławica czopowa do rur osłonowych fi 110 | szt. | 40 |  |  |  |
| 22 | Uziom szpilkowy fi 18 mm (1kpl = 5x1,5m) | kpl. | 21 |  |  |  |
| 23 | Palczatka PT 5 16-35 | szt. | 40 |  |  |  |

Całkowita wartość netto ………………… zł (cyfrowo)

Stawka podatku VAT ………..%

Całkowita wartość brutto ………………… zł (cyfrowo)