***Załącznik nr 4 do SWZ***

**Dostawa testów do wstępnej identyfikacji środków odurzających**

**(1400 szt.)**

1. Wielopanelowe urządzenia jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków odurzających działających podobnie do alkoholu (narkotesty) winny być przystosowane do jednoczesnego wykrywania grupy związków:

a/ opioidy (morfina)

b/ amfetamina i jej analogi (w tym MDMA)

c/ kokaina

d/ Δ-9-Tetrahydrokannabinol (marihuana/ haszysz)

e/ benzodiazepiny

2. Pozostałe wymagania dotyczące testera:

a/ posiadać budowę jednoczęściową, zintegrowaną,

b/ być przystosowanym do pobierania śliny od kierującego pojazdem

lub innej osoby i wykonania badania w warunkach nielaboratoryjnych –

np. w warunkach kontroli drogowej,

c/ wskazany przez urządzenie wynik badania musi jednoznacznie określać grupę

związków wykrytą w ślinie,

d/ czas uzyskania wyniku badania (kontroli obecności w ślinie środka działającego

podobnie do alkoholu) od momentu pobrania próbki nie może być dłuższy niż

10 minut.