(symbol zamówienia: DG.261.5.2025)					załącznik nr 2 do SWZ

…………………………………				  ……………………….., …………………

nazwa Wykonawcy					           miejscowość	           data

FORMULARZ OFERTY

I.	Przedmiot oferty

Oferta dotyczy zamówienia o symbolu DG.261.5.2025. Przedmiotem oferty jest robota budowlana polegająca na demontażu starego dźwigu oraz dostawie i montażu nowego dźwigu w miejsce zdemontowanej windy w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1 / Podwale 29,30.

Zakres oferty odpowiada zakresowi zamówienia, określonemu przez Zamawiającego                        w specyfikacji warunków zamówienia i w załącznikach do specyfikacji, w tym we wzorze umowy.

Zamówienie zrealizuję na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz        w załącznikach do specyfikacji.

Zapoznałem się z treścią wzoru umowy dołączonego do specyfikacji warunków zamówienia i do treści tej nie wnoszę uwag.

II.	Zamawiający

Zamawiającym jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Sądowej 1 we Wrocławiu,     50–046 Wrocław, NIP 896-100-34-69, REGON 000325073.

III.	Wykonawca

Ja/my niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udziele-nie zamówienia):

adres …………………. …..……………………………………………………….……………….……

kraj ………………………………..………………………………………………………………………

tel. …………………………………………….….……...

adres e-mail ……………..……………………...……………………………..……

(na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję w przypadku awarii platformy zakupowej, za pośrednictwem, której prowadzone jest postępowanie )

REGON …………….……………………………...……

NIP ……...……………….…………………...………….

Rodzaj przedsiębiorstwa ……………………………… (wpisać właściwe: mikro, małe, średnie, inne, jednoosobowa działalność gospodarcza) *

- Należy wskazać tylko jedną z kategorii, mając na uwadze, iż:

Mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR;

Małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR;

Średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie informację o rodzaju  przedsiębiorstwa należy przedstawić w stosunku do każdego z nich (np. członka konsorcjum, wspólnika spółki cywilnej):

IV.	Oferta cenowa Wykonawcy

Oferuję wykonanie zamówienia w pełnym zakresie, na warunkach określonych w specyfikacji  warunków zamówienia (SWZ), w tym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, za kwotę ….………………………..….. zł brutto (słownie: ..…………….…….), w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki 23 %.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia oferuję urządzenie dźwigowe o następujących parametrach:

| Oferujemy dźwig osobowy - ……………………………………………………………….. (należy określić nazwę producenta oraz model dźwigu) * - BRAK WSKAZANIA NAZWY PRODUCENTA ORAZ MODELU DŹWIGU BĘDZIE SKUTKOWAŁ ODRZUCENIEM OFERTY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry dźwigu: | Spełnia/ nie spełnia - zaznaczyć właściwe |
| 1. | Dźwig elektryczny - bez maszynowni, z napędem linowym (liny bez otuliny) o udźwigu 1 000 kg/ 13 osób | spełnia / nie spełnia * |
| 2. | Napęd - cierny bezreduktorowy, linowy, jednobiegunowy, regulowany falownikiem | spełnia / nie spełnia * |
| 3. | Wciągarka - bezreduktorowa | spełnia / nie spełnia * |
| 4. | prędkość dźwigu - min 2,5 m/s – płynna regulacja prędkości | spełnia / nie spełnia * |
| 5. | ruszanie i zatrzymywanie się kabiny dźwigu - powinno następować łagodnie; w przypadku obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie się kabiny na przystanku nie może powodować sygnalizacji przeciążenia, spowodowanej przyspieszeniem lub zwolnieniem ruchu kabiny | spełnia / nie spełnia * |
| 6. | System sterowania dźwigiem - sterowanie mikroprocesorowe z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych (m. in. zjazd pożarowy), z możliwością ustawienia kombinacji „zbiorczość w dół”/ „zbiorczość w górę” w zadanych godzinach pracy dźwigu, z dwu- trzykrotnym nieodpłatnym ustawianiem w czasie gwarancji (na zgłoszenie zamawiającego) | spełnia / nie spełnia * |
| 7. | ograniczenie wartości maksymalnego obciążenia - gdy kabina przekroczy 80% wartości maksymalnego obciążenia, winda nie powinna zatrzymać się na przystankach, aby umożliwić jak najszybszy transport pasażerów | spełnia / nie spełnia * |
| 8. | Kabina - powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie – ewentualny próg powstały po otwarciu drzwi kabiny nie powinien być wyższy niż 5mm | spełnia / nie spełnia * |
| 9. | Funkcja stand-by - podczas postoju dźwigu napęd, oświetlenie, wentylacja i sygnalizacja automatycznie przełączają się na tryb czuwania, który powinien zagwarantować znaczną oszczędność energii elektrycznej, uzyskiwaną podczas eksploatacji | spełnia / nie spełnia * |
| 10. | klasa efektywności energetycznej - A wg normy VDI 4707 | spełnia / nie spełnia * |
| 11. | Zjazd awaryjny - zasilany z UPS; na wypadek zaniku napięcia kabina musi zjechać na przystanek ewakuacyjny podstawowy (parter) i tam się zatrzymać, w celu uwolnienia pasażerów (automatyczne otwarcie drzwi) | spełnia / nie spełnia * |
| 12. | montaż urządzeń blokujących drzwi przystankowych - tak | spełnia / nie spełnia * |
| 13. | montaż urządzeń zapobiegających spadkom - tak | spełnia / nie spełnia * |
| 14. | montaż urządzeń ograniczających nadmierną prędkość - tak | spełnia / nie spełnia * |
| 15. | ilość przystanków - 5 | spełnia / nie spełnia * |
| 16. | Wykonanie kabiny - nieprzelotowa, preferowane wykończenie na ścianach i suficie ze stali nierdzewnej szczotkowanej pełnej o grubości minimum 2,0 mm, na podłodze wykładzina antypoślizgowa (materiał i wzór do uzgodnienia) | spełnia / nie spełnia * |
| 17. | Poręcze - ze stali nierdzewnej szczotkowanej - wysokość i lokalizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami, po obu stronach kabiny ciągłe, a ich górna część musi znajdować się na wysokości 90 cm | spełnia / nie spełnia * |
| 18. | Lustro - ze szkła bezpiecznego na ścianie tylnej kabiny na wysokości maksymalnie 40cm od podłogi, zamontowane na dystansach (nietrwale), umożliwiające bezproblemową wymianę | spełnia / nie spełnia * |
| 19. | Oświetlenie awaryjne – minimum 2 godziny | spełnia / nie spełnia * |
| 20. | Wentylator - cicha praca, uruchamiany automatycznie | spełnia / nie spełnia * |
| 21. | Panel dyspozycji - z przyciskami oznaczonymi pismem Braille`a, umieszczony na wysokości 90 - 110cm od podłogi, wyposażony w przycisk alarmowy (sygnalizujący świetlnie i dźwiękowo potwierdzenie naciśnięcia) umożliwiający komunikację ze służbami alarmowymi - należy przenieść ze starego dźwigu i zamontować w nowym) | spełnia / nie spełnia * |
| 22. | Przyciski elementów sterowniczych - powinny wystawać kilka milimetrów ze ściany kabiny, mieć wypukłe numery pięter z oznaczeniem w alfabecie Braill`a); przyjęcie wezwania ma być sygnalizowane podświetleniem. Przyciski mają mieć minimalnie 20mm średnicy oraz obwódki przycisku lub numeru; przystanek wyjścia na poziom „0” ma być wyróżniony zielonym kolorem podświetlenia oraz nakładką wystającą ponad inne przyciski. | spełnia / nie spełnia * |
| 23. | Kamera cyfrowa - montaż kamery zdemontowanej ze starego dźwigu oraz sprowadzenie sygnału do urządzeń monitorujących | spełnia / nie spełnia * |
| 24. | Energooszczędne oświetlenie LED kabiny - powinno wyłączać się po upływie 1 min od czasu ostatniej jazdy i powinno być ponownie załączane w momencie otwarcia drzwi kabiny | spełnia / nie spełnia * |
| 25. | Wymiary kabiny - dostosowane do istniejącego szybu; muszą umożliwiać transport osób niepełnosprawnych (zgodnie z rozdz. 9 Urządzenia dźwigowe Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.) Wymiary istniejącego szybu, zgodnie z załączoną do opisu kserokopią rzutu | spełnia / nie spełnia * |
| 26. | Drzwi automatyczne, teleskopowe, typu premium (Fermator 50x10), wykonane ze stali nierdzewnej pełnej o grubości minimum 2,00mm, szczotkowanej, przystosowane do bardzo częstej eksploatacji, na pełną szerokość otworu drzwiowego, tj. ok 110cm | spełnia / nie spełnia * |
| 27. | Zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem pasażera kurtyną fotoelektryczną na całej wysokości drzwi | spełnia / nie spełnia * |
| 28. | możliwość blokady otwarcia drzwi na czas załadunku i rozładunku towarów, z możliwością sterowania |  |
| 29. | Wzmocnione progi, przenoszące obciążenie minimum 300kg |  |
| Dodatkowe (opcjonalne) wyposażenie/parametry dźwigu, za które Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w ramach kryteriów oceny ofert |  | Spełnia/ nie spełnia - zaznaczyć właściwe |
| 1. | Elementy zabezpieczające ściany kabiny przed dewastacją /listwy, nakładki/ na wysokości ustalonej z Zamawiającym | spełnia / nie spełnia * |
| 2. | Siedzisko/ krzesełko metalowe samoskładające się, zabezpieczone przed samootwarciem – na wysokości 50cm od podłogi, o szerokości 40-50cm i głębokości 30-40cm | spełnia / nie spełnia * |
| 3. | Wyświetlacz na każdym piętrze oraz wewnątrz kabiny, pokazujący aktualną pozycję dźwigu | spełnia / nie spełnia * |
| 4. | Pętla indukcyjna (wzmacniacz dźwięku dla osób niedosłyszących) | spełnia / nie spełnia * |
| 5. | Informacja głosowa o położeniu windy | spełnia / nie spełnia * |
| 6. | Maksymalne zwiększenie gabarytów kabiny /w stosunku do obecnej/, uwzględniające wymiary istniejącego szybu | spełnia / nie spełnia * |

Oświadczam, że:

- powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego opisanego w SWZ.

- wybór naszej oferty:

- □  nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług

- □  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie                  z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku oraz stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. W przypadku braku zaznaczenia żadnej opcji, Zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami         o podatku od towarów i usług)

- * należy zaznaczyć właściwy kwadrat

V.	Okres gwarancji na roboty zrealizowane w ramach zamówienia

Oświadczam, że udzielę gwarancji na zrealizowane w ramach zamówienia roboty, na                             zastosowane materiały oraz zamontowane urządzenia na okres ………….….. lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót (wraz z uzyskaniem zaświadczenia / świadectwa                   o dopuszczeniu dźwigu do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego).

* Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 3 lata. Jeżeli Wykonawca nie wpisze            w formularzu oferty okresu gwarancji lub okres ten będzie krótszy niż 3 lata, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.	Termin wykonania zamówienia

Zamówienie zrealizuję w terminie nie dłuższym niż 16 tygodni od daty podpisania umowy.

VII.	Warunki płatności

Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia.

VIII. Podwykonawcy

- oświadczam, ze przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie

- zamierzam powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom(o ile są znani):

nazwa podwykonawcy: …………………………………………………………………………

część zamówienia: …………………………………………….……………………………….

* należy zaznaczyć właściwy kwadrat

IX.  Zasoby innych podmiotów:

- Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu                          w zakresie określonym w Rozdziale IV SWZ:

Firma

………………………………………………………………………………..………………

część zamówienia: …………………………………………………..……………………………………………

- Nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, warunki udziału w postępowaniu spełniamy osobiście.

* należy zaznaczyć właściwy kwadrat.

X.	Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy wykreślić ww. oświadczenie).

XI. Wraz z ofertą SKŁADAM/-Y następujące oświadczenia i dokumenty:

- …………………………

- …………………………

- …………………………

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz               z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.