## Zał_II_1
Załącznik nr II.1
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 1 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA WKŁUĆ I STRZYKAWEK JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Strzykawka szczelna dwuczęściowa poj. 2 ml | op.(100 szt). | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Strzykawka szczelna dwuczęściowa poj. 5 ml | op.(100 szt). | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Strzykawka szczelna dwuczęściowa poj. 10 ml | op.(100 szt). | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Strzykawka szczelna dwuczęściowa poj. 20 ml | op.(50 szt). | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Strzykawka szczelna do pompy infuzyjnej poj. 20 ml | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Strzykawka szczelna do pompy infuzyjnej poj. 50 ml | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Strzykawka światłoczuła do pompy infuzyjnej - kolor bursztynowy poj. 50 ml | szt. | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Strzykawki szczelne 100 ml typu Janeta z łącznikiem Luer | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Strzykawka tuberkulinówka z igłą poj. 1 ml | op.(100 szt). | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Igły 0,5 x 25 | op.(100 szt). | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Igły 0,6 x 30 | op.(100 szt). | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Igły 0,7 x 30 | op.(100 szt). | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Igły 0,8 x 40 | op.(100 szt). | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Igły 0,9 x 40 | op.(100 szt). | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Igły 1,1 x 40 | op.(100 szt). | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Igły 1,2 x 40 | op.(100 szt). | 220 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Igły 1,8 x 40 | op.(100 szt). | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Igła pen 30 G 0,30 mm x 8mm | op.(100 szt). | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych j.u., dł. 1,5 m, sterylny, bez ftalanów, logo lub nazwa producenta na wyrobie | szt. | 22500 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z OCŻ z możliwością pomiaru ciśnień j.u. sterylny, bez ftalanów | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Przyrząd do przetaczania krwi j.u. sterylny, bez ftalanów | szt. | 850 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych j.u. jałowy; nietoksyczny; pakowany pojedynczo; końcówki Luer-Lock; przezroczysty | szt. | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych j. u.: o długości 1,5m; jałowy; niepirogenny; nietoksyczny; pakowany pojedynczo; końcówki Luer-Lock; kolor bursztynowy lub czarny | szt. | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Igła typu motylek rozmiar 0,5 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Igła typu motylek rozmiar 0,6 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Igła typu motylek rozmiar 0,7 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Igła typu motylek rozmiar 0,8 | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Kaniula z portem 22 G * 25mm | szt. | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Kaniula z portem 20 G * 32mm | szt. | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Kaniula z portem 18 G * 45mm | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Kaniula z portem 16 G * 45mm | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Urządzenie przelewowe Mini spike bez zastawki | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Koreczki do kaniul | szt. | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ................................................................................................................................................................................................................. PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II.2
Załącznik nr II.2
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 2 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO MYJNI ENDOSKOPOWYCH"
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Detergent - multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów zapewniający doskonałe właściwości myjąco-dezynfekujące 1 op. - 1 L | op. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Płyn dezynfekcyjny do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu na podstwie kwasu nadoctowego i diazaadamantany zgodny z UNI PN-EN ISO 14937 par. 5.3.1 przetesotowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami UNI PN-EN 14885. Wysoka skuteczność biobójcza i sprobójcza juz po 5 min., roztwór roboczy stabilny do 12-14 dni (kontrola aktywności dedykowanymi paskami), wysoka tolerancja materiałowa, nie uszkadza dezynfekowanych wyrobów. 1 op. - 5 L | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Paski testowe do pomiaru efektywnośći i minimalnej zalecanej koncentracji kwasu nadoctowego. 1 op. = 100szt. | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pętle do politektomii owalne jednorazowe średnica 2,4, do kanału min. 2,8, długość 230 cm, rozmiar 30 mm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Kleszczyki biopsyjne j.u. dł. 2300 mm, srednica 2,3mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: .................................................................................................................................................................................................................................................................................. PLN.
UWAGA:
Zamawiający użytkuje myjnię endoskopową CYW-100 w związku z tym wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę preparaty w poz. 1 i poz. 2 były z nią kompatybilne.
UWAGA: 1. Wykonawca może zaoferować preparaty w inny sposób konfekcjonowane, aniżeli określił to zamawiający wykonawca musi wpisać oferowaną ilość opakowań, która w pełni zabezpieczy szacunkową wielkość zużycia Zamawiającego. 2. Określone powyżej wymagania - warunki graniczne dla poszczególnych preparatów składających się na przedmiot zamówienia muszą być spełnione przez oferowane przez wykonawcę produkty, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona, jako ta, która została złożona niezgodnie z treścią SWZ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_3
Załącznik nr II.3
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 3 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA CEWNIKÓW DO PODAWANIA TLENU”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | Cewnik do podawania tlenu przez nos – wąsy - pediatryczny | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos – wąsy - noworodkowy | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Cewnik do podawania tlenu przez nos – wąsy – dla dorosłych | szt. | 1750 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Martwa przestrzeń dł. 170 mm, rura nierozciągalna, wewnętrznie gładka, kolanko 90° z portem 7,6 mm i kapturkiem zatrzaskowym, złącza 22 F-22M/15F | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Maska do średnich stężeń tlenu z drenem 2,1 m | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ......................................................................................................................................................................................................................................................... PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_4
Załącznik nr II.4
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 4 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA PODKŁADÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Myjka jednorazowa z włókniny do mycia ciała pacjenta w postaci rękawic bezpalców, wykonana z tekstylno podobnej chłonnej włókniny typu molton o gramaturze min. 77g/m2, wymiarach 16 x 23cm (+- 1cm), nie ulegająca rozerwaniu w trakcie mycia pacjenta. | szt. | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rolki podfoliowane, 50 cm x 65 m, perforowane co 38 cm, celuloza 29 g/m2, folia PE 17 my * | szt. | 750 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rolki podfoliowane, 60 cm x 65 m, perforowane co 38 cm, celuloza 29 g/m2, folia PE 17 m * | szt. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Rolki celulozowe niepodfoliowane 2 w. 50 cm x 50 m, perforowane co 37,5 cm, celuloza 2 x 17 g/m2 * | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Rolki celulozowe niepodfoliowane 2 w. 59 cm x 50 m, perforowane co 37,5 cm, celuloza 2 x 17 g/m2 * | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Podkłady higieniczne z pulpą celulozową, 40x60 cm, chłonność 600 ml, od strony pacjenta - włóknina 11 g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE 20 g/m2 * | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Podkłady higieniczne z pulpą celulozową, 60x90 cm, chłonność 1500 ml, od strony pacjenta - włóknina 11 g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE 20 g/m2 * | szt. | 4170 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
* dopuszcza się odchylenia w granicach +/- 15%
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ............................................................................................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_5
Załącznik nr II.5
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 5 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA AKCESORIÓW DO INKUBATORA”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy):ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Zbiornik ssaka z filtrem i drenem jednorazowego użytku o pojemności 800 ml do inkubatora otwartego | op. (20 szt.) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ......................................................................................................................................................................................................... PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_6
Załącznik nr II.6
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 6 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA SERWET”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa 100x150 cm Serweta wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego na całej powierzchni serwety polipropylen/polietylen, gramatura lamiantu min. 56 g/m2,Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier - folia. Opakowanie posiada min. 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795. Chłonność – 350%. | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z otworem samoprzylepnym, rozmiar serwety 75x90 cm, rozmiar otworu 6x8 cm. Serweta wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego na całej powierzchni serwety polipropylen/polietylen, gramatura lamiantu min. 56 g/m2. Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier - folia. Opakowanie posiada min. 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795. Chłonność - 350% | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z otworem samoprzylepnym, rozmiar serwety 50x75 cm, rozmiar otworu 7cm. Serweta wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego na całej powierzchni serwety polipropylen/polietylen, gramatura lamiantu min. 56 g/m2. Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier - folia. Opakowanie posiada min. 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795. Chłonność - 350%. | Szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z otworem samoprzylepnym, rozmiar serwety 45x45 cm, rozmiar otworu 6cm. Serweta wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego na całej powierzchni serwety polipropylen/polietylen, gramatura lamiantu min. 56 g/m2. Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier - folia. Opakowanie posiada min. 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795. Chłonność - 350%. | Szt. | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa bez otworu, rozmiar serwety 45x45 cm. Serweta wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego na całej powierzchni serwety polipropylen/polietylen, gramatura lamiantu min. 56 g/m2. Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier - folia. Opakowanie posiada min. 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795. Chłonność - 350%. | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z otworem nieprzylepnym, rozmiar serwety 45x45 cm, rozmiar otworu 6cm. Serweta wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego na całej powierzchni serwety polipropylen/polietylen, gramatura lamiantu min. 56 g/m2. Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier - folia. Opakowanie posiada min. 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795. Chłonność - 350%. | Szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw zabiegowy do znieczulenia o składzie: - serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 90x75 – 1 szt (owinięcie zestawu) - serweta dwuwarstwowa z otworem przylepnym 75x50 fi 7cm – 1 szt - elastoporSteril 5x7,2cm – 1 szt - igła 1,2 x 40 – 1 szt - igła 0,5 x 25 – 1 szt - kompresy gazowe 17n 8w 7,5 x 7,5 – 6 szt - narzędzie plastikowe do dezynfekcji pola 18 cm – 1 szt - strzykawka 5 ml – 1 szt - strzykawka 2 ml – 2 szt Opakowanie papier - folia. Opakowanie posiada min. 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Sterylizacja EO. | Szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ............................................................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_7
Załącznik nr II.7
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY dla Pakietu (Części) nr 7 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA DRENÓW I CEWNIKÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Dren brzuszny silikonowy sterylny dł. 600 mm rozmiary od 24 do 30 | szt | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Butelka do odsysania ran o pojemności 250 ml | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Dren Redona, kateter do odsysania ran, dł. 70 cm, rozmiary od 10 do 18 | szt. | 195 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik Foleya rozmiary od 14 do 24 | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 20
5 | Cewnik Foleya rozmiary od 6 do 10 | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Cewnik Nelaton z dwoma otworami bocznymi rozmiary od 6 do 26 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Cewnik do odsysania, dł. 400 mm, rozmiary od 6 do 10 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Cewnik do odsysania, dł. 600 mm, rozmiary od 12 do 24 | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Cewnik Tiemann rozmiary od 10 do 16 | szt. | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Zgłębnik żołądkowy rozmiary od 14 do 24 | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Dren jednorazowy do ssaka (zwój 30 m, rozmiar 7x 10mm) tzw. "balonowy" | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Dren Pezzer silikonowany rozmiary: od 28 do 36 | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Dren dachówkowy/taśma drenująca (taśma falista z linią RTG i agrafką) 25mm x 250mm | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Filtry sterylne oddechowe p/wirusowe, p/bakteryjne z portem do kapnografii | szt. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego G 26 x 90 z prowadnicą, powinna posiadać szlif Quinckego, uchwyt rowkowy, w celu pewnego wprowadzenia igły, końcówkę Lock przezroczysta celem szybkiej kontroli punkcji, mandryny oznaczone kolorami. | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ................................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_8
Załącznik nr II.8
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY dla Pakietu (Części) Nr 8 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA RUREK MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Rurka intubacyjna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym od rozmiaru 2,0 do rozmiaru 9,0 | szt. | 330 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rurka intubacyjna silikonowana bez mankietu od rozmiaru 2,5 do rozmiaru 5,5 | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rurka ustno-gardłowa typu GUEDEL – jałowe, rozmiary kodowane kolorami : (00/5.0) niebieska 50 mm, (0/5.5) czarna lub szara 60 mm,(1/6.5-7.0) biała 70 mm, (2/8.0) zielona 80 mm,(3/9.0) żółta lub pomarańczowa 90 mm, (4/10.0) czerwona 100mm | Szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Prowadnica do rurki intubacyjnej | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Rurka tracheostomijna silikonowana od rozmiaru 6,0 do rozmiaru 8,5 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ............................................................................................................................................................................. PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_9
Załącznik nr II.9
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 9 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA SYSTEMÓW ZAMKNIĘTYCH DO POBIERANIA KRWI ASPIRACYJNO-PRÓŻNIOWYCH”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | J.m | Ilość | cena jedn. | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | Probówko-strzykawka do surowicy z żelem separującym | 4,9 ml | szt. | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Probówko strzykawka do surowicy z żelem separującym | 2,6 ml | szt. | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Probówko strzykawka do oznaczeń glukozy z fluorkiem sodu | 1,2 ml | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Probówko- strzykawka do badań układu krzepnięcia z cytrynianem sodowym 3,2 % 1:10 | 3,0 ml | szt. | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Probówko- strzykawka do badań układu krzepnięcia z cytrynianem sodowym 3,2 % 1:10 | 1,4 ml | szt. | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Probówko- strzykawka do morfologii z EDTA-K3 | 2,7 ml | szt. | 16000 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Probówko- strzykawka do morfologii z EDTA-K3 | 1,2 ml | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Probówko- strzykawka z cytrynianem sodu 3,8% do oznaczeń OB | 3,5 ml | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Probówko – strzykawka neutralna z grysem | 4,9 ml | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Probówko – strzykawka neutralna z grysem | 7,5 ml | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Próbówki do małopłytkowości rzekomej | 2,7 ml | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Probówko-strzykawka do równowagi kwasowo-zasadowej z heparyną litową | 2,0 ml | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Probówka do pobierania krwi włośniczkowej do morfologii z EDTA-K2 | 200 µl | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Probówka do pobierania krwi włośniczkowej do surowicy z EDTA-K2 | 200 µl | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Igły do probówko-strzykawek | Ø7 22Gx1 ½ | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Igły do probówko-strzykawek | Ø8 21Gx1 ½ | szt. | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Igły do probówko-strzykawek | Ø9 20Gx1 ½ | szt. | 12000 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Multi adapter | ------ | szt. | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Adapter membranowy | ------ | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Probówko - strzykawka z heparyną litową | 2,7 ml | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Marker |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę w/w produkty były ze sobą kompatybilne.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_10
Załącznik nr II.10
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 10 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA OSTRZY WYMIENNYCH”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | Ostrza wymienne, chirurgiczne, wykonane ze stali węglowej, rozmiar i producent tłoczony na ostrzu, sterylne, pakowane pojedynczo, czytelne oznakowanie opakowania pojedynczego, wszystkie zaoferowane ostrza musza pochodzić od jednego producenta | od 10 do 24 | op. (100szt.) | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ............................................................................................................................................................................. PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_11
Załącznik nr II.11
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 11 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA WKŁADÓW DO SSAKÓW ELEKTRYCZNYCH”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy):ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, pojemność 2000ml. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Wkłady workowe jednorazowego użytku, pojemność 2000ml, z trwale dołączoną pokrywą, z funkcją samozasysania, uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wyposażone w filtr przeciwbakteryjny i hydrofobowy pełniący funkcję zastawki antyrefluksowej zabezpieczającej źródło ssania przed zalaniem- automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu, wkład napełniony substancją żelującą, wkłąd workowy dostarczany w wersji całkowicie skompresowanej | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Wkłady workowe jednorazowego użytku, pojemność 1000ml, z trwale dołączoną pokrywą, z funkcją samozasysania, uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wyposażone w filtr przeciwbakteryjny i hydrofobowy pełniący funkcję zastawki antyrefluksowej zabezpieczającej źródło ssania przed zalaniem- automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu, wkład napełniony substancją żelującą, wkłąd workowy dostarczany w wersji całkowicie skompresowanej | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Zestaw do toracentezy/paracentezy z kranikiem 3 – drożnym z trzema igłami (14G, 16G, 18G dł. 80 mm) | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | zestaw drenów do zestawu dwubutlowego do drenażu klatki piersowej z regulacją siły ssania | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | sterylny dren łączący dł. 300cm x 7mm, dwa elastyczne zakończenia typu żeńskiego | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ........................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_12
Załącznik nr II.12
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY dla Pakietu (Części) nr 12 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERÓW DO KTG, EKG, USG”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Papier EKG Ascard A4 B56 rozm. 112 x 25 | rolka | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Papier EKG Ascard 33 rozm. 110 x 10 | rolka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Papier EKG Ascard 3 rozm. 104 x 40 | rolka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Papier EKG PC Lifepack rozm. 50x30 | rolka | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Papier EKG Ascard B5 Mr. Green rozm. 58 x 25 | rolka | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Papier Oxford do KTG „Sonicaid Team” | bloczek | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Papier do KTG FS 152-90-80R-01 rozm. 152x90x160mm AAO | bloczek | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Papier do USG Mitsubishi K 65 HM | rolka | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ......................................................................................................................................................................... PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_13
Załącznik nr II.13
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY dla Pakietu (Części) nr 13 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA RÓŻNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Zaciskacz do pępowiny, zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem, ząbkowane ramiona stabilizujące zaciskacz na pępowinie, czysty mikrobiologiczne | op. (50szt.) | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Woreczki do pobierania próbek moczu dla niemowląt bez piankowego pierścienia j.u. dla dziewczynek, chłopców | op. (100szt.) | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Szpatułki drewniane | op. (100szt.) | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Szpatułki drewniane sterylne | op. (100szt.) | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Elektrody uniwersalne z żelem do EKG (do prób wysiłkowych) dla dorosłych* | op. (50szt.) | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Elektrody z żelem do EKG dla dzieci* | op. (50szt.) | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Pęseta chirurgiczna j.u. | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Pojemnik plastikowy na próbki histopatologiczne poj. 0,5 l | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Pojemnik na kał z łopatką j.u. | op. (100szt.) | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Wieszak do worków na mocz | op. (50szt.) | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Prześcieradło j.u. 160 x 210 ** | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Pościel medyczna j.u. 160 x 200 ** | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Worki rozpuszczzlane do prania | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Zestaw do cewnikowania sterylny | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | System godzinowej zbiórki moczu z menzurą 500 ml i wymiennym workiem 2000 ml. Precyzyjne pomiary – zintegrowana komora pomiarowa 50 ml do małych objętości - podziałka co 1 ml. Zakręcany zawór przelewowy – łatwe i szybkie opróżnianie menzury do worka. Napowietrzana komora kroplowa z zaworem zwrotnym– zapobieganie cofaniu się moczu. Bezigłowe złącze do pobierania próbek – zapobiega przypadkowym zakłuciom, zwiększając bezpieczeństwo personelu. Zawory napowietrzające menzury i worka – dla zapewnienia optymalnej równowagi ciśnień i poprawy przepływu. Złącze uniwersalne – kompatybilność ze wszystkimi powszechnie stosowanymi rodzajami cewników urologicznych. Boczne paski – pewne mocowanie do łóżka. Zawór wylotowy T-tap – obsługiwany jedną ręką dla ułatwienia i przyspieszenia opróżniania worka. Klamra mocująca dren – umożliwia przymocowanie drenu do łóżka. Zacisk drenu – ułatwia pobieranie próbek. Wymienny worek na mocz – z zaworem spustowym lub bez. Zawór antyzwrotny pomiędzy drenem a komorą, komora pomiarowa opróżniana poprzez przesuniecie zaworu o 180 st.; opróżnienie nie wymaga manewrowania komorą. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Worki do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml z drenem minimum 120 cm, odpornym na zagięcia, zaworem spustowym (poprzeczny, obsługiwany jedną ręką) i zastawką antyrefluksyjną, sterylne, w systemie zamkniętym, z malejącą skalą,z portem do pobierania próbek, tylna ściana biała, pakowane pojedynczo typu folia – papier – siedmiodniowe. Wzmocnione otwory wieszaków. | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Worki na mocz 2000 ml z zastawką antyrefluksyjną, jałowe, dren dł. min. 90 cm, zaworem spustowym (poprzeczny, obsługiwany jedną ręką) . Skala od 25ml do 2000ml, w zakresie od 25 do 100ml co 25ml, w zakresie od 100ml do 2000ml co 100ml. Skala na worku, umieszczona symetrycznie z dwóch stron na przedniej ścianie worka, w celu prawidłowej oceny poziomu moczu | szt. | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Rękawice foliowe, rozmiar uniwersalny | op. (100szt.) | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
* Zamawiający posiada na wyposażeniu system do prób wysiłkowych firmy ASPEL oraz Holtery EKG firm Welch Allyn, BTL w związku z tym Wykonawca oświadcza, iż oferowane przez niego produkty są (co najmniej) kompatybilne z w/w wyposażeniem Zamawiającego, co umożliwi prawidłowe działanie w/w wyposażenia.
** dopuszcza się odchylenia w granicach +15%
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ........................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_14
Załącznik nr II.14
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 14 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH RÓŻNEGO PRZEZNACZENIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortumentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | producent
1 | Ciśnieniomierz zegarowy ze słuchawkami | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Ciśnieniomierz zegarowy ze słuchawkami z mankietem dla dzieci | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Ciśnieniomierz zegarowy ze słuchawkami z mankietem dla dorosłych | Szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Ciśnieniomierz elektroniczny z mankietem dla dorosłych | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Zestaw do nebulizacji j.u dla dzieci | Szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw do nebulizacji j.u. dla dorosłych | Szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu z drem o dł. 210 cm z workiem na tlen (standardowa dla dorosłych ) | Szt. | 550 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu z drem o dł. 210 cm z workiem na tlen (standardowa dla dzieci ) | Szt. | 220 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Nożyki do nakłuć | op.(200szt.) | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Baseny plastikowe sanitarny | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Kanka doodbytnicza | Szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Kaczki plastikowe | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Poidełko - kubek z pokrywką dla pacjenta 250 ml | Szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Miska z pulpy celulozowej kwadratowa j.u. 4l | op.(100szt.) | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Staza zaciskowa z 2 stopniowym mechanizmem zwalniającym-rozluźniającym ucisk oraz odblokowującym zatrzask, do sterylizacji w autoklawie do 121 st.C | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Szczoteczka do chirurgicznego mycia dłoni j.u. | szt. | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Szyna aluminiowa 260x20 mm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Szyna aluminiowa 400x20 mm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Szyna aluminiowa 500x20 mm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | USTNIK endoskopowy j.u., półtwardy o anatomicznej strefie zgryzu, do gastroskopii w rozmiarze standardowym , z kołnierzem zapobiegającym wypadaniu z ust pacjenta , nie zawierający lateksu, niesterylny | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Przedłużacz do tlenu 210 cm jałowy | szt. | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Aerozolowy preparat do utrwalania rozmazów biologicznych 150 ml | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Ustnik do spirometrii, papierowy, prosty, kompatybilny ze spirometrem Easy One | op.(100szt.) | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Aparat ambu dla dorosłych wykonany z silikonu z zaworem bezzwrotnym dla dorosłych i dzieci. W zestawie: silikonowy worek rozprężny dla dorosłych poj.1600ml, silikonowa maska dla dorosłych – załączone maski nr 4 i nr 5, zbiornik na tlen z łącznikiem, przewód połączeniowy do tlenu, rurki gardłowe 110,100,90 mm. Przeznaczony do sterylizacji w autoklawie, max. do 125 stopni Celsjusza. Opakowanie kartonowe lub kaseta z tworzywa sztucznego | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 75cm ( +/- 2cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłanialność minimum 3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczony nazwą produktu lub producenta, wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%) | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Nerka tekturowa jednorazowego użytku o pojemności 1 l | op. (300szt) | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ........................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_15
Załącznik nr II.15
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 15 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „ARTYKUŁY MEDYCZNE RÓŻNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena netto jedn. | % VAT | wartość netto | Wartość VAT | wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | Kieliszki do podawania leków, j.u., plastikowe, przezroczyste z podziałką co 5 ml, o pojemności 25-30 ml | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Opaska identyfikacyjna dla osoby zmarłej | Szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Opaska identyfikacyjna (przezroczysta), brzegi zaokrąglone i miękkie, zatrzask nie może samoczynnie wypadać z opaski podczas transportu i zapinanie, wykonane z PCV. | op. (100) | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków (różowe i niebieskie) brzegi zaokrąglone i miękkie, zatrzask nie może samoczynnie wypadać z opaski podczas transportu i zapinanie, wykonane z PCV | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Golarka typu gallant z karbowanym uchwytem zapewniającym stabilizację. Specjalne wycięcie umożliwia dokładny widok golonego obszaru tradycyjnych golarek. | szt. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Osłona na przewody typu TUBUS | szt | 280 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Żel do Ekg, 0,25 l | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Żel do usg, 0,5 l | op. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Urządzenie do usuwania zszywek F 35-X | szt. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Płachta z czarnej folii na zwłoki | szt. | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Osłonki medyczne do głowic usg, sterylne, przezroczyste, gładkie, , bez pojemniczka, pakowane pojedynczo, pudrowane | Szt. | 2900 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Wziernik ginekologiczny, sterylny, rozm.S, M, L | Szt. | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Pojemnik na mocz niesterylny | Szt. | 2300 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Gąbka do mycia pacjenta ze środkiem dezyfekcyjnym, gotowa do uzycia miękka gąbka nasączona oczyszczającą pianką z dodatkiem roztworu chlorheksydyny. Nasączona 4 % roztworem chlorheksydyny. | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Gąbka do mycia pacjenta ze środkiem dezyfekcyjnym, gotowa do uzycia miękka gąbka nasączona oczyszczającą pianką z dodatkiem roztworu chlorheksydyny. Nasączona 2% roztworewm chlorheksydyny. | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Prostokątna ściereczka obustronnie nasączona środkiem myjącym o naturalnym PH 5,5 z dodatkiem aloesu i rumianku, wykonana w całości z poliestru, wyjątkowo miękka włóknina umożliwia pielęgnację miejsc intymnych, do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody, rozmiar: 12 x 20 cm, gramatura: 150g/m2. | szt. | 3900 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ......................................................................................................................................................................... PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_16
Załącznik nr II.16
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 16 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA KANIUL NEONATOLOGICZNYCH I INNYCH WYROBÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Kaniula neonatologiczna typu Neoflon BD, 22 G, 0,8 (średnica) x 25 mm (długość), (niebieski), ze skrzydłami posiadającymi zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, sterylna, apirogenna, bez lateksu, nietoksyczna, j.u do cewnikowania naczyń obwodowych żylnych, celem podawania leków, żywienia pozajelitowego, krwi i preparatów krwiopochodnych. Cewnik kaniuli wykonany z PTFE Neoflon. Oznakowanie kolorystyczne kaniuli zgodne z ISO. Pakowane po jednej sztuce, opakowanie typu blister pack, część plastikowa usztywniona, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja z pełnym opisem kaniuli, o braku lateksu lub PCV oraz zapisana wartość przepływu | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kaniula neonatologiczna typu Neoflon BD, 24 G, 0,7 (średnica) x 19 mm (długość), żółta, ze skrzydłami posiadającymi zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, sterylna, apirogenna, bez lateksu, nietoksyczna, j.u do cewnikowania naczyń obwodowych żylnych, celem podawania leków, żywienia pozajelitowego, krwi i preparatów krwiopochodnych. Cewnik kaniuli wykonany z PTFE Neoflon. Oznakowanie kolorystyczne kaniuli zgodne z ISO. Pakowane po jednej sztuce, opakowanie typu blister pack, część plastikowa usztywniona, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja z pełnym opisem kaniuli, o braku lateksu lub PCV oraz zapisana wartość przepływu | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kaniula neonatologiczna typu Neoflon BD, 26 G, 0,6 (średnica) x 19 mm (długość), fioletowa, ze skrzydłami posiadającymi zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, sterylna, apirogenna, bez lateksu, nietoksyczna, j.u do cewnikowania naczyń obwodowych żylnych, celem podawania leków, żywienia pozajelitowego, krwi i preparatów krwiopochodnych. Cewnik kaniuli wykonany z PTFE Neoflon. Oznakowanie kolorystyczne kaniuli zgodne z ISO. Pakowane po jednej sztuce, opakowanie typu blister pack, część plastikowa usztywniona, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja z pełnym opisem kaniuli, o braku lateksu lub PCV oraz zapisana wartość przepływu | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kranik trójdrożny z pokrętłem posiadający optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty - zamknięty, sterylny, pakowany pojedynczo. | Szt. | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem, rozmiary 7 i 10 | Szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rampa pięciokranikowa – pokrętła obracane o 360 stopni, z optycznym położeniem pokrętła co 45 stopni, z osiowo i promieniście ruchomą nakrętką typu Lock zapewniającą bezpieczne połączenie. Każde pokrętło w innym kolorze. Odporne na działanie agresywnych leków i tłuszczów. Wyjścia zabezpieczone koreczkami z trzpieniem powyżej krawędzi. | Szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Zawór bezigłowy z dwoma odprowadzeniami posiadający wstawkę silikonową pozwalającą na wielokrotne podawanie leku nie powodując wycieku, dopasowaną obudowę z wstawką silikonową nie pozwalającą na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu, przeźroczysta budowa, kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock, posiadający łatwą do dezynfekcji wstawkę silikonową, nie zawierający PVC, lateksu, nie wchodzący w reakcję ze stosowanymi lekami. | Szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym tzw. igła ołówkowa, rozm. 1,2 x 30 | Szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Kaniula bezpieczna do żył obwodowych z samodomykajacym się korkiem portu bocznego;wykonana z TEFLON typu FEP widoczna w USG i RTG posiadająca minimum 2 paski radiocieniujące ;wyposażona w filtr hydrofobowy ;posiadająca plastikowy system zabezpieczający przed zakłuciem; jednorazowa, sterylna, niepirogenna wolna od DEHP; Koreczek z trzpieniem powyżej krawedzi i wyraźnie uwypukloną, prążkowaną kryzą dająca pewny uchwyt w rekawiczkach..Rozmiary: 14 G ( 2,1 mm x 45 mm) przepływ 305 ml/min 16 G (1,7 mm x 45 mm) przepływ 200 ml/min 17 G ( 1,5 mm x 45 mm) przepływ 142 ml/min 18 G ( 1,3 mm zx 45 mm) przepływ 90 ml/min 20 G ( 1,1 mm x 32 mm) przepływ 56 ml/min 22 G ( 0,9 mm x 25 mm) przepływ 36 ml/min 24 G 9 0,7 mm x 19 mm ) przepływ 23 ml/min | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Zawór bezigłowy do fiolek kompatybilny z końcówkami Luer i Luer Lock, przeźroczysty, wolny od PVC i lateksu, nie wchodzący w reakcję ze stosowanymi lekami. Posiadający membranę silikonową pozwalającą na wielokrotne podawanie leku nie powodując wycieku. Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa. Możliwość używania przez 7 dni - 600 wejść. | szt. | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Przyrząd do infuzji z tarczowym, precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie 0-300 ml/h;możliwośc obsługi jedna ręką;dren o długości min. 180 cm;bezlateksowy port do dodatkowej infuzji; zakończenie luer lock;wolny od ftalanów, nie zawiera leteksu, sterylny. | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnychz z elastyczną komorą kroplową wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml) wyposażoną w specjalnie zaprojektowany filtr "Auto Air Stop" zapobiegajacy przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta oraz utrzymujący stały poziom płynu.Przyrząd wolny od ftalanów; długość drenu 180 cm;Objetość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu; Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.Precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem na dren i miejscem na kolec. | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Igła do pobierania leków z ampułek i fiolek wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej, sylikonizowana o cienkich ściankach;Konektor wykonany z polipropylenu. Igła ścięta pod kątem 45° posiadająca filtr cząstek stałych 5 µm.Nietoksyczna, apirogenna , sterylizoawana tlenkiem etylenu..Rozmiar 18 G ( 1,2 x 40 mm) . | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ...................................................................................................................................................................................... PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_17
Załącznik nr II.17
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY dla Pakietu (Części) nr 17 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA SPONGOSTANU”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | Spongostan | 80x50x10mm (*) | Szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
*Zamawiający dopuszcza +/- odchylenia 15%
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ........................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_18
Załącznik nr II.18
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 18 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Wartość netto | Wartość vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | Torebki papierowo – foliowe samozamykające | 90 x 230 mm* | szt. | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Torebki papierowo – foliowe samozamykające | 200 x 330 mm* | szt. | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Torebki papierowo – foliowe samozamykające | 140 x 280 mm* | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Torebki papierowo – foliowe samozamykające | 250 x 400 mm* | szt. | 900 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Torebki papierowo – foliowe samozamykające | 300 x 450 mm* | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rękaw papierowo – foliowy, wskaźnik para wodna | 15cm x 200mb* | rolka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Rękaw papierowo – foliowy, wskaźnik para wodna | 25cm x 200mb* | rolka | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Rękaw papierowo - foliowy , wskażnik para wodna | 7,5cm x 200mb* | rolka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Papier krepowy do sterylizacji zielony | 120 x 120* | arkusze | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
*Zamawiający dopuszcza odchylenia +/- 15%
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ........................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_19
Załącznik nr II.19
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 19 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | producent
1 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2. Wiązany na troki w tali oraz na szyi, długie rękawy zakończone mankietem. Dostępne rozmiary L - XXL, jednorazowego użytku, niejałowy. Kolor zielony lub niebieski. | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Fartuch jałowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 22g/m2. Wiązany w tali i przy szyi na troki., rękawy zakończone mankietem. Dołączona serwetka do rąk 40 x 40cm. Opakowanie papier-folia. Dostępne rozmiary L, XL. | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowy, sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny wielowarstwowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2, zgodny z wymogami normy PN-EN 13795. Rękawy o kroju prostym, szyte techniką ultradźwiękową, zakończone elastycznym, poliestrowym mankietem o długości min. 7,5cm. Fartuch wyposażony w cztery wszywane troki, wykonane z podwójnej warstwy włókniny przeszytej metodą ultradźwiękową, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Tylne części fartucha zachodzą na siebie ( sterylne plecy). W okolicy karku zapięcie typu rzep na jednej i na drugiej części fartucha o minimalnych wymiarach : strona lewa 13cm x 3cm, strona prawa 7cm x 3cm. Bezpośrednio na fartuchu umieszczona w postaci nadruku informacja o rozmiarze w postaci literowej : M, L, XL, XXL oraz oznaczenie wersji fartucha w postaci symbolu SP. Dodatkowo fartuch wyposażony w kolorową lamówkę w części szyjnej identyfikującej konkretny rozmiar - każdy rozmiar oznaczony innym kolorem. Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego wraz z dwoma ręcznikami do rąk. Opakowanie folia-papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Dostępne rozmiary oraz minimalne długości : M - 124 cm, L - 128 cm, XL - 138 - cm , XXL - 157 cm. cm. Fartuch wyposażony w cztery wszywane troki, wykonane z podwójnej warstwy włókniny przeszytej metodą ultradźwiękową, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Tylne części fartucha zachodzą na siebie ( sterylne plecy). W okolicy karku zapięcie typu rzep na jednej i na drugiej części fartucha o minimalnych wymiarach : strona lewa 13cm x 3cm, strona prawa 7cm x 3cm. Bezpośrednio na fartuchu umieszczona w postaci nadruku informacja o rozmiarze w postaci literowej : M, L, XL, XXL oraz oznaczenie wersji fartucha w postaci symbolu SP. Dodatkowo fartuch wyposażony w kolorową lamówkę w części szyjnej identyfikującej konkretny rozmiar - każdy rozmiar oznaczony innym kolorem. Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego wraz z dwoma ręcznikami do rąk. Opakowanie folia-papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Dostępne rozmiary oraz minimalne długości : M - 124 cm, L - 128 cm, XL - 138 - cm , XXL - 157 cm. | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Czepek operacyjny typu beret, ściągany gumką na całym obwodzie, średnica ok. 53cm. Wykonany z włókniny polopropylenowej. Niejałowy, jednorazowego użytku. Kolor zielony lub niebieski.. | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Spodenki do kolonoskopii z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2. Wymiary 60cm x 130cm. Spodenki posiadają rozcięcie w tylnej części. Rozmiar uniwersalny. Niejałowe. Kolor granatowy. | szt. | 900 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Ochraniacze na buty z polietylenu, ściągane gumką. Podwyższona wytrzymałość, jednorazowego użytku, niejałowe. Kolor zielony niebieski. | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Ochraniacze na buty, wysokie do łydki. Wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2. Ściągane gumką. Jednorazowego użytku, niesterylne. Kolor zielony lub niebieski | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Maseczka trójwarstwowa wiązana j.u., niesterylna, wykonana z niepylącej i hypoalergicznej włókniny, posiada wkładkę modelującą na nos. Kolor zielony lub niebieski | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Koszula pacjenta, włókninowa, z wycięciem z wycięciem Y, granatowa | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Fartuch chirurgiczny foliowy przedni – gruby | szt. | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Fartuch foliowy przedni - cienki, pakowany indywidualnie | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Bluza operacyjna, nieprześwitująca. Bluza z krótkim rękawem ciętym, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania. Kolor zielony lub niebieski. Materiał zgodny z normą 13795, odporność na przenikanie cieczy 25,5 cm H2O. Rozmiar od M do X L. | szt. | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ............................................................................................................................................................................................................. PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_20
Załącznik nr II.20
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 20 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | % vat | Wartość netto | wartość vat | Wartość brutto | nr katalogowy | producent
1 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, zgłębnik gastrostomijny z końcówką typu ENFit, wykonany z miękkiego i przezroczystego poliuretanu, posiadający linię kontrastującą w promieniach RTG, posiadający hydromerową powłokę oraz centymetrową podziałkę, kształt i budowa silikonowej płytki zewnętrznej zapewniająca pacjentowi komfort i ułatwiająca pielęgnację skóry wokół przetoki, wyposażony w zacisk do regulacji przepływu oraz uniwersalny łącznik umożliwiający połączenie z zestawem do podaży diet, rozmiar CH 18 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zgłębnik Gastrostomijny - silikonowy balonowy zgłębnik, wykonany z przezroczystego silikonu, zakładanie i wymiana nie wymaga endoskopu, centymetrowa podziałka na zgłębniku ułatwiająca kontrolę zakładania, część zgłębnika znajdująca się w balonie posiadająca pasmo widoczne w promieniach RTG, kształt i budowa silikonowej płytki zewnętrznej zapewniająca pacjentowi komfort i ułatwiająca pielęgnację skóry wokół przetoki, koniec bliższy posiadający dwa porty: do podawania diety i do napełnienia balonu mocującego, rozmiar CH18 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do zastosowania grawitacyjnego do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFit służący do połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego. | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Strzykawka do obsługi żywienia enteralnego, o pojemności 10 ml | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ........................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## zał_II_21
Załącznik nr II.21
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 21 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA LABORATORYJNYCH ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Wartość netto | wartość vat | Wartość brutto | nr katalogowy | producent
1 | Końcówki o poj. do 100 μl | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Końcówki o poj. 0,5- 10 μl | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Końcówki o poj. do 200 μl typu Eppendorf | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Końcówki o poj. do 1000 μl typu Eppendorf | Szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Nakłuwacz do pobierania krwi z drenów i probówek z igłą ze stali nierdzewnej, rozmiar 46 mm x 22 mm | Szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Próbówka z polistyrenu o pojemności 4 ml, bez znaczników, okrągłodenna | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Próbówka z polistyrenu o pojemności 5 ml, bez znaczników, okrągłodenna | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Próbówka z polipropylenu typu Eppendorf , o pojemności 1,5 ml z dnem stożkowym i zamknięciem typu Safe lock | szt. | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Próbówka z polistyrenu stożkowa o pojemności 9-11 ml, przezroczysta ze znacznikami, rozmiar 16 x 105 mm | Szt. | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Próbówka z polistyrenu okrągłodenna o pojemności 11 ml, bez znaczników, rozmiar 16 x 105 mm | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Szkiełka nakrywkowe, rozmiar 20 x 20 mm, | szt. | 5600 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, gładkie, grubość 1 mm, bez pola do opisu | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami, grubość 1 mm, dwustronnie matowione z polem do opisu | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Korki do próbówek wciskane, śr. 12 mm | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Płyty do oznaczania grupy krwi, 6 wgłębień, kolor biały | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Kapilary do gazometrii w rozmiarze 2,35 mm x 75 mm | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Mieszalniki do kapilar do gazometrii | szt. | 750 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Zatyczki do kapilar do gazometrii | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Magnesy do kapilar do gazometrii | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Pipeta automatyczna Biohit 2-20 µl | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Pipeta automatyczna Biohit 100-1000 µl | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Pojemnik na mocz sterylny | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Pipeta automatyczna poj. 10 - 100 µl | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Pipeta automatyczna poj. 1000 - 5000 µl | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ........................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_22
Załącznik nr II.22
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 22 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA STAPLERÓW OKRĘŻNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % | Wartość netto | Wartość vat | Wartość brutto | nr katalogowy | producent
1 | Stapler okrężny zakrzywiony w rozmiarze 25 mm | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Stapler okrężny zakrzywiony w rozmiarze 28 mm | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Stapler okrężny zakrzywiony w rozmiarze 29 mm | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Stapler okrężny zakrzywiony w rozmiarze 31 mm | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Stapler okrężny zakrzywiony w rozmiarze 34 mm | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ........................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_23
Załącznik nr II.23
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 23 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA STAPLERÓW LINIOWYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Stapler liniowy z nożem w rozmiarze 80x3,8 mm | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Ładunek do staplera liniowego | Szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Stapler kątowo – liniowy bez noża w rozmiarze 60x4,8 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Ładunek do staplera kątowo - liniowego | Szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę artykuły z poz. 2 były kompatybilne z poz. 1
Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę artykuły z poz. 4 były kompatybilne z poz. 3
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ........................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_24
Załącznik nr II.24
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 24 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA KLIPSÓW DO LAPAROSKOPII JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | Klipsy tytanowe, rozmiar M/L kompatybilne z klipsownicą ACKERMANN, pakowane po 6 klipsów w magazynku, 20 magazynków w opakowaniu, 120 klipsów w pudełku * | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
* wymaga się zaoferowania klipsów, w których do każdego zasobnika załączona jest samoprzylepna wklejka do kartoteki pacjenta określająca conajmniej: producenta, nazwę klipsa, nr katalogowy, nr serii i datę ważności
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ........................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_25
Załącznik nr II.25
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 25 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA SIATEK PRZEPUKLINOWYCH”
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Siatka przepuklinowa rozmiar 10x15* Średnica nici 0,13mm; grubość siatki 0,45mm; waga 45 g/m2; rozmiar oczka 0,1 – 2,0mm, lekka, siatka posiadająca wzdłużne niebieskie pasy | szt. | 85 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Siatka przepuklinowa rozmiar 15x15* Średnica nici 0,13mm; grubość siatki 0,45mm; waga 45 g/m2; rozmiar oczka 0,1 – 2,0mm, lekka, siatka posiadająca wzdłużne niebieskie pasy | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Siatka przepuklinowa rozmiar 30x30* Średnica nici 0,13mm; grubość siatki 0,45mm; waga 45 g/m2; rozmiar oczka 0,1 – 2,0mm, lekka, siatka posiadająca wzdłużne niebieskie pasy | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
*Zamawiajacy dopuszcza odchylenia w rozmiarze +/- 15%
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ........................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_26
Załącznik nr II.26
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY dla Pakietu (Części) nr 26 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH RÓŻNEGO PRZEZNACZENIA”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Pierścień do gumkowania żylaków odbytu metodą BARRONA kompatybilny z ligatorami produkcji Cryoflex | op. (100 szt.) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Anoskop proktologiczny operacyjny, średnica 23 mm, kompatybilny z ligatorami produkcji Cryoflex | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: .............................................................................................................................................................. PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_27
Załącznik nr II.27
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 27 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA URZĄDZENIA PRZELEWOWEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy):ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Urządzenie przelewowe Mini Spike z zastawką zamykającą automatycznie drogę wycieku płynu po odłączeniu strzykawki | szt. | 1950 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: .............................................................................................................................................................................. PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_28
Załącznik nr II.28
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 28 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA POJEMNIKÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Pojemnik na zużyte igły 0,2 l - kolor czerwony | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pojemnik na zużyte igły 0,7 l - kolor czerwony | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pojemnik na odpady medyczne 1,0 l okrągły - kolor czerwony | szt. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pojemnik na odpady medyczne 2,0 l okrągły - kolor czerwony | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pojemnik na odpady medyczne 5 l okrągły - kolor czerwony | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Pojemnik na odpady medyczne 20 l okrągły - kolor czerwony | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Pojemnik na odpady medyczne 30l okrągły - kolor czerwony | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 l okrągły - kolor zółty | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Pojemnik na odpady medyczne 1,0 l okrągły - kolor zółty | szt. | 170 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Pojemnik na odpady medyczne 2,0 l okrągły - kolor zółty | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Pojemnik na odpady medyczne 5,0 l okrągły - kolor zółty | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: .................................................................................................................................................................................. PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_29
Załącznik nr II.29
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 29 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DO STERYLIZACJI”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Taśma kontrolna do sterylizacji parowej 1,9 cm x 50 m | rolka | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Test paskowy do sterylizacji parowej - klasa 5 | szt. | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Test biologiczny do sterylizacji parowej ampułkowy | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Arkusze testowe j. u. do autoklawu elektryczno – parowego z próżnią wstępną kl. B - typu Bowie Dick | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Etykieta 3-rzędowa do metkownicy typu GKE ze wskaźnikiem parowym kl. A | rolka | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Wałek z tuszem do metkownicy 3-rzędowej alfanumerycznej | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ........................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## zał_II_30
Załącznik nr II.30
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 30 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA CEWNIKÓW”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Cewnik dwuświatłowy do żył centralnych zakładany metodą Selingera 7F/20 cm(zestaw j.u., cewnik wykonany z poliuretanu, w zestawie z rozszerzadłem, strzykawką 5 ml, prowadnik z końcówką prostą i „J”, 0,032”/60 cm, igłą 18 Ga/6,35 cm, elementy cewnika łączone przez stopienie, posiadający skrzydełka mocujące oraz znaczniki do kontroli położenia). | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik trzyświatłowy do żył centralnych zakładany metodą Selingera &F/20 cm (zestaw j.u, cewnik wykonany z poliuretanu, pokryty powłoką antybakteryjną w skład, której wchodzą chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra, w zestawie z rozszerzadłem, strzykawką 5 ml z zastawką hemostatyczna umożliwiającą wprowadzenie prowadnika bez rozłączania igły od strzykawki, prowadnik końcówką prostą i „J” ; 0,032”/60 cm, igłą 18 Ga/6,35 cm, elementy cewnika łączone przez stopienie, posiadający skrzydełka mocujące oraz znaczniki do kontroli położenia). | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ..................................................................................................................................................................... PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## zal_II_31
Załącznik nr II.31
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 31 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGO”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Zestaw uniwersalny 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2.Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do cystoskopii 1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm 2 osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm 1 serweta do cystoskopii 90 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20 µm i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m2), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Ubrania operacyjne 45g z włókniny SMMS Jednorazowy komplet chirurgiczny ( bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45 g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony . Rozmiary S-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. .Zaoferowany produkt musi bezwzględnie spełniać wymogi normy PN EN 13795 – wymagania użytkowe i właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych. Wymaga się dołączenia karty technicznej wyrobu dla potwierdzenia wymaganych parametrów. | szt. | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Osłona na kończynę dolną 75 x 120 cm (2 szt.) | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ......................................................................................................................................................................................................... PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## zal_II_32
Załącznik nr II.32
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 32 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW DO ARTROSKOPII ”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Oryginalne, jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanej przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego firmy Arhtrex. Ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju. Ostrza typu frezy kostne w średnicach: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm: lub ostrza do tkanki miękkiej w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. Możliwość zaoferowania ostrzy do małych stawów oraz ostrzy w wersji wydłużonej do biodra oraz ostrzy typu : - do mikrozłamań (4,0 mm 30* lub 45*) - raszpla (3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm) | szt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Implanty do szycia uszkodzeń w obrębie łąkotki : system zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. Implant posiadający wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu eliminujący konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwiająca kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdujące się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzenie implantu jedną ręką przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwiające jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzane sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony w zintegrowany ogranicznik głębokości 10-18 mm zwiększany co 2 mm, dostępny w różnych opcjach tj. wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. | szt. | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Implant niewchłanialany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm. Rdzeń implatu zwiekszający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrujacego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania. Implant z jedną nitką 2-0, sterylny na jednorazowym podajniku. | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kotwica tytanowa wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i długości 16mm. Kotwica z dwoma rodzajmi nici niewchłanialnych o grubości USP 2, w dwóch róznych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw to implant wkręcany z dwiema nićmi na podajniku - jednorazowy. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ................................................................................................................................................................................................................................... PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_33
Załącznik nr II.33
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY dla Pakietu (Części) nr 33 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW LARYNGOLOGICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Lusterko krtaniowe j.u. sterylne | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw pętli do usuwania woszczyny z ucha | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw laryngologiczny j.u., zestaw pakowany sterylnie pojedynczo w pakiet foliowo-papierowy. Wziernik nosowy ma ergonomiczne wyprofilowane rękojeści, które pozwalają na płynne i dokładne manewrowanie końcówkami wziernika. Materiał w części aplikacyjnej jest doskonale gładki, w części rękojeści matowy, aby trzymanie narzędzia było pewne i stabilne. Wziernik uszny jest matowo czarny w jego wewnętrznej powierzchni - nie ma refleksów i odbić światła podczas badania. Szpatułka w zestawie zbudowana jest z sprężystego białego plastiku wysokiej jakości. Narzędzie w części aplikacyjnej jest kompletnie gładkie więc nie powoduje odruchu wymiotnego pacjenta. | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wziernik uszny do otoskopu 2,5 mm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wziernik uszny do otoskopu 4,0 mm | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ..................................................................................................................................................................................... PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_34
Załącznik nr II.34
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY dla Pakietu (Części) nr 34 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Test ureazowy na Helikobakter Pyroli | szt. | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ........................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_35
Załącznik nr II.35
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY dla Pakietu (Części) nr 35 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA ELEKTROD NEUTRALNYCH DO DIATERMII”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Elektroda j.u. neutralna dzielona do diatermii do aparatu ES-350 | szt. | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ........................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_36
Załącznik nr II.36
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 36 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA LANCETÓW I NAKŁUWACZY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | Lancety alergologiczne, jałowe indywidualnie pakowane posiadające końcówki kłujące o długości 0,9mm | op. (200 szt.) | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Nakłuwacze zabezpieczone przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu krwią pacjenta, z ostrzem schowanym przed i po użyciu uniemożliwiając przypadkowe skaleczenie, szlifowane ostrze z nierdzewnej stali oraz szybkością nakłucia maksymalnie minimalizującą ból, Rozmiar 21G, 1,8 mm | op. (100 szt.) | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ............................................................................................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_37
Załącznik nr II.37
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 37 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA ZESTAWÓW DO OBŁOŻEŃ”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Zestaw do artroskopii kolana z workiem 1 szt. serweta o wymiarze 150 x 190cm służącą jako przykrycie na stolik narzędziowy, wzmocnienie 64x190cm serweta stanowi owinięcie zestawu 4 szt. ręczniki celulozowe o wymiarach 43x30cm 1 para rękawice lateksowe, bezpudrowe rozmiar 7,5 1 para rękawice lateksowe, bezpudrowe rozmiar 8,0 20 szt. kompresów z gazy 17 nitkowej 8 warstw 10X10 cm z nitką RTG, przewiązywane po 10 2 szt. igła 0,8x38mm 2 szt. igła 0,9x38mm 2 szt. strzykawka 5 ml luer 2 szt. bandaż 4mx15cm 1 szt. osłona na kończynę 35x80cm 2 szt. taśma samoprzylepna 10x50cm 1 szt. serweta do artroskopii 320x220 z otworem samouszczelniającym 3 cm, z torbą do zbiórki płynów 85cmx53cm z przylepcem i zaworem Obłożenie wykonane jest z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 67,5 g/m2.Odporność na przenikanie cieczy laminatu bazowego min. 239 cm H2O i wytrzymałości na rozerwanie na sucho min. 180 kPa. Materiał zgodny z EN13795. Zestaw powinien posiadać 4 naklejki pozwalające na identyfikację zużytego produktu z możliwością wklejenia np. do protokołu operacyjnego. Etykieta zawiera dane: nazwę producenta, nr katalogowy, nr lot, datę ważności. Serwety posiadają piktogramy kierunku rozkładania poszczególnych serwet celem ułatwienia pracy personelu medycznego. | szt. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ............................................................................................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_38
Załącznik nr II.38
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 38 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW BIAŁKOWYCH”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | Szybki test białkowy do sprawdzania stopnia zanieczyszczenia powierzchni w placówkach medycznych pozwalający wykryć pozostałości protein znajdujące się na powierzchni po myciu i dezynfekcji, wynik w czasie od 1 minuty, typ „all-in-one” - nie wymagający użycia dodatkowego oprzyrządowania | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ............................................................................................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał_II_39
Załącznik nr II.39
do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Pakietu (Części) nr 39 zamówienia
Nazwa części zamówienia: „SUKCESYWNA DOSTAWA ELEKTROD”
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy): ZP 271-N1/02/VI/2025
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % vat | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Jednorazowa kaniulowana elektroda do zabiegów termolezji typu "all-in-one" - elektrody kaniulowane jednorazowego użytku dostępne w różnych długościach: 60mm, 100mm lub 150mm, dostępne elektrody o prostej i zagiętej końcówce, elektrody o różnych przekrojach: 22 G, 21 G, 20 G z aktywną końcówką o długości 5mm i 10mm. Produkt dostarczany w sterylnym opakowaniu. Elektrody "all-in-one" posiadają wbudowany czujnik tempereatury oraz dodatkową rurkę ze złączem Luer Lock, elektrody pokryte wysokiej jakości powłoka teflonową. Elektrody kompatybilne z generatorem TOP LESION TLG-20. | szt. | 270 |  |  | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto (cena ofertowa) słownie: ............................................................................................................................................................................................................................ PLN.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym