Data .......................................

..........................................

Pieczęć  Wykonawcy

FORMULARZ  CENOWY                                           Załącznik nr  1

na dostawę obłożeń jednorazowych                                 do umowy nr …………….

dla potrzeb                                                     z dnia ..............................

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

( dokładny adres Wykonawcy/firmy)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TEL./FAX. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do Wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………….

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP………………………………………………                                                      REGON…………………………………………..

Bank………………………………nr konta……………………………………………………………..

| Lp. | Asortyment, wymagane cechy | Nazwa własna wyrobu, nazwa wytwórcy (producenta) potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych | Zamawiana ilość, jednostki | Cena jednostkowa |  |  | Wartość zamówienia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto (bez VAT) | brutto (z VAT) | netto (bez VAT) |  | % VAT | brutto (z VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Zestawy ortopedyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw ortopedyczny do zabiegów na biodrze. Skład zestawu: 1x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE z mikroteksturą ze wzmocnieniem 1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE cm ze wzmocnieniem 1x serweta z włókniny typu SMS 135x195 +/-3 cm 1x osłona na kończynę antypoślizgowa, dwuwarstwowa, elastyczna "pończocha" 30 x122 cm, 4x ręcznik chłonny 35x35 cm +/-1 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem 2x taśma lepna 10x50 cm 1x serweta 155x215+/-3cm cm z niebieskiej folii PE, z przylepnym wycięciem U 20x75 cm 1x serweta do zabiegów na biodrze 221x285x352cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi z dwoma torbami na płyny 81x142 cm, z elastycznym otworem w kształcie gruszki 16x20 cm, wyposażona w 6 uchwytów na przewody typu rzep wykonana z dobrze układającej się „ oddychającej” wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze max. 43 g/m², z obszernym wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 55x140cm +/- 2 cm o łącznej gramaturze min.115 g/m² , w strefie krytycznej, odporności na płyn min. 200 cmH2O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa). I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. - Serweta przeciwodleżynowa, ochronna na stół operacyjny, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej, pełno barierowej matowej, teksturowanej folii polipropylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni, chłonność min. 3750-4000 ml/cm² (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6) wskaźnik chłonności 2000%, gramatura podstawowa min. 240g/m2 (+/- 10%) grubość folii polietylenowej min. 0,12mm, wymiary min. 102cm x 230cm (+/- 5cm), rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu zgodne z ISO 9073-6, odprowadzenie wilgoci min. 65mm w czasie 1 min. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 wystawione przez jednostki notyfikowane. Dopuszcza się pakowany oddzielnie |  | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do operacji kończyn, Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, z folii PE 50 μm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta 145 x193 cm, pełnobarierowa 1 x stokineta 23x122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa 3 x taśma przylepna 9 x 50 cm 1 x serweta do operacji kończyny 221x326 cm z elastycznym, samouszczelniajacym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, wyposażona w zintegrowanych 6 podwójnych organizatorów przewodów. Serwety wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m2 , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy ( współczynnik pylenia≤1,9 log10) dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów ( min.200 cm H2O).Materiał odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa).Obszar krytyczny wzmocniony ( gramatura łączna 140g/m2),odporny na przenikanie płynów ( > 200 cm H2O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho ( >570kPa). I klasa palności. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem -Serweta przeciwodleżynowa, ochronna na stół operacyjny, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej, pełno barierowej matowej, teksturowanej folii polipropylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni, chłonność min. 3750-4000 ml/cm² (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6) wskaźnik chłonności 2000%, gramatura podstawowa min. 240g/m2 (+/- 10%) grubość folii polietylenowej min. 0,12mm, wymiary min. 102cm x 230cm (+/- 5cm), rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu zgodne z ISO 9073-6, odprowadzenie wilgoci min. 65mm w czasie 1 min. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 wystawione przez jednostki notyfikowane. Dopuszcza się pakowany oddzielnie |  | 1500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna serweta do izolacji pionowej 317x254 cm, z oknem wypełnionym folią operacyjną 85x28 cm, z torba na płyny z filtrem i portem wyjściowym, z dwiema przylepnymi dwukomorowymi torbami na narzędzia 17x29 cm umieszczonymi symetrycznie po obu stronach otworu, z dwoma organizatorami przewodów z taśmą lepną na całej długości górnej krawędzi do mocowania serwety. Serweta wykonana z przezroczystego polietylenu 65µm. Pakowana jednostkowo w przezroczystą, foliową torbę z portem do sterylizacji zaopatrzoną w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN, Sterylizacja EO. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. |  | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylna torba na narzędzia 29x17 cm (długość x szerokość) z dwoma przylepcami, 2-komorowa. Torba wykonana z mocnej, przezroczystej, matowej folii polietylenowej o grubości 120µm. Produkt bez zawartości lateksu. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające numer katalogowy, datę ważności, nazwę producenta ( dwie z kodem EAN). Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. |  | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylna, jednorazowa osłona na kończynę 36,5x72cm, bezlateksowa, wykonana z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu (polipropylen + polietylen), niepylącego (współczynnik pylenia≤1,7 log10) o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na przenikanie płynów (> 178 cm H2O, pakowana dodatkowo z taśmą przylepną w 9x50cm. Zestaw spełnia wymogi normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające numer katalogowy, serię, datę ważności , nazwę producenta. Osłony w zestawie z taśmą pakowane zbiorczo w 4 dozowniki po 35 szt., następnie karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny zestaw do operacji dłoń/stopy, Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm z folii PE, z wzmocnieniem chłonnym 1 x serweta na stolik Mayo min. 80x145 cm 1 x taśma lepna 10x50 cm 1 x serweta do operacji kończyny 221x328 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 67x140 wokół otworu, 4 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43 g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2, odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa). Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. I klasa palności, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, serię, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej EN 13795, Certyfikat ISO 14001 |  | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Torba na płyny 51x56 cm z filtrem z folii polietylenowej PE,z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z taśmą przylepną 5x46 cm, z kształtką usztywniającą, pakowana we włókninę zabezpieczającą 45x45 cm i wentylowaną torbę foliową do sterylizacji. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę producenta. Tolerancja rozmiarów +/- 2 cm. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Słownie: wartość zamówienia brutto z kol 9…………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!  Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na wybrane pakiety, przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.

CENĘ OFERTY NALEŻY OBLICZYĆ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

-  w kolumnie 5 (Cena jednostkowa netto – bez VAT) – należy wpisać cenę jednostkową bez podatku VAT

-  w kolumnie 6 (Cena jednostkowa brutto – z VAT) - należy podać cenę jednostkową z kolumny 5 powiększoną o % VAT, obliczoną do 2-go miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,

-  w kolumnie 7 (Wartość zamówienia netto – bez VAT) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej netto podanej w kolumnie 5 i liczby zamawianych jednostek z kolumny 4,

-  w kolumnie 8 (% VAT) – należy podać stawkę procentową podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień przygotowania oferty

-  w kolumnie 9 (Wartość zamówienia brutto – z VAT) – należy podać wartości netto zamówienia podane w kol. 7 powiększone o stawki procentowe podatku VAT  z kol. 8,

-   w poz. „Ogółem” należy podsumować wartości podane w kolumnach 7 i 9 w każdym pakiecie, w którym występuje więcej niż jedna pozycja.

-   w pozycji „słownie: kwota z kolumny 9:  - należy wpisać wartość ogółem z kolumny 9

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

1.  Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

2.  Oświadczam, że podana  cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją dostaw, w tym przepisane prawem podatki ( łącznie z  podatkiem VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty dostawy  do zamawiającego (transportu) i ubezpieczenia.

3.  Termin dostawy gwarantuję w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

4.  Zamówienia należy składać za pośrednictwem telefonu pod nr  ………………………….lub e-mail ………………..

5.  Akceptuję 60-dniowy termin płatności faktury licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu.

6.Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe  przedsiębiorstwo,

☐ średnie  przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa  działalność  gospodarcza,

☐ osoba  fizyczna  nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

7.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

.....................................................................

Podpis osoby upoważnionej)

(należy podać również imię i nazwisko oraz

stanowisko osoby składającej podpis)