## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubrza
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | Strumień świetlny źródła światła oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy | 16 | 53 | 10000 | 0.848 | 53 | TAK
2 | drogowy | 42 | 85 | 16000 | 3.57 | 85 | TAK
3 | drogowy | 10 | 85 | 16000 | 0.85 | 85 | TAK
4 | drogowy | 22 | 46 | 8600 | 1.012 | 46 | TAK
5 | drogowy | 59 | 48.5 | 9000 | 2.8615 | 48.5 | TAK
6 | drogowy | 16 | 36 | 6600 | 0.576 | 36 | TAK
7 | drogowy | 199 | 36 | 6600 | 7.164 | 36 | TAK
8 | drogowy | 81 | 30 | 5600 | 2.43 | 30 | TAK
9 | drogowy | 13 | 33 | 6000 | 0.429 | 33 | TAK
11 | parkowy na szczycie | 2 | 15.6 | 2400 | 0.0312 | 15.6 | TAK
SUMA |  | 460 |  |  | 19.7717
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 19,77 kW