## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Radłów - wymiana nieenergooszczędnych opraw
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy zaktualizować kolumny oznaczone na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Typ montażu | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy |  | 29 | 44 | 6900 | 1.276 | 156.8182 | 6900 | TAK | 44 | TAK
2 | drogowy |  | 66 | 74 | 11650 | 4.884 | 157.4324 | 11650 | TAK | 74 | TAK
3 | drogowy |  | 75 | 70 | 10750 | 5.25 | 153.5714 | 10750 | TAK | 70 | TAK
4 | drogowy |  | 59 | 70 | 10750 | 4.13 | 153.5714 | 10750 | TAK | 70 | TAK
5 | drogowy |  | 34 | 54 | 8475 | 1.836 | 156.9444 | 8475 | TAK | 54 | TAK
6 | drogowy |  | 300 | 34 | 5150 | 10.2 | 151.4706 | 5150 | TAK | 34 | TAK
7 | drogowy |  | 135 | 50 | 7675 | 6.75 | 153.5 | 7675 | TAK | 50 | TAK
8 | ozdobny typ 1 | na szczycie | 19 | 23 | 3775 | 0.437 | 164.1304 | 3775 | TAK | 23 | TAK
9 | ozdobny typ 1 | zwisająco | 41 | 16 | 2600 | 0.656 | 162.5 | 2600 | TAK | 16 | TAK
10 | ozdobny typ 2 | na szczycie | 20 | 16 | 2400 | 0.32 | 150 | 2400 | TAK | 16 | TAK
11 | ozdobny typ 2 | zwisająco | 16 | 16 | 2400 | 0.256 | 150 | 2400 | TAK | 16 | TAK
SUMA |  |  | 794 |  |  | 35.995
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 36.00 kW