## zestawieni
znak sprawy: ZP-TP-22/2025 | [6 empty] | Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE
Nr pakietu / pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana wielkość zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania w szt. | Cena netto za jednostkę mary | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowe, sterylne, zaawansowane narzędzie bipolarne do cięcia i uszczelniania / zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym typu Maryland, linia koagulacji 20mm, linia cięcia 18 mm (noż tnący w narzędziu),do zabiegów laparoskopowych o długość trzonu narzędzia 37 cm, o średnicy trzonu 5 mm, rotacja 360 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. | 18 | szt. | 6
2 | Jednorazowe, sterylne, zaawansowane narzędzie bipolarne do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione, linia koagulacji 40mm, linia cięcia 38 mm (nóż tnący w narzędziu), długość trzonu narzędzia 20 cm; rotacja 180 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. | 102 | szt. | 6
3 | Jednorazowe, sterylne, zaawansowane narzędzie bipolarne do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; do zabiegów otwartych; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym, linia koagulacji 17mm, linia cięcia 15 mm (nóż tnący w narzędziu), długość całkowita narzędzia 19.3 cm. Energia aktywowana automatycznie po dociśnięciu rękojeści narzędzia. Brak konieczności zmiany oprogramowania generatora w przypadku pojawienia się aktualizacji systemu – najnowsze oprogramowanie zintegrowane z każdym narzędziem roboczym. | 78 | szt. | 6
RAZEM
Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia Zamawiającemu, na czas trwania umowy w ramach wartości umowy, 1 generator obsługujących jednorazowe, zaawansowane narzędzia bipolarne do cięcia i uszczelniania / zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie.
Wartość poszczególnych pozycji należy obliczyć w następujący sposób:
Cena netto za jednostkę miary x Przewidywana wielkość zamówienia = Wartość netto
Wartość netto + Kwota podatku VAT = Wartość brutto
…………………...……………………...…………………………….……………………………
data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy