Znak sprawy: ZP.271.1.16.2025

Załącznik nr 5c do SWZ

Opis wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica”

- Przedmiot zamówienia

- Narzędzia i elektronarzędzia

| Lp. | Rodzaj | Wymagania i dane techniczne | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga towarowa -platforma | - zakres ważenia do min. 1,5 tony, - dokładność pomiaru – nie większa niż 0,2 kg - wymiary platformy min. 1m x 1m, - nośność konstrukcyjna przystosowana do długotrwałego obciążenia maksymalnego, - duży, czytelny LCD z widocznym podświetleniem w różnych warunkach oświetleniowych (wysokość cyfr min. 50 mm), - akumulator z możliwością pracy do min. 25 godzin na jednym ładowaniu, -zasilacz sieciowy 230V/50Hz w zestawie o długości min. 2 m, - regulowane stopy zapewniające ustawienie wagi na nierównym podłożu, - konstrukcja szalki z blachy ryflowanej o grubości min. 5 mm, - konstrukcja ze stali malowanej natryskowo, - instrukcja w języku polskim. | 1 |
| 2. | Agregat prądotwórczy spalinowy | - fabrycznie nowy, przenośny, - wyposażony w koła i uchwyt transportowy, - moc nominalna min. 9 kW, - moc rozruchowa min. 10 kW, - 3 fazowy, - typ silnika – spalinowy, - pojemność silnika min. 22 KM, - wyposażony w wskaźnik poziomu paliwa, - wyposażony w 3 gniazda umożliwiające jednoczesne zasilanie różnych urządzeń, - stabilizacja napięcia AVR, - wyposażony w system automatycznego wyłączania przy niskim poziomie oleju, - wyposażony w czujnik oleju zabezpieczający przed zatarciem, - wyposażony w licznik motogodzin, - wyposażony w bezpieczniki obwodów, - pojemność zbiornika umożliwiająca pracę przy 100% mocy min. 5 godz., - instrukcja w języku polskim. | 1 |
| 3. | Wózek ręczny magazynowy | Wózek ręczny magazynkowy dwukołowy, składany do przewozu odpadów wielogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. lodówki, stare telewizory itp.) o parametrach technicznych: - minimalny udźwig wózka 270 kg, - rama stalowa, spawana, malowana proszkowo, - wyposażony w antypoślizgowe rączki z tworzywa sztucznego, - wyposażony w dwa koła pneumatyczne z bieżnikiem, - opony o rozmiarze min. 260x85 2 PR, - felga koła metalowa, malowana proszkowo lub ocynkowana, - wyposażony w blachę osłaniającą koła o grubości min. 1,5 mm, - wykonany z rur o wymiarach min. średnica 25 mm, min. grubość 1,5 mm, - szerokość całkowita wózka min. 53 cm, - głębokość wózka min. 45 cm, - całkowita wysokość części roboczej w przedziale 116 – 125 cm, - całkowita wysokość części roboczej w przedziale 79-85 cm, - szerokość platformy stałej w przedziale 37- 42 cm, - głębokość platformy stałej w przedziale 32-35 cm, - szerokość platformy składanej w przedziale 32-37 cm, - głębokość platformy składanej w przedziale 50-55 cm, - szerokość osłony koła min. 10 cm, - ciśnienie w oponie min. 30 PSI. | 1 |
| 4. | Ręczny podnośnik paletowy | - Wyposażony w hermetyczny podnośnik hydrauliczny z zaworem bezpieczeństwa, - obciążenie w zakresie 2300-2500 kg, - wysokość podnoszenia min. 19 cm, - waga podnośnika min. 55 kg, - grubość widelca min 5 cm, - szerokość wideł min.15 cm, - długość wideł min. 110 cm, - długość całkowita min. 150 cm, - szerokość całkowita min. 50 cm, - dźwignia min. 3 pozycyjna, - wyposażony w gumowe koła przy dyszlu, - kąt obrotu min. 180 stopni. | 1 |
| 5. | Imadło ślusarskie | - obrotowe, - długość rączki min. 220 mm - szerokość szczęk min. 150 mm - rozstaw szczęk do min. 175 mm | 1 |
| 6. | Szlifierka kątowa | - moc min.- 1400 W, - tarcza o średnicy 125 mm - prędkość bez obciążenia min. 11 000 obr/min., - waga w przedziale 2,0-2,4 kg, - zasilana elektrycznie napięciem 230 V, - długość przewodu zasilania min. 3m, - wyposażona w częściową osłonę tarczy i rękojeść, - wyposażona w blokadę wrzeciona umożliwiająca wymianę tarczy, - instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna w języku polskim. | 1 |
| 7. | Wiertarka | - udarowa, - moc min. 850 W - obroty prawo i lewo - liczba biegów min. 2 biegi - wiercenie w betonie do min. 16 mm - wiercenie w metalu do min. 13 mm - wiercenie w drewnie do min. 50 mm - ciężar w przedziale 2,2 -2,4 kg - dwulejowy uchwyt szybkozaciskowy, - obroty min. 3 200 na minutę - wyposażona w uchwyt, - z zestawem wierteł do metalu od 1 do 13 mm w ilości min. 15 szt., - z zestawem wierteł do drewna od 3 do 50 mm w ilości min. 12 szt., - przewód zasilający o długości min. 3 m. | 1 |
| 8. | Zestaw narzędzi ręcznych | zestaw wkrętaków płaskich: 4,0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, klinga wykonana ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej, otwór poprzeczny w uchwycie, zewnętrzna powłoka rękojeści zbudowana z elastomeru lub materiału równoważnego | 1 |
| 9. |  | zestaw wkrętaków krzyżowych: PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, klinga wykonana ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej, otwór poprzeczny w uchwycie, zewnętrzna powłoka rękojeści zbudowana z elastomeru lub materiału równoważnego | 1 |
| 10. |  | zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-wanadowej, nasadki sześciokątne, min. 1 grzechotka, min. 1 przegub uniwersalny, min. 3 przedłużki 75 mm, min. 3 przedłużki 100 mm, min. 3 przedłużki 150 mm, 1 redukcja 1/2"M x 3/8"F, minimum 17 nasadek w rozmiarach: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm. | 1 |
| 11. |  | zestaw min. 12 kluczy oczkowych półotwartych i odgiętych od 4 mm do 32 mm | 1 |
| 12. |  | zestaw kombinerek izolowanych min. 2 sztuk w rozmiarze 160 mm, 200 mm | 1 |
| 13. |  | zestaw szczypce boczne min. 2 sztuki w rozmiarze 180 mm,200 mm, | 1 |
| 14. |  | szczypce precyzyjne czołowe 115 mm | 1 |
| 15. |  | szczotki druciane ręczne: - stalowe, - wykonane ze sztywnego drutu stalowego, o średnicy min. 0,35 mm, - ilość rzędów min. 3, - o długości min. 25 mm, - drewniana obudowa, - przeznaczone do usuwania rdzy, łuszczącej się farby, prac warsztatowych. | 3 |
| 16. |  | przedłużacz elektryczny bębnowy - długość kabla min. 10 mb - wyposażony w 4 gniazda z klapami,- - możliwość zastosowania na zewnątrz-na wolnym powietrzu, - IP 44- wodoszczelny, - wyposażony w ergonomiczny uchwyt z prowadnicą do zwijania i rozwijania przewodu, - ochrona przed przegrzaniem - lampka kontrolna na wypadek przeciążenia, - posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE). | 1 |
| 17. |  | przedłużacz elektryczny bębnowy - długość kabla min. 25 mb - wyposażony w 4 gniazda z klapami,- - możliwość zastosowania na zewnątrz-na wolnym powietrzu, - IP 44, wodoszczelny - wyposażony w ergonomiczny uchwyt z prowadnicą do zwijania i rozwijania przewodu, - ochrona przed przegrzaniem - lampka kontrolna na wypadek przeciążenia, - posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE). | 1 |
| 18. |  | młotek stolarski o wadze w przedziale 0,5-0,6 kg, wyposażony w metalowy trzonek | 1 |
| 19. |  | młotek ślusarski o wadze w przedziale 0,8 -1,0 kg, wyposażony w metalowy trzonek | 1 |
| 20. |  | piła ręczna do drewna: - długość ostrza min. 500 mm, - ergonomiczna, stabilna rękojeść. | 1 |
| 21. |  | gwoździe stalowe 1 cal, ocynkowane | 2 kg |
| 22. |  | gwoździe stalowe 2 cal, ocynkowane | 2 kg |
| 23. |  | zestaw wkrętów do drewna i metalu różnej wielkości, wykonane ze stali ocynkowanej, ilość elementów min. 450 | 3 |
| 24. | Wyposażenie BHP | Rękawice ochronne (10 kpl.) - rozmiar rękawic – 5kpl. – L i 5 kpl. – XL, - fason – pięciopalcowe, -powleczenie z poliuretanu w części chwytnej i na palcach, - ochrona przed przecięciem 3 wg Norm EN i ANSI lub równoważne, - odporności na przecięcie min. Poziom C. | 1 |
| 25. |  | Okulary ochronne (10 kpl.), - odporne na zarysowania, - bezbarwne, - wyposażone w elastyczne zauszniki, - zgodne z normami zharmonizowanymi :EN166 i EN170 / EN172 lub równoważnymi | 1 |
| 26. |  | Nauszniki ochronne, przeciwhałasowe (10 kpl.), - tłumienie SNR min. 29 [dB] - tłumienie L min. 19 [dB] - tłumienie M min. 24 [dB] - tłumienie H min. 30 [dB] | 1 |
| 27. | Stół warsztatowy | - szerokość min. 170 cm - głębokość min. 60 cm - wysokość w przedziale 80-85 cm - grubość blatu min. 30 mm - obciążenie blatu min. 350 kg - blat obity blachą ocynkowaną lub zabezpieczony innym materiałem odpornym na zarysowania, materiały w i uszkodzenia mechaniczne, - zabudowany pod spodem w szuflady i szafki metalowe, w tym. min. 2 szafki zamykane na klucz i min. 6 szuflad teleskopowych, -konstrukcja blatu metalowa, - szafki wykonane z blachy o grubości min.2 mm - waga stołu w przedziale 90-130 kg. - nośność pojedynczej szuflady min. 25 kg | 1 |

2.  Pojemniki i kontenery

| Lp. | Rodzaj | Wymagania i dane techniczne | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik na przeterminowane leki | pojemności min. 60l, odporny na uderzenia i działania chemikaliów, wyposażony w hermetyczne zamknięcie, pokrywa szczelna, posiadający certyfikat UN, przeznaczony do użytku w temperaturach od minus 40 stopni do plus 40 stopni, wyposażony w odpowiednią i czytelną etykietę o jego zawartości zabezpieczoną przed działaniem czynników atmosferycznych, waga pojemnika min. 2 kg. | 1 |
| 2. | Pojemnik na świetlówki | Specjalistyczny pojemnik do odbioru lamp lub żarówek typu świetlówki pozwalającej magazynować i transportować w całości świetlówki o różnej długości warstwami o długości do min. 150 cm, wyposażony w odpowiednią i czytelną etykietę o jego zawartości zabezpieczoną przed działaniem czynników atmosferycznych, pokrywa szczelnie zamykana (również na czas transportu), wymiary pojemnika min. 1540x500x350 mm. | 1 |
| 3. | Pojemnik na akumulatory | wyposażony w zamykaną klapę, pojemność min. 400 l, wykonany z polietylenu, waga pojemnika min. 25 kg, nośność pojemnika min. 300 kg, przystosowany do przewożenia za pomocą wózka paletowego lub widłowego, wyposażony w odpowiednią i czytelną etykietę o jego zawartości zabezpieczoną przed działaniem czynników atmosferycznych | 1 |
| 4. | Pojemnik na baterie | pojemność min. 40 l, pojemnik z pokrywą i otworem wrzutowym umożliwiającym wrzucenie baterii z różnym rozmiarem, wyposażony w odpowiednią i czytelną etykietę o jego zawartości zabezpieczoną przed działaniem czynników atmosferycznych | 1 |
| 5. | Beczki na odpady płynne | Kwasoodporne beczki na odpady płynne o pojemności min. 120 l, szczelnie zamykane, wyposażone w zamknięcie uniemożliwiające wylanie się odpadów podczas transportu, odporne na mróz i promieniowania UV, posiadający certyfikat międzynarodowy UN-X, minimalna waga 5 kg, wyposażony w odpowiednią i czytelną etykietę o jego zawartości zabezpieczoną przed działaniem czynników atmosferycznych | 3 |
| 6. | Pojemnik na odpady niebezpieczne | pojemności min. 30 l, wyposażony w uchwyty, odporny na uszkodzenia mechaniczne, posiadający właściwości antykorozyjne, wyposażony w odpowiednią i czytelną etykietę o jego zawartości zabezpieczoną przed działaniem czynników atmosferycznych, przeznaczony do zbierania strzykawek i igieł, waga min. 1,5 kg, szczelnie zamykany | 5 |
| 7. | Kosze siatkowe | Kosz na zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojemność min. 0,8 m3, wykonany ze stali (drut ocynkowany o grubości min. 4 mm), oczko siatki w rozmiarze max. 5x5 cm, wyposażony w odpowiednią i czytelną etykietę o jego zawartości zabezpieczoną przed działaniem czynników atmosferycznych, przystosowany do przewożenia za pomocą wózka paletowego lub widłowego, do przeznaczenia zewnętrznego i wewnętrznego, kosz wyposażony w minimum jeden uchylny bok lub posiadający uchylną klapę na minimum jednym boku, nośność min. 500 kg | 2 |
| 8. | Kosze siatkowe | Kosz na zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojemność min. 0,8 m3, wykonany ze stali (drut ocynkowany o grubości min. 4 mm), oczko siatki w rozmiarze max. 5x5 cm, wyposażony w odpowiednią i czytelną etykietę o jego zawartości zabezpieczoną przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażony w min. 4 koła jezdne, skrętne o średnicy w przedziale 200-250 mm, min. jedno koło wyposażone w hamulec, do przeznaczenia zewnętrznego i wewnętrznego, kosz wyposażony w minimum jeden uchylny bok lub posiadający uchylną klapę na minimum jednym boku, nośność min. 500 kg | 2 |

- Wyposażenie biurowe

| Lp. | Rodzaj | Wymagania i dane techniczne | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regał ocynkowany | - metalowy, - konstrukcja ramy o grubości min. 2 mm - półki wykonane z pełnej blachy o grubości min. 1 mm - obciążenie każdej półki do 220 kg -system mocowania pólek i nóg- śrubowy - powierzchnia ocynkowana, - wysokość w przedziale 210-230 cm - szerokość w przedziale 100x120 cm - głębokość w przedziale 50x60 cm - ilość półek w przedziale 5-6 | 4 |
| 2. | Biurko | -szerokość min. 120 cm - głębokość min. 60 cm - wysokość min. 75 cm - nogi metalowe, - blat o grubości min. 1,8 mm | 1 |
| 3. | Fotel/krzesło do biura | - obrotowe, - ergonomiczne, - wytrzymałość min. 140 kg - miękki tapicerowany, tkanina przepuszczająca powietrze, - wyposażony w podłokietniki, - regulowana wysokość, - wyposażony w regulowany zagłówek, - kolor czarny lub szary | 1 |
| 4. | Regał na dokumenty | - wysokość min. 180 cm, - szerokość min. 50 cm - głębokość min. 35 cm - wyposażona w półki- min. 5 - zamykana na klucz, - kolor biały lub szary | 1 |
| 5. | Wieszak ścienny na okrycia wierzchnie | -montowany stabilnie do ściany - uchwyt do wieszania odzieży wierzchniej metalowy, - ilość uchwytów- min. 4 | 1 |
| 6. | Krzesło | - tapicerowane siedzisko, - kolor siedziska czarny lub szary, - stelaż metalowy w kolorze czarnym lub szarym, - nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego, - obciążenie min. 100 kg - wysokość siedziska min. 45 cm - szerokość siedziska min. 45 - głębokość siedziska min. 40 cm - wyposażone w oparcie, - waga krzesła w przedziale 4-4,5 kg | 2 |
| 7. | Gaśnica ABC | - waga proszku min. 6 kg - masa gaśnicy wraz z proszkiem min. 9 kg - wyposażona w metalowy wieszak - certyfikowana systemem jakości ISO 9001 | 3 |
| 8. | Apteczka pierwszej pomocy | - wykonana z blachy stalowej - kolor: biały - zamykana na klucz - wyposażona w logotyp informacyjny krzyż lub napis - wymiary min. 30x20x12 cm - wyposażenie: wkład DIN 13157 PLUS lub normy równoważnej | 3 |

- Wymagania ogólne:

- Cały asortyment wskazany w powyższej tabeli powinien być fabrycznie nowy, nie używany, czysty i wyprodukowany nie wcześniej niż przed styczniem 2025 r.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu deklaracje, atesty i certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w powyższej tabeli.

- Wszystkie wyposażenie objęte powyższą dostawą winno posiadać widoczne, trwałe znakowanie, zgodnie z załącznikiem nr 5d do SWZ, w zakresie źródła współfinansowania projektu.

- Wskazane znakowanie powinno być czytelne, a jego zawartość zabezpieczona przed promieniowaniem UV i czynnikami atmosferycznymi. Sposób znakowania Wykonawca winien ustalić z Zamawiającym.