**Opis przedmiotu zamówienia- Część II „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania polegającego na modernizacji hydroforni w Wyszomierzu Wielkim**

1. Lokalizacja: dz. Nr 191/1, obręb 0017 Wyszomierz Wielki, gmina Szumowo. Miejscowości, które obsługuje hydrofornia: Wyszomierz Wielki, Radwany- Zaorze, Mroczki- Stylongi, Zaręby- Jartuzy, Stryjki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie opracowania technicznego dla zadania polegającego na modernizacji hydroforni w miejscowości Wyszomierz Wielki. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowania technicznego na wymianę obudów studni dwóch ujęć wód podziemnych, wymianę rurociągów tłocznych od studni do hydroforni oraz montaż lamp UV.

Opracowanie powinno obejmować:

* Projekt wykonawczy,
* Przedmiar robót,
* Kosztorys inwestorski,
* Oświadczenie o kompletności i zgodności z obowiązującymi normami i przepisami, niezbędne oceny lub badania (jeżeli zachodzi taka konieczność).
* Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót,

Modernizację hydroforni należy zaprojektować w sposób zapewniający ograniczenie przerw w dostawie wody do minimum na etapie wykonawstwa.

Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Dokumentacja projektowa winna być wykonana w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egz. wersji elektronicznej w plikach z rozszerzeniem .dwg (część graficzna), .doc (część opisowa), norma (przedmiary) oraz .pdf (całość), kosztorysy i przedmiary w wersji EXCEL i NORMA.

Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielanie wyjaśnień do dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót na etapie procedury udzielania zamówienia publicznego, na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz w trakcie prac budowlanych.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji koniecznych do rzetelnego przygotowania oferty.