FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Część 3

TABELA 1

|  |  |
| --- | --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| 1 | 2 |
| MODEL PŁUC PODZIELONY NA SEGMENTY – 1 sztuka | |
| 1. **Model płuc podzielony na segmenty:** 2. Model musi przedstawiać płuca podzielone minimum na segmenty z: 3. tchawicą, 4. przełykiem i aortą 5. drzewem oskrzelowym, 6. sercem, 7. Model musi dzielić się minimum na dwa płaty oraz pojedyncze segmenty. 8. Poszczególne części muszą być oznakowane kolorami, aby można było w prosty sposób zidentyfikować ich pozycję na drzewie oskrzelowym. 9. Drzewo oskrzelowe musi zawierać oskrzela płatowe i segmentowe. 10. Wszystkie części modelu muszą być połączone magnesami. 11. Model musi być zamontowany na podstawie. 12. Model musi mieć dostęp do cyfrowego obrazu na tablecie, komputerze lub smartfonie. 13. Wirtualna anatomia trenażera musi posiadać przynajmniej następujące funkcje: 14. swobodne obracanie cyfrowej wersji modelu, powiększanie i pomniejszanie 15. wyświetlanie struktur anatomicznych 16. funkcja rzeczywistości rozszerzonej (AR) uruchamiająca wirtualny model anatomiczny 17. funkcja quizu anatomicznego do sprawdzania i doskonalenia wiedzy anatomicznej z wynikami i oceną końcową 18. funkcja rysowania umożliwiająca dostosowanie obrazu z funkcją zapisywania i udostępniania 19. funkcja notatek 20. możliwość nauki anatomii męskiej i żeńskiej 21. dostęp do treści 3D zarówno online jak i offline 22. obsługa minimum w języku polskim i angielskim | TAK |

TABELA 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Producent/dystrybutor1 i jeżeli istnieje odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego produktu  (jeśli Zamawiający wskazuje poniżej poszczególne komponenty, informacje te wymagane są także w odniesieniu do tych komponentów) | Liczba | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto  [w PLN] | Kwota ogółem BRUTTO (cena jed. brutto x liczba)  [w PLN]  *do przeniesienia do formularza OFERTA* |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Model płuc podzielony na segmenty |  | 1 | sztuka |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w *„Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy* w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.