Nr sprawy referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ-TPzmn-381-2-92/25

Załącznik nr 1D do  PFU

Załącznik nr 11 do umowy

##### Opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja asortymentowo-cenowa

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Poradni Endoskopowej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie –Państwowego Instytutu Badawczego  Oddział w Gliwicach

| Z A Ł Ą C Z N I K nr 1D do PFU SPRZĘT TELETECHNICZNY I PROGRAM (rozbudowa E n d o b a s e) Niniejsza inwestycja uwzględnia rozwiązania i udogodnienia dla pacjentów onkologicznych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja techniczna zamówienia | Wymagane | W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał „Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
|  | Dostarczenie, instalacja, uruchomienie i konfiguracja czterech zestawów komputerowych dedykowanych do systemu ENDOALPHA Documentation/ENDOBASE (zlokalizowanych w Pracowni Endoskopii) w skład jednego zestawu wchodzą: stacja robocza, monitor min. 27’’, zasilacz awaryjny UPS, drukarka laserowa kolorowa A4 wraz z 2 kompletami zapasowych materiałów eksploatacyjnych (tonery), klawiatura szklana dotykowa dezynfekowalna, mysz bezprzewodowa. Wszystkie elementy składu zestawu muszą być fabrycznie nowe o roku produkcji nie starszym niż 2025. Wymagane podłączenie do sieci LAN po RJ45. Porty zewnętrzne min.: 1 x COM RS232 DB9, 1 x USB 3.0. Jeden z zestawów wyposażony w kartę do przechwytywania obrazu jakości HD oraz okablowanie instalacyjne do procesorów OLYMPUS serii EXERA. | TAK, podać |  |
|  | Dostarczenie, instalacja, uruchomienie i konfiguracja jednej dodatkowej licencji ENDOBASE-Stand-imaging lub równoważnej, przez licencję równoważną Zamawiający rozumie licencję umożliwiającą obsługę badań i wykonywania opisów badań w posiadanym przez zamawiającego systemie Endobase. | TAK, podać |  |
|  | Dostarczenie, instalacja, uruchomienie i konfiguracja trzech dodatkowych licencji ENDOBASE-Non-Imaging do stacji opisowych lub równoważną, przez licencję równoważną Zamawiający rozumie licencję umożliwiającą wykonywania opisów badań w posiadanym przez zamawiającego systemie Endobase. | TAK, podać |  |
|  | Konfiguracja podpisu elektronicznego do oprogramowania Endobase umożliwiającego autoryzowanie wyników badań podpisem elektronicznym ZUS PUE. | TAK |  |
|  | Dostarczenie, instalacja, uruchomienie i konfiguracja oprogramowania wraz z licencją do monitorowania procesów sterylizacyjnych aparatów endoskopowych, zgodnego z posiadanym systemem Endobase, myjkami przelotowymi oraz szafami endoskopowymi firmy WASSEMBURG DRY 320 | TAK |  |
|  | Wykonanie konfiguracji połączenia z systemem VNA (firmy AGFA), HIS (AMMS firmy Asseco Poland S.A.) oraz EDM (firmy Asseco Poland S.A.). Zamawiający posiada aktywną licencję na system zewnętrzny Asseco oraz posiada nielimitowaną licencję na worklistę oraz węzły DICOM w systemie VNA firmy AGFA. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wraz z niezbędnym sprzętem (fabrycznie nowym o roku produkcji nie starszym niż 2025) do wyświetlania listy zleconych procedur w pomieszczeniu mycia. W składzie sprzętu co najmniej klawiatura szklana dotykowa dezynfekowalna. | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji. | TAK |  |
|  | Wymagana gwarancja – min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Rozbudowa systemu Endobase | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Licencja (obsługa badań i opis) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Licencja (opis) | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja robocza (komputer bez karty do przechwytywania obrazu) | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja robocza (komputer z kartą do przechwytywania obrazu). | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Drukarka wraz z 2 kompletami zapasowych materiałów eksploatacyjnych (tonery) | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Klawiatura szklana dotykowa dezynfekowalna + mysz bezprzewodowa | kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do obsługi listy zleconych procedur w pomieszczeniu mycia | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszym formularzu przez Zamawiającego

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy:

____________________________________________________

____________________________________________________

Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób/-y uprawnionych/-ej, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.

Uwaga: Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny