

**Załącznik nr 6  
do Umowy nr ZP-294/10/2025**

**Nr sprawy: ZP-294/10/2025**

**Standardy dokumentacji powykonawczej**

**Postępowanie:** Adaptacja pomieszczeń na laboratorium obróbki i charakteryzacji podłoży GaN w klasie czystości ISO 5 w budynku przy ul. Strużańskiej 8 w Stanisławowie Pierwszym na potrzeby IWC PAN.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Pozycja składowa Dokumentacji odbiorowej  i powykonawczej | Liczba egz. | Forma | Uwagi |
| I. | Dokumentacja powykonawcza | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 1. | Spis zawartości Dokumentacji powykonawczej | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 2. | Protokoły prób i sprawdzeń wewnętrzne (skuteczności i wydajności wentylacji bytowej i klimatyzacji, protokoły z pomiarów elektrycznych – rezystancji, ochrony przeciwporażeniowej, oporności izolacji, protokół pomiarów oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, atesty i certyfikaty materiałowe i urządzeń | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 3. | Dokumentacja budowlana z naniesionymi zmianami i potwierdzona przez Projektantów i Inspektorów nadzoru. | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 4. | Rysunki wraz z opisami każdej zmiany dostosowane do wprowadzonych w stosunku do dokumentacji wykonawczej | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 5. | ZIP-y- Zapytania o informację projektową | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 6. | Karty Materiałowe | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 7. | Atesty i inne certyfikaty na wbudowane urządzenia i  materiały | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 11. | Protokoły z odbiorów częściowych, końcowych, badań, pomiarów i sprawozdań (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji) | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 12. | Instrukcja obsługi zastosowanych urządzeń | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 13. | Karty gwarancyjne dla zastosowanych urządzeń | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 14. | Spis najistotniejszych elementów kolorystyki i wystroju wnętrza z typem i kolorem użytej farby | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 15. | Instrukcja użytkowania pomieszczenia | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 16. | Protokoły odbytych szkoleń z przedstawicielami Inwestora | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 17. | Wykaz podwykonawców Wykonawcy wraz z opisanym  zakresem prac i kontaktem nr tel., e-mail | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 18. | Kopia dziennika budowy | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 19. | Protokół odbioru końcowego robót | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 20. | Protokół usunięcia wad nieistotnych | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 21. | Gwarancyjna jakości pomieszczenia wydana przez Wykonawcę | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 22. | Spis przekazanych kluczy do drzwi, rozdzielnic elektrycznych. | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |
| 23. | Spis okresów gwarancyjnych wraz z informacją o załączonej karcie gwarancyjnej (w danej branży) i wymogami eksploatacyjnymi (czynności, terminy) | 2. | Papier\*, pendrive (pdf, dwg, dxf) |  |