Załącznik nr 10 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 6**

**DOSTAWA ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO – w ilości 1500 L**

**Wymagania:**

* Środek pianotwórczy 3% w ilości min. 1500l do wytwarzania każdego rodzaju piany, oparty na odpowiednio dobranych syntetycznych związkach powierzchniowo czynnych oraz substancjach pomocniczych, zdolną do szybkiego pokrywania dużych powierzchni, może być stosowany z wodą wodociągową lub morską. Służący do wytwarzania piany w działkach wodno-pianowych, prądownicach piany ciężkiej, wytwornicach piany średniej oraz generatorach piany lekkiej. Klasa skuteczności gaśniczej min. III. Środek pianotwórczy musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB oraz Atest/Świadectwo NIZP PZH – PIB.