Załącznik nr 19 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 15**

1. **Dostawa łóżka polowego dla szpitali i służb medycznych – 55 szt.**

Minimalne wymagania techniczne:

1. Zestaw - łóżko składane polowe na kółkach 190 x 80 z pokrowcem , materac min. 10 cm

1. **Dostawa śpiwora puchowego jednoosobowego – 55 szt.**

Minimalne wymagania techniczne:

- wymiary produktu – 220 x 80 x 7,62 cm; waga 700 g.; kształt półprostokątny ; używany w każdej porze roku; w zestawie worek kompresyjny;

- materiał zewnętrzny – nylon;

- funkcje – ściśliwa;