GM.271.6.2025

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 10 – Elastyczny zbiornik na paliwo

| L.P. | SPECYFIKACJA STACJI ZASILANIA 1 500 Wh |  | UWAGI* | OFEROWANE PARAMETRY zaznaczyć spełnia- TAK nie spełnia- NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elastyczny zbiornik na paliwo min. 1 tys. m3 – 1 szt. |  |  |  |
|  | PRODUCENT |  |  | …………………….. |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  | …………………………. |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |  | ……………………….. |
| 1 | Pojemność | min. 1000 l |  | TAK/NIE |
| 2 | Skrzynia dystrybucyjna z dwoma zamkami na klucz | tak |  | TAK/NIE |
| 3 | Wąż ssący zabezpieczony filtrem siatkowym i zaworem przeciwzwrotnym | tak |  | TAK/NIE |
| 4 | Kulowy zawór odcinający | tak |  | TAK/NIE |
| 5 | Pompa 230 V / 50Hz | min. 70 l/min |  | TAK/NIE |
| 6 | Filtr paliwa | szklany |  | TAK/NIE |
| 7 | Przepływomierz cyfrowy, dwufunkcyjny z możliwością kalibracji Modi Mini | tak |  | TAK/NIE |
| 8 | Wąż dystrybucyjny ¾” zakuty obustronnie | długość min. 8 m |  | TAK/NIE |
| 9 | Automatyczny pistolet A60 JFC | tak |  | TAK/NIE |
| 10 | Automatyczny wyłącznik pompy w uchwycie pistoletu | tak |  | TAK/NIE |

………………………………………………….

(PODPIS)

* W polu uwagi należy wpisać konkretny wybrany parametr lub rozwiązanie równoważne, które potwierdzą spełnienie wymagań Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy „NIE” w oferowanych parametrach i nie wskaże rozwiązań równoważnych Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 223 ustawy Pzp.