GM.271.6.2025

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 3 Sprzęt ratowniczy

| L.P. | SPECYFIKACJA |  | UWAGI* | OFEROWANE PARAMETRY zaznaczyć spełnia- TAK nie spełnia- NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Torba ratownicza – 1 szt. |  |  |  |
|  | PRODUCENT |  |  | …………………….. |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  | …………………………. |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |  | ……………………….. |
| 1 | Typ | torba lub plecak |  | TAK/NIE |
| 2 | Wyposażenie: butla aluminiowa min. 2,7l, pas do stabilizacji miednicy, komplet szyn Kramera, deska Ortopedyczna | tak |  | TAK/NIE |
| 3 | Materiał wodoodporny, odporny na temperaturę do min. -20oC | tak |  | TAK/NIE |
| 4 | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | min. 60x30x30 cm |  | TAK/NIE |
| 5 | Komora główna otwierana na dwie strony | tak |  | TAK/NIE |
| 6 | Mocowanie butli tlenowej | tak |  | TAK/NIE |
| 7 | Odblaskowe elementy na każdej stronie | tak |  | TAK/NIE |
| 8 | Dedykowane kieszenie na kołnierz ortopedyczny i środki ochrony osobistej |  |  | TAK/NIE |
|  | Defibrylator – 2 szt. |  |  |  |
|  | PRODUCENT |  |  | …………………….. |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  | …………………………. |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |  | ……………………….. |
| 1 | Typ | automatyczno-półautomatyczny |  | TAK/NIE |
| 2 | Technologia defibrylacji | dwufazowa |  | TAK/NIE |
| 3 | Funkcja monitorowania EKG | tak |  | TAK/NIE |
| 4 | Czas ładowania minimalny | do 200 J < 9s do 360 J < 15 s |  | TAK/NIE |
| 5 | Minimalny stopień ochrony | Min. IP55 |  | TAK/NIE |
| 6 | Zasilanie | akumulator litowy wysokowydajny |  | TAK/NIE |
| 7 | Pamięć zdarzeń | tak |  | TAK/NIE |
| 8 | Paca ciągła | min. 16 godzin |  | TAK/NIE |
| 9 | Wyposażenie: akumulator, elektrody dla dorosłych, przewód EKG do monitorowania, torba (futerał), deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  | TAK/NIE |

………………………………………………….

(PODPIS)

* W polu uwagi należy wpisać konkretny wybrany parametr lub rozwiązanie równoważne, które potwierdzą spełnienie wymagań Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy „NIE” w oferowanych parametrach i nie wskaże rozwiązań równoważnych Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 223 ustawy Pzp.