GM.271.6.2025

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 4 Sprzęt do przewozu i uzdatniania wody

| L.P. | SPECYFIKACJA |  | UWAGI* | OFEROWANE PARAMETRY zaznaczyć spełnia- TAK nie spełnia- NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cysterna do transportu wody pitnej – 1 szt. |  |  |  |
|  | PRODUCENT |  |  | …………………….. |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  | …………………………. |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |  | ……………………….. |
| 1 | Rodzaj cysterny | Ciągniona (przyczepa jedno– lub dwuosiowa) |  | TAK/NIE |
| 2 | Pojemność całkowita zbiornika | min. 10 000 (+/- 5%) |  | TAK/NIE |
| 3 | Przeznaczenie zbiornika | do przewozu wody pitnej |  | TAK/NIE |
| 4 | Materiał | Stal nierdzewna lub tworzywo HDPE/PEHD z atestem PZH |  | TAK/NIE |
| 5 | Certyfikaty i atesty | Atest higieniczny PZH lub równoważny |  | TAK/NIE |
| 6 | Układ jezdny | dwuosiowy z zawieszeniem resorowym lub pneumatycznym |  | TAK/NIE |
| 7 | Układ hamulcowy | Pneumatyczny dwuobwodowy lub zgodny z obowiązującymi przepisami |  | TAK/NIE |
| 8 | Instalacja elektryczna (z oświetleniem drogowym, obrysowym, stop) | 24V lub 12V |  | TAK/NIE |
| 9 | Pompa do rozładunku | zasilana silnikiem spalinowym lub elektrycznym, o wydajności min. 100 l/min |  | TAK/NIE |
| 10 | Zawory i armatura | kurek spustowy+zawory kulowe+zawór odpowietrzający |  | TAK/NIE |
| 11 | Węże dystrybucji | min. 2x10 m z końcówkami + bęben ma węże |  | TAK/NIE |
| 12 | Konstrukcja ramy | Stalowa, ocynkowana lub malowana proszkowo przystosowana do ciągnięcia |  | TAK/NIE |
|  | Mobilna stacja uzdatniania wody– 1 szt. |  |  |  |
|  | PRODUCENT |  |  | …………………….. |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  | …………………………. |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |  | ……………………….. |
| 1 | Typ | mobilna, kompaktowa |  | TAK/NIE |
| 2 | Przeznaczona do uzdatniania wody w sytuacjach kryzysowych z zanieczyszczonej wody wodociągowej, wody powierzchniowej oraz ze źródeł powszechnie występujących jak rzeki, jeziora, studnie, itp. | tak |  | TAK/NIE |
| 3 | Wyposażona w zestaw do filtracji, lampę UV do procesu uzdatniania | tak |  | TAK/NIE |
| 4 | Oczyszczona woda powinna być zdatna do spożycia co najmniej po przegotowaniu | tak |  | TAK/NIE |
| 5 | Stacja musi posiadać stosowne zabezpieczenia i blokady do urządzeń i podzespołów stacji (mogą być mechaniczne np. zamki) przed dostępem osób nieuprawnionych | tak |  | TAK/NIE |
| 6 | Źródło zasilania | 12V, 120W |  | TAK/NIE |
| 7 | Wyposażona w dodatkowe zasilanie z akumulatora | tak |  | TAK/NIE |
| 8 | stacja musi posiadać własne źródło zasilania tj. panele fotowoltaiczne | tak |  | TAK/NIE |
| 9 | Wydajność stacji | min. 500 l/h (z poboru z wód powierzchniowych) min. 800 l/h z ujęcia wodociągowego |  | TAK/NIE |
| 10 | Wyposażenie dodatkowe: ew. oprogramowanie jeżeli wymaga | tak |  | TAK/NIE |
| 11 | Serwis gwarancyjny | min. 24 miesiące |  | TAK/NIE |
| 12 | Urządzenie na etapie dostawy musi posiadać udokumentowane badania w certyfikowanym ośrodku badawczym, który wykaże skuteczność uzdatniania wody ze źródeł powierzchniowych | tak |  | TAK/NIE |
|  | Elastyczny zbiornik na wodę o poj. min. 2500 dm3 – 1 szt. |  |  |  |
|  | PRODUCENT |  |  | …………………….. |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  | …………………………. |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |  | ……………………….. |
| 1 | Konstrukcja | wolnostojąca |  | TAK/NIE |
| 2 | Materiał | wielowarstwowa tkanina PVC/PES lub równoważna |  | TAK/NIE |
| 3 | Odporność na UV, warunki atmosferyczne, na działanie wody chlorowanej | tak |  | TAK/NIE |
| 4 | Temperatura pracy - zakres | min. -20oC do min. 60oC |  | TAK/NIE |
| 5 | Przyłącza: - min. 1 zawór spustowy z gwintem umożliwiającym podłączenie węża strażackiego/technicznego - min. 1 króciec napełniający/ szybkozłącze - opcja odpowietrznika | tak |  | TAK/NIE |

………………………………………………….

(PODPIS)

* W polu uwagi należy wpisać konkretny wybrany parametr lub rozwiązanie równoważne, które potwierdzą spełnienie wymagań Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy „NIE” w oferowanych parametrach i nie wskaże rozwiązań równoważnych Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 223 ustawy Pzp.