GM.271.6.2025

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 9 – Namiot pneumatyczny z wyposażeniem

| L.P. | SPECYFIKACJA |  | UWAGI* | OFEROWANE PARAMETRY zaznaczyć spełnia- TAK nie spełnia- NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Namiot pneumatyczny z wyposażeniem – 1 szt. |  |  |  |
|  | PRODUCENT |  |  | …………………….. |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  | …………………………. |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |  | ……………………….. |
| 1 | Namiot polowy całoroczny | pow. użytkowa min. 30 m2 |  | TAK/NIE |
| 2 | Poczycie namiotu wodoodporne, niepalne | tak |  | TAK/NIE |
| 3 | Odporność na wiatr | min. 80 km/h |  | TAK/NIE |
| 4 | Wyposażenie w system wentylacji | tak |  | TAK/NIE |
| 5 | Lampy typu LED strumień świetlny min. 1000 lm zasilane 230 V z możliwością podwieszenia | min. 3 szt. |  | TAK/NIE |
| 6 | Pompka elektryczna zasilana 230V, wydajność min. 2 000 l/min, ciśnienie robocze min. 250 mbar z funkcją pompowania i wypompowywania powietrza | tak |  | TAK/NIE |
| 7 | Przedłużacz bębnowy 3-fazowy (400V), przewód 5x2,00 mm2, o długości min. 30 m, stopień ochrony min. IP44 | min. 1 szt |  | TAK/NIE |
| 8 | Klimatyzator przenośny o mocy chłodniczej min. 2,5 kW, z funkcją chłodzenia i grzania, wydajność osuszania min. 1,5 l/h, przepływ powietrza min. 350 m3/h, zasilanie 230 v, wyposażony w rurę odprowadzającą ciepło i pilot zdalnego sterowania | 1 szt. |  | TAK/NIE |
| 9 | Nagrzewnica olejowa o mocy grzewczej min. 21 kW, zasilana na olej napędowy/opałowy, wyposażona w kominek wylotowy, przewód zasilający min. 3 m, sterowane zewnętrznym termostatem, wyposażony w zestaw podlogowy do rozprowadzania ciepego powietrza, przepływ powietrza min. 3m3/h | 1 szt |  | TAK/NIE |
| 10 | Łóżko polowe, składane, z metalową ramą, o wym. min. 190x65 cm, maks. obciążenie 120 kg, poszycie z tkaniny wodoodpornej i odpornej na rozdarcia | min. 6 szt. |  | TAK/NIE |
| 11 | Stół polowy, składany, przenośny, wodoodporny i łatwy do czyszczenia o wym. min. 120x60 cm, metalowa konstrukcja | 1 szt. |  | TAK/NIE |
| 12 | Krzesło polowe składane, metalowa konstrukcja, siedzisko i oparcie z tkaniny wodoodpornej, maksymalne obciążenie min. 100 kg | min. 6 szt. |  | TAK/NIE |
| 13 | Śpiwór typu mumia, zakres temperatury komfortu min. -5oC o długości min. 200cm, z materiału wodoodpornego i oddychającego, wyposażony w kaptur termoizolacyjny i pokrowiec transportowy | min. 6 szt |  | TAK/NIE |

………………………………………………….

(PODPIS)

* W polu uwagi należy wpisać konkretny wybrany parametr lub rozwiązanie równoważne, które potwierdzą spełnienie wymagań Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy „NIE” w oferowanych parametrach i nie wskaże rozwiązań równoważnych Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 223 ustawy Pzp.