**Pakiet nr 4 – dostawa plecaków ratowniczych**

**Formularz wymaganych parametrów techniczno- użytkowych**

**DANE OGÓLNE**

**NAZWA ….................................................................................................................................**

**TYP/ MODEL.....................................NR KATALOGOWY.............................**

**WYKONAWCA/PRODUCENT....................................**

Plecak ratowniczy 6 sztuki

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE\* | Parametr oferowany\* |
|  | **Plecak ratowniczy** | | |
| 1 | Plecak ratowniczy w kolorze czerwonym, wykonany z materiału odpornego na ścieranie w ekstremalnych warunkach, wodoodpornego, typu Cordura 1000, | TAK |  |
| 2 | min. 2 uchwyty do przenoszenia w ręku; | TAK |  |
| 3 | uchwyty wypełnione elastycznym wkładem o zwiększonej sztywności; średnica wkładu do 2 cm; | TAK |  |
| 4 | uchwyty powleczone czarną gumą odporną na pękanie w zmiennych warunkach temperaturowych; | TAK |  |
| 5 | szelki i pas biodrowy: szelki o szerokości min. 6cm, wzmocnione na całej długości, i dodatkowo zabezpieczone przed wrzynaniem się w ramię; miejsca wszycia szelek do plecaka wzmocnione podwójnym materiałem i szwami; | TAK |  |
| 6 | możliwość spięcia szelek paskiem piersiowym; | TAK |  |
| 7 | możliwość schowania szelek i pasa biodrowego do specjalnie przeznaczonej do tego kieszeni, zasuwanej na dwa boczne suwaki przebiegające wzdłuż plecaka oraz zabezpieczonej w dolnej części zapięciem typu rzep; | TAK |  |
| 8 | uchwyty do zapięcia przykrywy kieszeni na szelki oraz pas biodrowy umieszczone na szczycie plecaka | TAK |  |
| 9 | plecak usztywniony z możliwością wyjęcia usztywnień; | TAK |  |
| 10 | oznaczony na zewnątrz taśmami odblaskowymi; | TAK |  |
| 11 | posiada 2 komory z możliwością umieszczenia materiałów opatrunkowych w sposób stabilny | TAK |  |
| 12 | możliwość umieszczenia w obwodzie, wewnętrznej ściany plecaka komory głównej materiałów opatrunkowych; | TAK |  |
| 13 | izolowana przestrzeń do przechowywania list w formacie A4 w zewnętrznej kieszeni z dostępem z bocznej strony zasuwanej na suwak; | TAK |  |
| 14 | kieszonki na umieszczenie drobnego sprzętu wykonane z przezroczystej folii odpornej na zgniecenia i działanie ujemnych temperatur; | TAK |  |
| 15 | odrębne organizery na zestawy (minimum 3); | TAK |  |
| 16 | wyjmowane ampularium na ok 80 ampułek (odpowiednio usztywnionym, zabezpieczającym ampułki przed stłuczeniem) oraz usztywnione zapinane suwakiem etui na zestaw narkotyków (min. 9 ampułek) z możliwością zamocowania do pasa o wym. 15cm na 11 cm ( ± 1cm) | TAK |  |
| 17 | oddzielna komora na sprzęt do intubacji; | TAK |  |
| 18 | miejsce na płyny infuzyjne wewnątrz komory głównej; | TAK |  |
| 19 | zapinany na 2 suwaki, wszyte podwójnymi szwami, z zastosowaniem wytrzymałych nici, końcówki suwaków zabezpieczone przed uszkodzeniem; | TAK |  |
| 20 | co najmniej trzy kieszenie zewnętrzne**;** | TAK |  |
| 21 | wyhaftowane logo zamawiającego o średnicy 9cm | TAK |  |
| 22 | plecy i spód plecaka zabezpieczone przed ścieraniem; | TAK |  |
| 23 | wymiary wraz z kieszeniami zewnętrznymi**:** wysokoś**ć** 62cm ± 1cm, szerokość 52cm ± 1cm, głębokość 30cm ± 1cm | TAK |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Załącznik nr 2 do* BPR/TP/06/2025 *FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CENOWY-*** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena**  **jednost**  **netto** | **Cena**  **jednost**  **brutto** | **Wartość NETTO**  **(wyrażona w zł)** | **VAT %** | **Wartość BRUTTO**  **(wyrażona w zł)** | **Producent/marka, model, typ itp.** |
| **1.** | Plecak ratowniczy | **szt.** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | |  |  |

…………....................................................

*podpis osoby / osób uprawnionych* *do składania oświadczeń woli kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*