**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu po pożarze Sali Sportowej w Tuchorzy zgodnie z opracowaną dokumentacją. Dokumentacja zawiera: opracowanie przedmiarów i kosztorysów oraz specyfikację techniczną niezbędną do wykonania przez Zamawiającego robót budowlanych objętych zakresem remontu i odtworzenia stanu pierwotnego.

1. **Stan istniejący**

Sala sportowa po pożarze, który objął zewnętrzne (elewacje i drzwi wejściowe) i wewnętrzne (salę gimnastyczną, pomieszczenia szatni oraz sanitariatów) elementy budynku.

1. **Założenia do remontu**

Wykonanie kompletnego remontu zawierającego wyczyszczenie części wewnętrznych i zewnętrznych Sali Sportowej w Tuchorzy oraz odtworzenie pierwotnego wyglądu zarówno wnętrza budynku, jak i jego elewacji.

**3.2. Dane lokalizacyjne**

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Tuchorskiej w Tuchorzy

ul. Kasztanowa 4

64-232 Tuchorza

**3.3. Podstawowe parametry projektowe**

3.3.1. klasa odporności pożarowej budynku – „D”,

3.3.2. kategorii zagrożenia ludzi – „ZLI”

3.3.3. kategoria obiektu – „XV”.

**3.5. Zakres remontu**

a) wymiana izolacji cieplnej ścian fundamentowych, stropu i ścian zewnętrznych,

b) wymiana lekkiej obudowy ścian zewnętrznych z PWS,

c) wyczyszczenie i odmalowanie elewacji budynku,

d) wykonanie obróbek blacharskich,

e) wymiana nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do budynku,

f) montaż drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych

g) wymiana sufitu podwieszanego wraz z infrastrukturą techniczną,

h) wyczyszczenie wnętrza sali sportowej , czyszczenie ścian przed malowaniem , czyszczenie sprzętu sportowego oraz wyposażenia całościowego metodą suchego lodu wraz z zamgławianiem,

h) wymiana części instalacji elektrycznej,

i) malowanie tynków wewnętrznych,

j) wymiana posadzki z płytek.

**Sporządził: Łukasz Krajewski**