## zestawienie
Zestawienie montażowe głównych materiałów
Lp | Nazwa materiału | przewód YDY 5x10mm2 | przewód YDY 5x4mm2 | przewód YDY 3x2,5mm2 | przewód YDY 3x1,5mm2 | szafka natynkowa 4x12mod | główna szyna uziemiająca | wyłącznik nadprądowy S 303 C25 | wyłącznik nadprądowy S 303 C40 | ogranicznik przepięć ON 300 T1+T2 8kA | wyłącznik nadprądowy S301 B6 | lampa sygnalizacyjna L311 | wyłącznik różnicowyprądowy P304 25A 100mA | wyłącznik nadprądowy S 303 B16 | wyłącznik różnicowyprądowy P302 25A 30mA | wyłącznik nadprądowy S301 B16 | wyłącznik nadprądowy S301 B10 | programator czasowyAlphaRex | wyłącznik pojedynczy | gniazdo pojedyncze 1-fazowe IP20 | gniazdo pojedyncze 1-fazowe IP44 | oprawa (A1) biurowa Lena Lighting 31W 4500lm 4000K IP40 | oprawa (B1) plafon Lena Lighting 26W 2900lm 4000K IP65 | oprawa (C1) plafon Lena Lighting 17W 2200lm 4000K IP54 | oprawa (D1) przemysłowa Lena Lighting 106,3W 16450lm 4000K IP66 | oprawa (E1) przemysłowa Lena Lighting 34-59W 5150-8150lm 4000K IP66 | czujnik obecności | oprawa AW1 oświetlenia awaryjnego Lena Lighting 464lm 3W IP65 rozsył ogólny wąski 1h | oprawa AW2 oświetlenia awaryjnego Lena Lighting 451lm 3W IP65 rozsył ogólny szeroki 1h | oprawa AW3 oświetlenia awaryjnego Lena Lighting 432lm 3W IP65 rozsył korytarzowy szreoki 1h | oprawa EW-Z oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym 250lm IP65 Autotest zestaw z grzałką do montażu na zewnątrz | oprawa EW1 oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym 250lm IP65 Autotest | oprawa EW2 oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym 250lm IP65 Autotest
- |  | m | m | m | m | kpl | kpl | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | m
1 | Przyziemie | 30 | 30 | 200 | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 14 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1
PODSUMOWANIE
RAZEM |  | 30 | 30 | 200 | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 14 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1