Białystok, 2025.11.26

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

OK-III.272.47.2025.PH

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm) którego przedmiotem jest dostawa urządzeń do systemu łączności radiowej

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:  „Czy Zamawiający dopuszcza UPS o prądzie ładowania 1A?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza UPS o prądzie ładowania 1A.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuszcza UPS o mocy 3000VA/3000W z gniazdami 8xIEC C13 + 1xIEC C19 wyposażony w 6 sztuk akumulatorów?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza UPS o mocy 3000VA/3000W z gniazdami 8xIEC C13 + 1xIEC C19 wyposażony w 6 sztuk akumulatorów.

Zamawiający na podstawie art. 271 ust. 1 ww. ustawy zmienia treść SWZ w następujący sposób.

Załącznik nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, w części 4, punkt 1.2, tiret 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„- złącza wyjściowe: min 4×IEC C13 + min 1×IEC C20 lub 1×IEC C19”.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Dominik Maślach

Dyrektor Wydziału Zdrowia