Załącznik nr 1 do SWZ

Kosztorys ofertowy – Część 1 – ZP/35/2025

Przedmiot zamówienia: Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych.

| - Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | - Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Uwagi związane z udzielonymi wyjaśnieniami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych składający się z siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego pokrytego tytanem o wielkości oczek ≥ 1 mm, grubości 0,2 mm i gramaturze 16 g/m2, grubości nici 65 µm na stałe połączonej z ramką wykonaną z PEEK o długości ramion 70 mm i rozstawie ramion ~ 83 mm. | szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis elektroniczny