Załącznik nr 2 do SWZ

# Kosztorys ofertowy  – Część 2 -  ZP/35/2025

# Przedmiot zamówienia: Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

| - Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | - Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |  | Uwagi związane z udzielonymi wyjaśnieniami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet składający się z: - taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach: długość całkowita 410 mm, długość centralna 75mm, szerokość części centralnej 16mm, ramiona 6 mm. Taśma zakończona kotwiczkami z możliwością regulacji napięcia. Grubość taśmy 0,54 mm, gramatura 65g/m2, rozmiar porów 1,17mm x 1,17mm. - jednego jednorazowego narzędzia do podłączenia taśmy z kotwiczką | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis elektroniczny