GIK.271.11.2025

ZAŁĄCZNIK   Nr  3

Specyfikacji Warunków Zamówienia

Szacunkowe zestawienie kosztów wykonania zadania "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 
w gminie Suchożebry:.

| Lp | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentacja projektowa | kpl. | 1 |
| 2 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 200 L=2627m z przepompownią ścieków | m | 2627 |
| 3 | Wykonanie kompletnej przepompowni ścieków | kpl. | 4 |
| 4 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Dn 110 L=1128m | m | 1128 |
| 5 | Wykonanie przykanalików DN 160 PVC do granicy działki | m | 506 |
| 6 | Odtworzenie nawierzchni asfaltowych średnio. 1,5m | m2 | 3930 |
| 7 | Wymiana wodomierzy na wodomierze z nakładką do zbierania danych przy pomocy systemu radiowego | kpl. | 53 |