## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

## WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| Nazwa zadania | Roboty awaryjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej 2026 |
| --- | --- |
| Adres zadania | tereny Gminy Białystok |
| Nazwa zamawiającego | Zarząd Mienia Komunalnego |
| Adres zamawiającego | 15-370 Białystok gen. J. Bema |
| Specyfikacje sporządził | Zarząd Mienia Komunalnego |
| Adres sporządzającego | 15-370 Białystok gen. J. Bema |

## RODZAJE ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

| Symbol CPV | Opis CPV |
| --- | --- |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |
| 45231110-9 | Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów |

## SPIS TREŚCI

- ST-00.00.00. Wymagania ogólne

- ST-0001. Roboty remontowe i rozbiórkowe

### ST-00.00.00. Wymagania ogólne

#### 1.Wstęp

#### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

tytuł robót: "Roboty awaryjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej

- miejsce wykonania robót: Białystok  - tereny Gminy

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

#### 2.Materiały

#### 3.Sprzęt

#### 4.Transport

#### 5.Wykonanie robót

#### 6.Kontrola jakości robót

#### 7.Obmiar robót

#### 8.Odbiór robót

#### 9.Podstawa płatności

#### 10.Przepisy związane

### ST-0001. Roboty remontowe i rozbiórkowe

#### 1.Wstęp

#### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- "Roboty remontowe i rozbiórkowe"

- "Remonty cząstkowe nawierzchni"

- "Roboty rozbiórkowe"

- "Roboty ziemne"

- "Roboty towarzyszące"

- "Zewnętrzne sieci wod. kan.- elementy sieci wodociągowych i kanalizac."

- "Podbudowy"

#### 1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3.Zakres robót objętych ST

- Koszty jednorazowe dla robót o wartości poniżej 500 zł netto ( m.in. dojazd , koszt zakupu i dostawy )

- Roboty nieprzewidziane - 30% wartości robót planowanych elementów

- Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm

- Remonty cząstkowe nawierzchni mieszanką asfaltu lanego, grysową

- Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grubości 12cm

- Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II

- Wywóz gruzu i ziemi z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

- Wywóz gruzu i ziemi samochodami samowyładowczymi bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji dodatek za każdy następny 1km - dodatkowe 5 km

- Demontaż kominów włazowych - pokrywy na studzienne żelbetowe włazem o śr. 120 cm ( właz do odzysku )

- Kominy włazowe z kręgów betonowych. Pokrywa na studzienna żelbetowa odciążająca z włazem o średnicy dw1400/600mm ( właz z odzysku )

- Podbudowy betonowe z betonu B20 bez dylatacji o grubości 12cm po zagęszczeniu

#### 2.Materiały

#### 2.1.Materiały - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

#### 2.2.Materiały - lista

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących materiałów podstawowych:

- Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo - polimerowo-bitumiczna (KMB)

- Piasek naturalny kopany

- Pokrywa żelbetowa odciążająca na krąg dn. 1200 mm z dostawą

- Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-17,5)

- Krawędziaki iglaste kl. III

- woda

#### 3.Sprzęt

#### 3.1.Sprzęt - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

#### 3.2.Sprzęt - lista

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

  Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą 11 kW (1)

  Ciągnik kołowy 121 kW (165 KM) (1)

  Kocioł transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800 dm3

  Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min. (1)

  Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

  Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

  samochód skrzyniowy do 5 t

  wciągarka ręczna 3-5 t

  Żuraw samochodowy 5-6 t (1)

  Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)

#### 4.Transport

#### 4.1.Transport - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

#### 5.Wykonanie robót

#### 5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

#### 6.Kontrola jakości robót

#### 6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

#### 7.Obmiar robót

#### 7.1.Obmiar robót - ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR AT-03

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-31

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-05I

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 4

#### 7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:

- w katalogu KNR AT-03 przy rozdziale "Roboty remontowe i rozbiórkowe", zakres tabel: 0101 - 0107

- w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Remonty cząstkowe nawierzchni", zakres tabel: 1101 - 1108

- w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Roboty rozbiórkowe", zakres tabel: 0801 - 0818

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ziemne", zakres tabel: 0101 - 0108

- w katalogu KNR 4-05I przy rozdziale "Roboty towarzyszące", zakres tabel: 0400 - 0499

- w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Zewnętrzne sieci wod. kan.- elementy sieci wodociągowych i kanalizac. ", zakres tabel: 1401 - 1430

- w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Podbudowy", zakres tabel: 0101 - 0118

#### 8.Odbiór robót

#### 8.1.Odbiór robót - ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

#### 9.Podstawa płatności

#### 9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

#### 10.Przepisy związane

#### 10.1.Przepisy ogólne

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.