Załącznik nr 1a do SWZ

ID.272.96.2025

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne – Plecak ratownika medycznego  3 szt.

Część  nr 10

Nazwa producenta/ kraj pochodzenia:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	......................................................

| l.p | - Parametr / warunek wymagany | - Spełnia TAK/NIE | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plecak wykonany z trwałego materiału typu PLANWIL lub CORDURA |  |  |
| 2 | Po otwarciu łatwy dostęp do całego wyposażenia |  |  |
| 3 | Możliwość modyfikacji środka |  |  |
| 4 | Powinien posiadać osobną kieszeń na dokumenty |  |  |
| 5 | Wyjmowane ampularium na 60 ampułek |  |  |
| 6 | Plecak koloru czerwonego z elementami odblaskowymi i Krzyżem św. Andrzeja |  |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne 45 x 35 x 17 cm (+/-5 cm) |  |  |
| 8 | Waga 4 kg (+/- 0,5 kg) |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE |  |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym