Załącznik nr 10 do SWZ

„Kosztorys ofertowy  - Część 10” ZP/34/2025

Przedmiot zamówienia: Elektrody EKG

| # Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Uwagi związane z udzielonymi wyjaśnieniami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody EKG do badań wysiłkowych / monitoringu jednorazowego użytku, na podłożu z gąbki PE lub włókniny perforowanej, klej hipoalergiczny akrylowy, żelowe dla dorosłych z czujnikiem Ag/AgCI, wymiary 44-50mm x 30-42mm lub o średnicy 50mm, Wysiłkowych – 15%, Monitoringu – 85% | Op. = 50 szt. | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody dedykowane do 24 godzinnych badań holterowskich na podłożu gąbki PE, z wycięciem na przewody, czujnik Ag/AgCI, żel stały wymiary 40-45mm x 42-55mm | Op. = 50 szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis elektroniczny