Załącznik nr 11 do SWZ

„Kosztorys ofertowy - Część 11” ZP/34/2025

Przedmiot zamówienia: Kołdra grzewcza kompatybilna z urządzeniem Bair Hugger model 775

| # Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | J.m. | ## Ilość | Cena .j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta | Nazwa handlowa |  | Nr katalogowy | Uwagi związane z udzielonymi wyjaśnieniami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kołdra grzewcza jednopacjentowa / jednorazowa z możliwością dostępu do pacjenta z każdej strony. Posiadająca jeden otwór do podłączenia urządzenia .Wykonana z polipropylenu, dzielona podłużnymi segmentami dzięki którym utrzymywana jest cyrkulacja ciepłego powietrza. Podział na części umożliwiający podłożenie pod pacjenta. Dolny brzeg kołdry wyposażony w dziurki. Waga od 150-180g. Co najmniej dwa plastry do mocowania kołdry. Kołdra zgodna z instrukcą obsługi aparatu do ogrzewania pacjenta posiadanego przez szpital Bair Hugger 775 | 210-215cm x 90-95cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kołdra grzewcza pod pacjenta, jednopacjentowa. Wykonana z polipropylenu, posiadająca na górnej powierzchni dziurki rozprowadzające ciepło po całej powierzchni kołdry. Możliwość odprowadzania wody spod pacjenta. Wyposażona w dwa otwory do podłączenia urządzenia. Mocowanie kołdry do stołu operacyjnego za pomocą taśmy. Perforacja boczna umożliwiająca odpowiednie ułożenie pacjenta. Kołdra zgodna z instrukcą obsługi aparatu do ogrzewania pacjenta posiadanego przez szpital Bair Hugger 775 | 215-221cm x 91-95cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis elektroniczny