Załącznik nr 13 do SWZ

„Kosztorys ofertowy - Część 13”  ZP/34/2025

Przedmiot zamówienia: Strzygarka do pola operacyjnego wraz z ładowarką, jednorazowe ostrza

| # Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ## Ilość | Cena j.m. netto zł | % VAT | Cena j.m. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Uwagi związane z udzielonymi wyjaśnieniami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzygarka CareFusion, która jest na wyposażeniu szpitala, do golenia pola operacyjnego wraz z ładowarką: - umożliwiająca usuwanie każdego rodzaju owłosienia, z każdego obszaru ciała - do stosowania z ostrzami z poz. 2 - wykonana z materiałów umożliwiających dezynfekcję, mycie oraz czyszczenie. - możliwość bezprzewodowej pracy ciągłej minimum 60 minut - do stosowania na sucho i mokro - w komplecie z ładowarką - krótki czas ładowania - z możliwością oceny wizualnej stanu naładowania - gwarancja 24 miesiące - instrukcja obsługi | Zestaw | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza: - jednorazowego użytku - kompatybilne ze strzygarką z poz. 1 - łatwe i bezpieczne w montażu - uniwersalne do różnych okolic anatomicznych - ostrze uniemożliwiające uszkodzenie skóry (cięcie włosów nad skórą) - wysokość strzyżenia 0,21mm-0,23 mm | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis elektroniczny